|  | Российская Федерация Закрытое Акционерное Общество "Технопульс" |
| --- | --- |
| 241020 г. Брянск, ул. Транспортная, д.9 тел./ факс: (4832) 63-69-32 73-74-51 63-02-63 e-mail: txp@online.debryansk.ru; az@tpuls.ru ICQ 497-197-141 |  |

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ СЕРИИ

«ЭКСПЕРТ», «ЭКОТЕСТ-ВА», «МИКОН-2»

#### Прайс-Лист 07_2011

#### (цены с НДС 18%)

1. Фотометрический анализатор ХПК «Эксперт-003-ХПК»(16) с термореактором на 16 образцов – 113 900 руб (п.6 прайса) 2. Вольтамерометрический анализатор (полярограф) с вращающимся дисковым электродом - 66 700 руб (п.10 прайса) 1. Модель Фотометр «Эксперт-003»-Диалог» от 29998 руб 2. Волюметрический титратор Фишера Эксперт-007МВ 3. Комплект «Эксперт-001-МТХ» - для измерения клеточного дыхания, дыхания митохондрий и микроорганизмов и др. 4. Кулонометрический анализатор антиоксидантной активности «Эксперт-006-антиокисданты»

Цены приведены по состоянию на 10 июля 2011  г.

Уточняйте цены перед заказом.

| Список сокращений: |  |
| --- | --- |
| ☺ - лидер продаж | ИСЭ – ионоселективный электрод |
| New - новинка |  |
| ИП – измерительный преобразователь | УЭП – удельная электропроводность |
| ПО – программное обеспечение (в открытом доступе на сайте www.ionomer.ru) | МВИ – методика выполнения измерений |
| АТС – автоматическая термокомпенсация | ПР – практическое руководство |
| РЭ – руководство по эксплуатации | МП – методика поверки |
| БП – блок питания | п.п. – первичная поверка |
| Эксперт-001-3(0.1)-М – модификация с ПО «Микон» | ТДС-термодатчик |

Как сделать заказ

- Заказ можно сделать по телефону, факсу, электронной почте, на сайте www.tpuls.ru или в нашем офисе

- Для оформления счета просим сообщать следующую информацию:

- название организации

- адрес (юридический, почтовый)

- телефон, факс

- контактное лицо

-  ИНН, КПП

- банковские реквизиты

- Счет и Договор (по требованию) будет оформлен в тот же день

- Информацию о зачислении денег на р/счет Вы можете получить по телефону у менеджеров, сообщив номер счета

- Продукция отгружается Покупателю в сроки, указанные в счете.

- Более подробную информацию о поставляемом оборудовании Вы можете найти на сайте www.tpuls.ru или у наших менеджеров по телефону или электронной почте

Адрес для переписки

241020 г. Брянск, ул. Транспортная, д. 9 ЗАО «Технопульс»

Наши телефоны/факсы:

(4832) 63-02-63, 63-69-32

e-mail: az@tpuls.ru

ЗАО «Технопульс» является официальном дилером компании

ООО «Эконикс-Эксперт»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. рН-метры «Эксперт-рН». Измерители Eh (ОВП)	6

2. рН-метры (иономеры) «Эксперт-001»	8

2.1. рН-метры (иономеры) высокостабильные	8

2.2. рН-метры (иономеры) прецизионные	8

3. Иономеры «Эксперт-001»	9

3.1. Иономеры одноканальные для широкого круга применения	9

3.2. Иономеры одноканальные прецизионные	9

3.3. Иономеры многоканальные	9

4. Анализаторы кислорода (БПК) в воде,  биохимических системах	9

5. Комбинированные приборы	10

5.1. «Термооксиметры» (кислородомеры) с функцией рН-метр-иономер или рН-метры-иономеры с функцией «Термооксиметр» (кислородомер).	10

5.2. Датчики кислорода/температуры (Кларка) к анализаторам «Эксперт-001»	10

5.3. Анализаторы ХПК, БПК, растворенного кислорода, температуры	11

5.4. Анализаторы рН, ХПК, БПК, растворенного кислорода, температуры	11

5.5. Химический мультиметр «Эксперт-1234»	11

6. Анализаторы химического потребления кислорода (ХПК)	13

7. Комплекты «МИКОН-2»	14

7.1. Анализаторы нитратов и нитритов в пищевых продуктах «Микон-2»	14

7.2. Анализаторы почв, тепличного грунта «Микон-2»	14

7.3. Анализаторы фторида в воде «Микон-2»	15

7.4. Анализаторы кормов и комбикормов «Микон-2»	15

8. Кондуктометры-солемеры «Эксперт-002»	16

9. Титратор Фишера	17

10. Вольтамерометрический анализатор «Экотест-ВА»	18

10.1. Анализатор, датчики, электроды	18

10.2. Профессиональные комплексы «ЭКОТЕСТ-ВА»	20

10.2.1. Комплексы для анализа тяжелых металлов	20

10.2.2. Комплекс для измерения йода (МУК 4.1 1481-03)	21

10.2.3. Комплексы для измерения йода и тяжелых металлов	22

10.2.4. Комплекс для анализа селена по ГОСТ Р 52315-2005	22

10.2.5. Комплекс для анализа метанола (диэтиленгликоля)	22

10.2.6. Универсальный комплекс «Экотест-ВА»	23

10.2.7. Учебно-исследовательские комплексы для научных работников, практикумов ВУЗов	23

10.2.8. Комплекс для анализа мышьяка	24

11. Фотометр «Эксперт-003»	25

11.1. Аналитические комплекты* Примеры комплектаций.	25

11.2. Картриджи к «ЭКСПЕРТ-003»	27

11.3. Дополнительное и вспомогательное оборудование к «ЭКСПЕРТ-003»	28

11.4 Тест-системы МЭТ (линейка РC) для экспресс-анализа воды и почв	29

11.5 Реактивы для градуировки фотометра. Услуги по градуировке.	30

11.6. Методическое сопровождение «ЭКСПЕРТ-003»	31

11.7. Профессиональные комплекты для анализа питьевых и природных вод.	33

11.8. Специализированные комплекты для почв и тепличных грунтов	36

11.9. new Специализированные комплекты для плавательных бассейнов.	37

11.10. Комплект для измерения качества пива (цветность, кислотность по ГОСТ)	39

11.11. Мини-лаборатория «Рыбовод» для рыбоводческих хозяйства**	39

12. Кулонометры	39

12.1. Комплект для титрования электрогенерированными галогенами	39

12.2. Комплект для кислотно-основного титрования	39

12.3. Комплект для измерения антиоксидантов	40

12.4. Комплект универсальный	40

13. Титраторы лабораторные	40

14. Анализаторы качества молочных продуктов. Анализаторы влажности.	41

15. Калориметр (прибор для ВУЗов)	43

16. Автоматизированный универсальный коррозиметр «Эксперт-004»	44

17. Портативные лаборатории *	44

18. Приборы для нефтегазовой промышленности	45

19. Методическое обеспечение к приборам Эксперт и Экотест-ВА	46

20. Дополнительное оборудование для комплектации приборов	47

20.1. Ионоселективные электроды	47

20.2. рН-электроды	50

20.3. Электроды сравнения лабораторные	52

20.4. Электроды редокс (Eh)	52

20.5. Штативы, мешалки	52

20.6. Термодатчики	53

20.7. Термопринтер	53

21. Растворы ГСО, стандарт-титры рН	53

22. Системы пробоподготовки	53

23. Приборы МАРК, МАВР (Взор)	54

24. Люминометр ЛЮМ-1 для оперативного санитарно-гигиенического и эпидемиологического контроля и мониторинга экологической безопасности	56

25. Анализаторы влажности	57

26. Герметичные бесшовные магнитные мешальники  с постоянными магнитами во фторопластовой оболочке	57

27. Весы электронные и аксессуары	58

27. Магнитная мешалка РИТМ-01	66

# 1. рН-метры «Эксперт-рН». Измерители Eh (ОВП)

| Приборы поставляются с первичной поверкой и первичной градуировкой, Готовы к работе. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Метрологические характеристики в комплекте с электродом: ПГ: 0,05 рН, 0,5 оС, 1 мВ |  |  |  |
| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| Эксперт-рН* (базовый) | рН-метр нового поколения с «интеллектуальной» термокомпенсацией и самодиагно-стикой. Автоматический контроль влияния температуры при калибровке. Индикация рН, Т, ЭДС. | Без электродной системы. В комплекте: ИП, термодатчик ТДС-3, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 11 500 |
| Эксперт-рН | Общелабораторный рН/мВ/0С метр для широкого круга применения с комбинированным стеклянным электродом для водных и неводных сред, в.т.ч. кислотности пива по ГОСТ 12788 | ИП, термодатчик ТДС-3, электрод рН ЭСК-10601/7 (0…12рН, 0…1000С), БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 12 900 |
| Измеритель Eh | Измеритель Red/Ox потенциала с комбинированным Eh электродом | Эксперт-рН (базовый)+ электрод ЭРП-105 | 13 500 |
| Эксперт-рН (+Eh) | Общелабораторный рН/мВ/0С метр и измеритель Red/Ox потенциала с двумя комбинированными электродами и термодатчиком | ИП, термодатчик ТДС-3, электроды рН ЭСК-10601/7 (0…12рН, 0…1000С), ЭРП-105, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 14 900 |
| Эксперт-рН (3х1) | Лабораторный рН/мВ/0С метр со стеклянным рН-электродом, комбинированным (3 в 1) с электродом сравнения и термодатчиком | ИП, электрод рН комбинированный ЭСК-10605, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 15 000 |
| Эксперт-рН (2) | Общелабораторный рН/мВ/0С метр с раздельными электродами. Рекомендован для измерения в неводных средах. | ИП, термодатчик ТДС-3, электрод рН стеклянный типа ЭС-10601 или ЭСЛ-43-07ср, ЭВЛ-1М3.1 или ЭСр10103, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 15 500 |

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксперт-рН (проточный) new | рН-метр портативный для протонно-погружных измерений | ИП, термодатчик ТДС-2, электрод рН комбинированный ЭСК-10601/7, модуль проточный, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 25 500 |
| Эксперт-рН (микро) | рН/0С метр для микрообъемов (0.2-0,5 мл), измерения в пробирках, бутылках, колбах и т.д. с комбинированным микроэлектродом* (D=6 мм, L=130 мм) термодатчиком. *возможна поставка с электродом D=8 мм | ИП, термодатчик ТДС-3, электрод рН комбинированный ЭСК-10614 (0…12рН, 0…1000С), БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 14 000 |
| Эксперт-рН–м (молоко) | Специализированный рН-метр и анализатор титруемой кислотности для молока. Индикация титруемой кислотности молока в градусах Тернера, рН и Т. Рекомендован для измерения титруемой кислотности заготовляемого молока. | ИП с программным обеспечением «Молоко заготовляемое», термодатчик ТДС-3, электрод рН комбинированный ЭСК-10601/7, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 14 900 |
| Эксперт-рН (молоко заготовляемое, молочные продукты) | Специализированный рН/0С метр для молока, молочных продуктов, сыров, и др., анализатор титруемой кислотности заготовляемого молока со специальным коническим электродом и термодатчиком | ИП с ПО «Молоко заготовляемое», термодатчик металлический ТДС-3, электрод ЭСК-10610, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 15 900 |
| Эксперт-рН (молочные продукты, тесто, мягкие пищевые продукты) | Специализированный рН/0С метр для молока, молочных продуктов, сыров, теста и др. мягких пищевых продуктов со специальным коническим электродом и термодатчиком | ИП, термодатчик металлический ТДС-3, электрод ЭСК-10610, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 14 900 |
| Эксперт-рН (мясо) | Специализированный рН/0С метр для анализа мяса с ножом, специальным электродом и термодатчиком | ИП, термодатчик металлический ТДС-3, электрод ЭСК-10616, нож для мяса, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 17 490 |
| Эксперт-рН (профессиональ-ный комплект) | Общелабораторный рН/мВ/0С метр для широкого круга применения в кейсе с комбинированным стеклянным электродом, штативом и магнитной мешалкой | ИП, термодатчик ТДС-3, электрод рН ЭСК-10601/7 (0…12рН, 0…1000С), штатив, магнитная мешалка РИТМ, БП, стандарт-титры, РЭ, МП, кейс для переноски | 19 990 |

*возможна поставка с любыми рН электродами (п.20.2), - штативы и магнитные мешалки (п.20.5)

| # 2. рН-метры (иономеры) «Эксперт-001» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2.1. рН-метры (иономеры) высокостабильные |  |  |  |  |
| Метрологические характеристики: ПГ (ИП): 1,5 мВ, 0,02 рН, 0,5 оС |  |  |  |  |
| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |  |
|  |  |  | переносной ИП | лабораторный ИП |
| Эксперт-001-3рН – базовый | комплектация без электродов | ИП, термодатчик, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 14 470 | 17 470 |
| ☺Эксперт-001-3(0.1)рН | рН-метр стандартной точности с комбинированным рН электродом | ИП, ИСЭ (ЭСК 10601 п.п.), БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 14 970 | 17 970 |
| ☺Эксперт-001-3рН/АТС | рН-метр стандартной точности с электродом и термодатчиком. Режим автоматической термокомпенсации | ИП, термодатчик, ИСЭ (ЭСК 10601 п.п.), БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 16 450 | 19 450 |
| Эксперт-001-3рН/АТС-к | рН-метр стандартной точности с современным комбинированным электродом (измерительный + сравнениия+ термодатчик). Режим автоматической термокомпенсации | ИП, ИСЭ (ЭСК 10605 п.п.), БП, кабель ПК, ПО, РЭ | 16 490 | 19 490 |
| ☺Эксперт-001-3рН- профессиональный | полный комплект оборудования для измерения рН и других потенциометрических измерений | ИП, ИСЭ (ЭСК 10601 п.п.), термодатчик, БП, кабель ПК, ПО, РЭ штатив, магнитная мешалка без подогрева, стандарт-титры рН | 22 450 | 25 450 |
| ## 2.2. рН-метры (иономеры) прецизионные |  |  |  |  |
| Метрологические характеристики: ПГ (ИП): 0,2 мВ, 0,005 рН, 0,5 оС |  |  |  |  |
| Эксперт-001-1рН – базовый | комплектация без электродов | ИП, термодатчик, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 21 380 | 23 380 |
| ☺Эксперт-001-1(0.1)рН | высокоточный рН-метр с комбинированным рН электродом | ИП, ИСЭ (ЭСК 10601 п.п.), БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 22 400 | 24 400 |
| ☺Эксперт-001-1рН/АТС | высокоточный рН-метр с электродом и термодатчиком. Режим автоматической термокомпенсации | ИП, термодатчик, ИСЭ (ЭСК 10601 п.п.), БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 23 800 | 25 800 |
| Эксперт-001-1 рН/АТС-к | высокоточный рН-метр с современным комбинированным электродом (измерительный+ сравнениия+ термодатчик). Режим автоматической термокомпенсации | ИП, ИСЭ (ЭСК 10605 п.п.), БП, кабель ПК, ПО, РЭ | 23 400 | 25 400 |
| ☺Эксперт-001-1рН- профессиональный | полный комплект оборудования для высокоточных измерений рН и других потенциометрических измерений | ИП, ИСЭ (ЭСК 10601 п.п.), термодатчик, БП, кабель ПК, ПО, РЭ штатив, магнитная мешалка без подогрева, стандарт-титры рН | 28 750 | 30 750 |

Электроды заказываются отдельно см. п.20.1-20.4.

| # 3. Иономеры «Эксперт-001» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 3.1. Иономеры одноканальные для широкого круга применения |  |  |  |  |
| Метрологические характеристики: 3200мВ, ПГ (ИП): 1,5 мВ, 0,02 рН, 0,5 оС |  |  |  |  |
| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |  |
|  |  |  | переносной ИП | лабораторный ИП |
| ☺Эксперт–001-3.0.1 | 1-канальный иономер стандартной точности и высокой надежности. В переносном исполнении рекомендован для работы, как в лабораторных, так и в полевых условиях. | ИП, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 12 990 | 15 990 |
| ## 3.2. Иономеры одноканальные прецизионные |  |  |  |  |
| Метрологические характеристики: 4000мВ, ПГ (ИП): 0,2 мВ, 0,005 рН, 0,5 оС |  |  |  |  |
| ☺Эксперт–001-1.0.1 | 1-канальный высокоточный иономер. В переносном исполнении рекомендован для поверки рН и ИСЭ и для аттестации рабочих мест. | ИП, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 19 900 | 21 900 |
| ## 3.3. Иономеры многоканальные |  |  |  |  |
| Метрологические характеристики: 3200мВ, ПГ (ИП):1,5 мВ, 0,02 рН, 0,5 оС |  |  |  |  |
| ☺Эксперт–001-3.0.4 | 4-канальный иономер стандартной точности. Истинная многоканальность; первичная поверка по каждому каналу. | ИП, БП, кабель ПК, ПО, МП, РЭ | 19 870 | 21 870 |

Электроды заказываются отдельно см. п.20.1-20.4.

| # 4. Анализаторы кислорода (БПК) в воде, биохимических системах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| Комплект «Эксперт-001-БПК» | Измерение БПК по ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-97, растворенного кислорода (0…20 мг/дм3), температуры | Эксперт–001-4.0.1 (базовый) переносной, датчик ДКТП-02.4 (БПК), манжетка под склянку БПК,**склянки БПК, термостат БПК - по отдельному заказу | 28 500 |
| Эксперт-001РХ (базовый)*** | Комплект для измерения О2, Т в водоемах и емкостях, в т.ч. рыбоводческих хозяйствах. | Эксперт-001-4(0.1) (базовый) переносной, датчик ДКТП-02.5 (кабель 3 м*) | 30 900 |
| Эксперт-001РХ (комплект №1)*** | Специализированный комплект для измерения растворенного кислорода, рН, температуры в водоемах и емкостях, в т.ч. рыбоводческих хозяйствах. | Эксперт-001-4(0.1) (базовый) переносной, датчик ДКТП-02.5 (кабель 3 м*), электрод рН комбинированный ЭСК 10601 ** **по заявке комплектация пластиковым электродом типа ЭСК 10606 или ЭСК 10607 | 33 500 |
| Эксперт-001РХ (комплект №2)*** | Специализированный комплект для измерения растворенного кислорода, рН, Eh,температуры в водоемах и емкостях, в т.ч. рыбоводческих хозяйствах. | Эксперт-001-4(0.1) (базовый) переносной, датчик ДКТП-02.5 (кабель 3 м*), электрод рН комбинированный ЭСК 10601, комбинированный редокс-электрод ЭРП-105 | 35 900 |
| Эксперт-001БХ | Специализированный комплект для биохимических измерений | Эксперт–001-4.0.1 (базовый) переносной, датчик ДКТП-02.4 (БПК), ячейка биохимическая | 28 900 |
| Эксперт-001 МТХ (биохимический) new | Специализированный комплект для биохимиков для измерения дыханий митохондрий, клеток, микроорганизмов, ферментов и др . на базе Эксперт-001-4(0.1) с режимом «Потенциостат» и специальным датчиком Кларка ДК с увеличенной поверхностью. |  | 59 990 |
| *Возможно удлинение кабеля датчика ДКТП-02.5 до 50 м. ***См.п. 11.11. – мини-лаборатория «Рыбник» |  |  |  |

# 5. Комбинированные приборы

## 5.1. «Термооксиметры» (кислородомеры) с функцией рН-метр-иономер или рН-метры-иономеры с функцией «Термооксиметр» (кислородомер).

| 5.1.1 Приборы для измерения рХ (рН), мВ, Т, О2 Метрологические характеристики: 3200мВ, ПГ (ИП): 1,5 мВ, 0,02 рН, 0,5 оС, 0-20 мг/л О2 (2,5%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |  |  |
|  |  |  | переносной ИП |  | лабораторный ИП |
| рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр «Эксперт–001-4.0.1» (базовый)* | 1 канальный рН-метр-иономер стандартной точности+кислородомер | ИП (1 канал рХ (рН), мВ; 1 канал О2), БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 17 500 | 19 500 |  |
| рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр «Эксперт–001-4.0.4» (базовый)* | 4 канальный рН-метр-иономер стандартной точности+кислородомер | ИП (4 канала рХ (рН), мВ; 1 канал О2), БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 19 900 | 21 900 |  |
| 5.1.2. Приборы для прецизионных измерений рХ (рН), мВ, Т, О2 Метрологические характеристики:4000мВ, ПГ (ИП): 0,2 мВ, 0,005 рН, 0,5 оС, 0-20 мг/л О2 (2,5%) |  |  |  |  |  |
| рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр «Эксперт–001-2.0.1» (базовый)* | 1 канальный высокоточный рН-метр-иономер +кислородомер | ИП (1 канал высокоточный рХ (рН), мВ;1 канал О2), БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 20 900 |  | 22 900 |

*не забудьте указать при заказе датчик (п.5.2), электроды рН и ионоселективные (п.20).

| ## 5.2. Датчики кислорода/температуры (Кларка) к анализаторам «Эксперт-001» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| Датчик ДКТП-02.4 (БПК) лабораторный | Измерение растворенного кислорода и БПК в лабораторных условиях. Совместим со склянкой БПК 150-24/29-12/21, рекомендован для измерений в колбах с узким горлом, герметично стыкуется со шлифом №12. Совместим с биохимической ячейкой. | Датчик (длина рабочей части 95 мм, диаметр 9,5 мм, кабель 1 м), комплект ЗИП (комплект мембран, электролит), паспорт. | 10 950 |
| Датчик ДКТП-02.5 для водоемов | Рекомендован для измерения в водоемах, емкостях и т.д. Совместим со склянкой БПК и биохимической ячейкой. | Датчик (длина рабочей части 95 мм, диаметр 9,5 мм, кабель 3 м)*, защитный колпачок - груз, комплект ЗИП (комплект мембран, электролит), паспорт | 13 500 |
| Датчик ДК для биохимического анализатора «Эксперт-001-МТХ» | Амперометрический датчик растворённого кислорода ДК-01 предназначен для измерения силы тока, возникающего в результате электродной реакции с участием растворенного в жидкой среде кислорода. Рекомендован только для работы в режиме «Потенциостат» при измерении биохимических процессов (см. п.4) | Датчик, Микроячейка, Якорь магнитной мешалки, Сменные мембраны; Нити для фиксации мембраны; уплотнительные резиновые кольца, электролит для заполнения датчика, паспорт | По заявке |

*возможно удлинение кабеля кислородного датчика до 50 м

## 5.3. Анализаторы ХПК, БПК, растворенного кислорода, температуры

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ☺ Эксперт-001-ХПК-БПК | ХПК: 30-1500 мгО/л О2 раств: 0…20 мг/дм3 БПК: ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-97 Т: 0-100 оС | ИП Эксперт-001-2.0.1(переносной), специализированная программа ХПК, система измерения ХПК (нагревательный блок, ячейка ХПК с электродами, нагревательным элементом и обратным холодильником, магнитная мешалка со штативом), кислородный датчик Кларка ДКТП (БПК), «манжетка» на склянку БПК, БП, кабель ПК, ПО, МВИ (ХПК), МП, РЭ | 65 900 |

## 5.4. Анализаторы рН, ХПК, БПК, растворенного кислорода, температуры

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ☺ Эксперт-001- рН-ХПК-БПК | ХПК: 30-1500 мгО/л О2 раств: 0…20 мг/дм3 БПК: ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-97 Т: 0-100 оС рН: 0…12рН | ИП Эксперт-001-2.0.1(переносной), специализированная программа ХПК, электрод рН (ЭСК 10601/7), термодатчик, штатив-держатель электрода, система измерения ХПК (нагревательный блок, ячейка ХПК с электродами, нагревательным элементом и обратным холодильником, магнитная мешалка со штативом), кислородный датчик Кларка ДКТП (БПК), «манжетка» на склянку БПК, БП, кабель ПК, ПО, МВИ (ХПК), МП, РЭ *возможна дополнительная комплектация ИСЭ | 71 500 |

Дополнительные принадлежности

| Наименование | Цена |
| --- | --- |
| Биохимическая ячейка (без мешальника) | 600 |
| Склянка БПК-150-24/29-12/21 | 950 |
| Переливная вставка («Манжетка») на склянку БПК 150-24/29-12/21 (Химлаборприбор) | 236 |
| Комплект мембран к датчику ДКТП (2 шт + кольца уплотнительные) | 236 |
| Комплект ЗИП к датчику ДК (сменные мембраны 5 штук, кольца уплотнительные 2 шт, нити для фиксации) | 650 |
| Электролит для заполнения датчика ДКТП, ДК | 236 |
| Удлинение кабеля | 60хL, где L-длина кабеля |
| **ИСЭ и рН электроды на выбор | Раздел 20 прайса |

## 5.5. Химический мультиметр «Эксперт-1234»

| «Эксперт-1234» Химический мультиметр (new) от 39 900 руб | Назначение: рН-метр/ иономер/ оксиметр/ термометр/ фотометр/ кондуктометр/ вольтметр/амперметр/ потенциостат/ измерительХПК/ измеритель давления Мультиметр «Эксперт-1234» - одна из последних разработок |
| --- | --- |

Один прибор не только, фактически, заменил 4 серийных прибора (анализатор жидкости «Эксперт-001», кондуктометр «Эксперт-002», фотометр «Эксперт-003», рН-метр «Эксперт-pH»), внесенных в Госреестр СИ РФ, но и  имеет новые дополнительные режимы измерения в соответствие с табл.1.

В приборе предусмотрена возможность вывода информации на портативный термопринтер (чековая лента, термоэтикетки).

Измерительный преобразователь «Эксперт-1234» гибко комплектуется датчиками  и ячейками в зависимости от задач пользователя.

Области применения: полевые измерения, научно-исследовательские работы и др.

Таблица №1

| № | Режим измерения | Диапазон измерения | Точность | Датчики (по отдельному заказу см. соответствующий раздел прайса) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH-метр | -2.000pH … +20.000pH | 0,02рН | рН электроды комбинированные и некомбинированные |
| 2 | Иономер | -20.000pX … +20.000pX | 0,02рХ | Ионоселективные электроды, в.т.ч. комбинированные |
| 3 | Оксиметр | от 0 до 20 мг/л | 2.5% привед. | ДКТП-02.4 – лабораторный ДКТП-02.5 водоемный |
| 4 | Термометр | 0 – 100 0С | 0.50С | Термодатчик ТДС-2* (стекло) Термодатчик ТДС-3* (металл) *Pt-1000 |
| 5 | Фотометр | оптическая плотность от 0.000 до 2.000 А, коэффициент пропускания 0-100%, длины волн от 375нм до 940нм |  | 1. Фотоячейки под сменные картриджи: 1.1ФЯ-1 1.2. ФЯ-1М с возможностью перемешивания 2. Картриджи: шифр 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940 нм) 3. Кюветы: 10х10, 20, 30, 50 мм 4. Переходник для кюветы 10х10 мм |
| 6 | Кондуктометр | 0.001-2, 0.01-20, 0.1-200, 1-2000мкC/см, 0.01-20, 0.1-200, 1-1000мС/см | 2% привед. к верхней границу поддиапазона | Датчики УЭП наливного, погружного, проточного типа в зависимости от диапазона |
| 7 | Амперметр | 5ма, 0.5ма, 50мка, 5мка, 0.5 мка | Не нормируется |  |
| 8 | Вольтметр | -4000мв +4000мв | 1мв |  |
| 9 | Потенциостат - 2х, 3х электродный | напряжение от-2000мв до +2000мв, ток до 5 ма |  |  |
| 10 | Измеритель ХПК | от 30 мгО/л - с электрохимической системой от 10 мгО/л –с фотометрической ячейкой | 15-30% | 1. Электрохимическая система: нагревательный блок, 5-тигорловая колба ХПК в сборе, доп.оборуд. 2. Фотометрическая система: фото-ячейка (ХПК), термореактор, доп.оборуд. |
| 11 | Измерение атмосферного давления |  |  2 мм рт ст | Встроенный в прибор датчик давления |

# 6. Анализаторы химического потребления кислорода (ХПК)

6.1. Фотометрический анализатор ХПК (new)

| Модель | Метод/назначение | Комплект поставки |  |  | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксперт-003-ХПК(16) | Фотометрический анализатор ХПК в комплекте с термореактором на 16 проб для анализа питьевой, природной, сточной воды по ГОСТ Р 52708-07 от 10 мгО/дм3 |  | ИП фотометра «Эксперт-003», специализированная фотоячейка ХПК, соединительный кабель, БП, РЭ с МП, кювета 50 мм, картриджи шифр 430 и 605, штатив для пробирок, инструкция по выполнению измерений, Термореактор МК201 с 1 термоблоком ВК 09 на 16 круглых пробирок (кювет) d16мм (16х16мм), круглые пробирки (кюветы) с пробками (16 штук) |  | 113 900 |
| Эксперт-003-ХПК* New | Фотометрический анализатор ХПК питьевой, природной, сточной воды по ГОСТ Р 52708-07 Надежные измерения от 10 мгО/дм3 Одновременный анализ 16, 32 или 64 проб в зависимости от типа термореактора | Комплект «Эксперт-003. Базовый ХПК» (ИП фотометра «Эксперт-003», специализированная фотоячейка ХПК, соединительный кабель, БП, РЭ с МП, кювета 50 мм, картриджи шифр 430 и 605, штатив для пробирок, инструкция по выполнению измерений). Без терморектора и пробирок (кювет). |  |  | 69 500 |
|  |  | Термореактор (сухая баня) для разложения проб |  |  |  |
|  |  | МК201 (RBL, Россия) |  | Термореактор на 1 термоблок BK09 (16 х 16мм). Без пробирок. | 33 500 |
|  |  | МК202 (RBL, Россия) |  | Термореактор на 2 термоблока BK09 (32 х d 16 мм). Без пробирок. | 36 500 |
|  |  | МК204 (RBL, Россия) |  | Термореактор на 4 термоблока BK09 (64 х d 16 мм). Без пробирок. | 42 500 |
|  |  | ВК 09 (RBL, Россия) |  | Термоблок к термореакторам МК201-МК202, МК 204 (16 кюветх16 мм) | 5 500 |
|  |  | DRB200 (HACH) |  | Термореактор на 15 кювет d 16 мм в комплекте с пробирками и крышками | 85 500 |
|  |  | Пробирка (кювета) для ХПК d 16 мм |  |  | 235 |
|  |  | Пробка (для пробирки ХПК d 16 мм) |  |  | 115 |
|  |  | Комплект для периодической поверки (переходник, картридж 525нм) |  |  | 4498 |
| *Кроме ХПК в данной комплектации (на картриджах 430 и 650 нм) можно измерять параметры: цветность, ионы аммония, железо, марганец, нитраты, никель, фториды и др. Возможна дополнительная комплектация картриджами в диапазоне от 375 до 940 нм и кюветами - см. п. 11.2-11.3 прайса |  |  |  |  |  |

6.2. Электрохимический анализатор ХПК

| Модель | Метод/назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ☺ Эксперт-001-ХПК** | Бихроматное окисление с прямой потенциометрией в соответствии с МВИ №001-120-05. Рекомендован для сточных вод от 30 мгО/дм3 . Анализ 1 пробы одновременно. | ИП Эксперт-001-1.0.1 (переносной), специализированная программа ХПК, нагревательный блок, ячейка ХПК (комплект с электродами, нагревательным элементом и обратным холодильником), магнитная мешалка со штативом, БП, кабель ПК, ПО, аттестованная МВИ, РЭ, МП* | 53 900 |
| ** прибор может использоваться как высокоточный рН-метр-иономер при комплектации соответствующими электродами (см рН и ИСЭ раздел №20) |  |  |  |

| # 7. Комплекты «МИКОН-2» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 7.1. Анализаторы нитратов и нитритов в пищевых продуктах «Микон-2» |  |  |  |  |  |
| Наименование | Назначение |  | Комплект поставки | Цена |  |
|  |  |  |  | переносной ИП | лабораторный ИП |
| ☺нитрат–растительная продукция | Измерение нитратов в овощной и растительной продукции, соках и др. |  | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-021), ЭВЛ-загущ*, штатив, БП, ПР | 19 600 | 22 600 |
| нитрит – мясные продукты | Измерение нитритов в мясных продуктах (рассолы, посолочные смеси) |  | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-071), ЭВЛ-1М3.1, штатив, мешалка, БП, ПР | 23 800 | 26 800 |
| ☺ нитрат + нитрит | Измерение нитратов в овощной и растительной продукции, соках, нитритов в мясных продуктах |  | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-021, ЭЛИТ-071), ЭВЛ-1М3.1, ЭВЛ загущ*, штатив, мешалка, БП, ПР | 27 300 | 30 300 |
| ## 7.2. Анализаторы почв, тепличного грунта «Микон-2» |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Комплект поставки |  | Цена |  |
| нитратный азот – тепличный грунт, почва, растительная продукция |  | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-021), ЭВЛ загущ*., штатив, магнитная мешалка, БП, зеленый буфер, ПР |  | 23 600 | 26 600 |
| калий – тепличный грунт, почва |  | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-031), ЭВЛ загущ*, штатив, магнитная мешалка, БП, зеленый буфер, ПР |  | 23 600 | 26 600 |
| кальций – тепличный грунт, почва |  | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-041), ЭВЛ-1М3.1, штатив, магнитная мешалка, БП, ПР |  | 22 300 | 25 300 |
| нитрат+калий – тепличный грунт, почва |  | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-021, ЭЛИТ-031), ЭВЛ загущ.*, штатив, магнитная мешалка, БП, буфер зеленый, ПР |  | 25 600 | 28 600 |
| нитрат+аммоний**+калий – тепличный грунт**, почва, |  | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-021, ЭЛИТ-031, ЭЛИТ-051), ЭВЛ загущ.*, штатив, магнитная мешалка, БП, буфер зеленый, ПР |  | 27 600 | 30 600 |
| нитрат + кальций – тепличный грунт, почва |  | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-021,ЭЛИТ-041), ЭВЛ загущ.*, штатив, магнитная мешалка, БП, буфер зеленый, ПР |  | 26 800 | 29 800 |
| нитрат+ калий+ кальций – тепличный грунт, почва |  | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-021, ЭЛИТ-031, ЭЛИТ-041), ЭВЛ загущ.*, штатив, магнитная мешалка, БП, буфер зеленый, ПР |  | 28 800 | 31 800 |
| нитрат+аммоний**+ калий +кальций – **тепличный грунт, почва |  | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-021, ЭЛИТ-031, ЭЛИТ-041, ЭЛИТ-051), ЭВЛ-1М3.1,ЭВЛ загущ*., штатив, магнитная мешалка, БП, буфер, ПР |  | 30 800 | 33 800 |
| нитрат+ калий + кальций + рН – тепличный грунт, почва |  | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-021, ЭЛИТ-031, ЭЛИТ-041, ЭСК-10601), ЭВЛ-1М3.1, ЭВЛ загущ.*, штатив, магн. мешалка, БП, буфер зеленый, ПР |  | 30 410 | 33 410 |
| нитрат+ калий+кальций+ хлорид +рН – тепличный грунт, почва |  | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-021, ЭЛИТ-031, ЭЛИТ-041,ЭЛИТ-261, ЭСК-10601), ЭВЛ загущ.*,ЭВЛ-1М3.1, штатив, магн. мешалка, БПН, буфер зеленый, ПР |  | 32 410 | 35 410 |
| Нитрат + аммоний** + калий+кальций+рН – **тепличный грунт, почва |  | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-021, ЭЛИТ-031, ЭЛИТ-041,ЭЛИТ-051, ЭСК-10601), ЭВЛ загущ.*, ЭВЛ-1М3.1, штатив, магн. мешалка, БП, буфер, ПР |  | 32 410 | 35 410 |

Внимание: по заявке возможна поставка Практического руководства для измерения Нитрата в растительной и овощной продукции

* возможна поставка с электродом Эср10101.

| Наименование | Комплект поставки | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | переносной ИП | лабораторный ИП |
| Нитрат+ аммоний** +калий+ кальций+ хлорид + рН - **тепличный грунт, почва | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-021, ЭЛИТ-031, ЭЛИТ-041,ЭЛИТ-051,ЭЛИТ-261, ЭСК-10601), ЭВЛ загущ.*, ЭВЛ-1М3.1, штатив, магн. мешалка, БП, буфер, ПР | 34 410 | 37 410 |
| фторид – почва | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-221), ЭВЛ-1М3.1, штатив, магнитная мешалка, БП, ПР | 23 000 | 26 000 |
| АГРА. Экспресс-анализатор на базе переносного анализатора «Эксперт-001» для одновременного измерения 6 показателей в тепличных грунтах и питательных растворах: нитратный и аммонийный азот, калий, хлорид, кальций, магний | Эксперт-001-3(0.4)-М(Агра) на базе переносного ИП, ИСЭ (ЭЛИТ-021, ЭЛИТ-031, ЭЛИТ-041, ЭЛИТ-051, ЭЛИТ-261, ЭЛИТ-092), ЭВЛ-1М3.1 загущ, штатив, магнитная мешалка, дозатор 5000 мкл, механический дозатор 30 мл, бутыль 2,5 л, контейнер 30 мл (10 шт), якорь магнитной мешалки (10 шт), стандартный раствор А (0.5л), стандартный раствор В (0,5л), БРОИС «Зеленый буфер» (5л) |  | От 65 300 |

*   возможна поставка с электродом Эср10101.

## 7.3. Анализаторы фторида в воде «Микон-2»

| Наименование | Комплект поставки | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | переносной ИП | лабораторный ИП |

| ☺ фторид питьевая вода по ГОСТ 4386 | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-221), ЭВЛ-1М3.1, штатив, магнитная мешалка, БП, ПР | 23 000 | 26 000 |
| --- | --- | --- | --- |

| 7.4. Анализаторы кормов и комбикормов «Микон-2» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нитрат корма по ГОСТ 13496.19 | Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-021), Эср10101, штатив, БП, ПР | 19 600 | 22 600 |

Внимание:

по заявке возможна поставка Практического руководства для измерения Нитрата в растительной и овощной продукции

В разделе представлены только основные комплекты. Возможна гибкая комплектация по Ваши задачи.

# 8. Кондуктометры-солемеры «Эксперт-002»

8.1. Стандартные модели

*ВНИМАНИЕ: В связи с изменением курса рубля уточняйте цены на кондуктометры с датчиками InLab720 и InLab710

| Модель | Комплект поставки | Назначение | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксперт-002-1-3-п (датчик InLab720) | ИП, погружной датчик УЭП-П-К1 (InLab720 (корпус стекло, электроды – Pt), кабель для поверки, БП, МП, РЭ | Кондуктометр для дистиллированной, сверхчистой (бидистиллированной) воды и неводных сред с низкой электропроводностью с датчиком типа InLab720, 3 диапазона: мкСм/см (0,001-2; 0,01-20; 0,1-100) | От 43900* |
| Эксперт-002-2-6-н | ИП, датчик УЭП-Н-С (материал – оргстекло, электроды – нерж. сталь) (пр-во Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | Простой и надежный лабораторный/полевой кондуктометр с датчиком наливного типа. Анализатор дистиллированной воды по ГОСТ 6709. 5 диапазонов:мкСм/см (0,01-20; 0,1-200;1-2000), мСм/см (0,01-20; 0,1-200)) | 22 990 |
| Эксперт-002-2-6-п (датчик лабораторный) | ИП, датчик УЭП-П-С (материал – оргстекло, электроды – нерж. сталь) (пр-во Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | Лабораторный/полевой кондуктометр (от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см) с датчиком погружного типа. Анализатор дистиллированной воды по ГОСТ 6709. Рекомендован для кондуктометрического титрования. 5 диапазонов: мкСм/см (0,01-20; 0,1-200;1-2000), мСм/см (0,01-20; 0,1-200)) | 22 990 |
| Эксперт-002-2-6-п (датчик водоемный) | ИП, датчик УЭП-П-С для водоемов (материал – оргстекло, электроды – нерж. сталь) (Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | Специализированный кондуктометр для измерения в открытых водоемах и емкостях (от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см) | 23 990 |
| Эксперт-002-2-6-п (датчик для микрообъемов) | ИП, специальный датчик УЭП-П-С для микрообъемов (материал – оргстекло, электроды – нерж. сталь) (Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | Специализированный кондуктометр для измерения в малых объемах (0,5-1 мл) (от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см) | 23 990 |
| Эксперт-002-2-6-п (датчик InLab710) | ИП, погружной датчик УЭП-П-С (InLab710 (корпус стекло, электроды – Pt),), кабель для поверки, БП, МП, РЭ | Лабораторный кондуктометр для водных и неводных сред (от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см) с датчиком InLab710. Анализатор дистиллированной воды по ГОСТ 6709. | От 43900* |
| Эксперт-002-2-6-Пр (new) | ИП, датчик УЭП-Пр-С проточный (материал – оргстекло, электроды – нерж. сталь) (Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | Кондуктометр с лабораторным проточным датчиком (от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см) | 24 990 |
| Эксперт-002-2-7-н | ИП, датчики УЭП-Н-С, УЭП-Н-К2, кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | 6-тидиапазонный кондуктометр (от 0,01 мкСм/см до 1000 мСм/см) с 2-мя датчиками наливного типа. В т.ч. анализатор дистиллированной воды по ГОСТ 6709 и растворов с высоким солесодержанием. | 27 990 |

| Модель | Комплект поставки |  | Назначение |  | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксперт-002-7-н | ИП, датчик УЭП-Н-К2, кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ |  | Специализированный кондуктометр для растворов с высоким солесодержанием (1-1000 мСм/см) |  | 22 990 |
| Эксперт-002-1-7ПН(1) |  | ИП, датчики УЭП-П-К1 (InLab720), УЭП-Н-С, УЭП-Н-К2, кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ |  | Многодиапазонный лабораторный кондуктометр с 3 датчиками: InLab720 (0,001мкСм/см-100 мкСм/см), УЭП-Н-С (лабораторный, наливной) (0,01 мкСм/см - 200 мСм/см)и специальным датчиком для водных сред с большим солесодержанием (1-1000 мСм/см) | От 56 900* |
| Эксперт-002-1-7ПН(2) |  | ИП, датчики УЭП-П-К1 (InLab 720), УЭП-П-С, УЭП-Н-К2, кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ |  | Многодиапазонный лабораторный кондуктометр с 3 датчиками: InLab720 (0,001мкСм/см-100 мкСм/см), УЭП-П-С (лабораторный погружной) (0,01 мкСм/см - 200 мСм/см)и специальным датчиком для водных сред с большим солесодержанием (1-1000 мСм/см) | От 56 900* |
| Эксперт-002-1-7ПН(3) |  | ИП, датчики УЭП-П-К1 (InLab 710), УЭП-П-С (InLab720), УЭП-Н-К2, кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ |  | Многодиапазонный лабораторный кондуктометр для водных и неводных сред с 2-мя датчиками (InLab710 и InLab720) (0,001 мкСм/см - 200 мСм/см) и специальным датчиком для водных сред с большим солесодержанием (1-1000 мСм/см) | От 79 900* |

8.2. Датчики к кондуктометру «Эксперт-002»:

|  | 1. Датчик наливного типа (УЭП-Н-С, УЭП-Н-К2) | 5 900 |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Датчик погружного типа УЭП-П-С (пр-во Эконикс-Эксперт) 3 модификации: |  |
|  | - для лабораторных измерений, для водоемов | 5 900 |
|  | - для микрообъемов (с ячейкой) | 6 500 |
|  | 3. Датчики погружного типа УЭП-П-С (InLab710) или УЭП-П-К1 (InLab720) | От 29500* |
|  | 4. Датчик проточный лабораторный УЭП-Пр-С | 6 500 |

# 9. Титратор Фишера

| Наименование | Назначение |  | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксперт-007М | Кулонометрический титратор для измерения воды в нефти, маслах, растворителях по ГОСТ 24614 |  | ИП, ячейка в полной комплектации (электроды (3 шт), хлоркальциевая трубка, порт ввода), мешалка, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 99 900 |
| Эксперт-007М В | Волюмометрический титратор для объемного титрования по методу К.Фишера |  | ИП, ячейка в полной комплектации (электрод (1 шт), хлоркальциевая трубка, порт ввода), цифровая бюретка, мешалка, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 125 500 |
| Ячейка к титратору Фишера (кулонометрическая) |  | Ячейка в комплектации электродами (3 шт), хлоркальциевой трубкой, портом ввода |  | 28 000 |
| Ячейка к титратору Фишера (волюмометрическая) |  | Ячейка в комплектации электродом (1 шт), хлоркальциевой трубкой, портом ввода |  | 22 000 |

# 10. Вольтамерометрический анализатор «Экотест-ВА»

## 10.1. Анализатор, датчики, электроды

10.1.1. Базовый прибор

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Экотест-ВА – базовый | Базовая комплектация с программным обеспечением. Предполагает дальнейшую комплектацию различными электрохимическими модули: полярографическими электродами (стационарными, вращающимися) и электрохимическими датчиками. | ИП, программное обеспечение, БП, кабель ПК, пакет документов (РЭ, МП), первичная поверка, описание программы ВА | 46 800 |

10.1.2. Электрохимические модули с вращающимся дисковым электродом

| Наименование | Назначение |  |  | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.2.1. ВДЭ – Вращающийся дисковый электрод (new) | Высокоскоростной вращающийся дисковый электрод (ВДЭ) для работы под управлением "Экотест-ВА" (программа VA-2010) в системах, требующих высокой скорости перемешивания: для измерения тяжелых металлов и токсичных компонентов, для научных исследований (например, для определения потенциалов полуволн) и др. Конструкция обеспечивает возможность продува инертного газа через ячейку. Работает в комплекте со стандартными электродами ЭВЛ-1М4 и ЭПЛ-02. Скорости вращения: от 500 до 2000 об./мин. Дискретность: 100 об./мин Сменные наконечники (электроды) из различных материалов. |  |  | ВДЭ, штатив держатель, электрод рабочий* – 1 шт., электрод сравнения – 1 шт., электрод вспомогательный – 1 шт, ПО * электрод рабочий в комплекте (на выбор – по заявке): - для измерения тяжелых металлов (ВА -УС) - для измерения ртути/мышьяка (ВА -C) - для измерения потенциалов полуволн (ВА -05) | 19 990 |
| Электрод ВА-УС | Углеситалловый для измерения тяжелых металлов |  |  |  | 3200 |
| Электрод ВА-С | Специальный для измерения ртути, мышьяка |  |  |  | 3500 |
| Электрод ВА-05 | Специальный для измерения потенциала полуволн |  |  |  | 3900 |
| Электрод ЭВЛ-1М4 | Электрод сравнения |  |  |  | 2100 |
| Электрод ЭПЛ-02 | Вспомогательный электрод |  |  |  | 2100 |
| 10.1.2.2. Модуль ЕМ-04» | Электрохимический датчик, совместимый с Экотест-ВА |  | датчик, электроды (углеситалловый рабочий -1 шт, с/у вспомогательный- 1 шт., ЭВЛ-1М4-1 шт), 1 стеклянный стакан (ячейка), кабель для связи с Экотест-ВА – 4 шт. |  | 44 500 |
| Комплект для определения ртути (мышьяка) в питьевой, природной, сточной воде | Комплект к датчику «Модуль ЕМ-04» |  | 1 специальный электрод, 1 электрод ЭВЛ-1М4, 1 электролитический ключ, 1 вспомогательный с/у электрод, 1 стеклянная ячейка, МВИ определения ртути в воде |  | 12 500 |
| Комплект для определения никеля и кобальта | Комплект электродов к датчику «Модуль ЕМ-04» |  | 1 стеклянная ячейка 1 вспомогательный электрод (ЭПЛ-02), ЭВЛ-1М4. Без методики. |  | 5195 |
| Электрод ВА-УС | Рабочий углеситалловый для измерения тяжелых металлов и периодической поверки анализатора |  |  |  | 3200 |
| Электрод ВА-С | Рабочий специальный для измерения ртути, мышьяка |  |  |  | 3500 |
| Электрод ВА-05 | Рабочий специальный для измерения потенциала полуволн |  |  |  | 3900 |
| Электрод ЭПЛ-02 | Вспомогательный электрод |  |  |  | 2100 |
| Электрод стеклоуглеродный | Вспомогательный электрод |  |  |  | от4500 |
| Электрод ЭВЛ-1М4 | Электрод сравнения |  |  |  | 2100 |
| Ячейка стеклоуглеродная | Используется в качестве вспомогательного электрода при измерении тяжелых металлов, ртути, мышьяка. Должна комплектоваться рабочим электродом и электродом сравнения ЭВЛ-1М4 |  |  |  | 9500 |
| Ячейка стеклянная | Используется в качестве стаканчика для пробы при измерении тяжелых металлов, Ni, Co. Должна комплектоваться рабочим электродом, электродом сравнения ЭВЛ-1М4, электродом вспомогательным (ЭПЛ-02 или стеклоуглеродным) |  |  |  | 995 |
| Ключ электролитический |  | К электроду ЭВЛ-1М4 |  |  | 650 |

10.1.3. Автосамплер

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Автосамплер АС-2D | Специальная приставка к анализатору «Экотест-ВА» для анализа большого числа проб (до 15 одновременно) и реализации электрохимических методик на «виртуальном» ртутном электроде «3 в 1» Определяемые параметры: Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Mn, Se и др). | Автосамплер, инструкция, кабель для связи с анализатором «Экотест-ВА», блок питания (1 штука) | 41 500 |
|  |  | Электрод углеситалловый комбинированный «3 в 1» | 7 500 |
|  |  | Стаканы стеклянные (15 штук) (d=40 мм, h=70 мм) | 2 400 |
|  |  | Мешальники магнитные во фторопластовой оболочке (15 штук) | 2 000 |

10.1. 4. Электроды стационарные и дополнительные принадлежности

| Наименование | Назначение | Цена |
| --- | --- | --- |
| Электрод импрегнированный графитовый | Электрод рабочий для измерения йода | 4750 |
| Электрод углеситалловый | Электрод рабочий для измерения тяжелых металлов и периодической поверки Экотест-ВА | 4750 |
| Электрод висящей капли ЭВК | Электрод рабочий для измерения метанола, хрома, молибдена и др | 7500 |
| Электрод комбинированный «3 в 1» | Углеситалловый рабочий электрод комбинированный с электродом сравнения и вспомогательным (углеситалловым) | 7500 |
| Электрод ЭВЛ 1М3.1ср | электрод сравнения с разъемом СР-50 | 2300 |
| Электрод ЭПВ-1ср | электрод вспомогательный с разъемом СР-50 | 2300 |
| Магнитная мешалка РИТМ-01 (УММ (5В) | управляемая от Экотест-ВА магнитная мешалка (5В) используется при измерении тяжелых металлов, иода, никеля, кобальта и др. | 3500 |
| ЧАО | Реактив для измерения йода (2 г) | 480 |

## 10.2. Профессиональные комплексы «ЭКОТЕСТ-ВА»

### 10.2.1. Комплексы для анализа тяжелых металлов

По заявке - автоматизированные комплексы с ноутбуком. Ноутбук поставляется с установленным программным обеспечением VA-2010.

| Наименование | Назначение |  |  | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.☺Экотест-ВА – тяжелые металлы | Компактный приборный комплекс для определения цинка, кадмия, свинца, меди в питьевой, природной, сточной воде, пищевых продуктах, почвах. Рекомендуется для учебных практикумов и лабораторий ВУЗов |  |  | Экотест-ВА-базовый, электроды (углеситал-ловый или импрегнир-ованный графитовый (по заявке), ЭВЛ-1М3.1ср, ЭПВ-1ср), управляемая от ИП магнитная мешалка, штатив-держатель электродов. | 57 900 |
| Дополнительно к п.10.1.1. Сборник методик (см п.20 прайса) (50% цены) |  |  |  |  | 4950 |
| 2.Экотест-ВА – тяжелые металлы (ВДЭ) (new) | Современный лабораторный комплекс с вращающимся дисковым углеродным электродом (ВДЭ), аттестованная методика по выбору и ГСО для определения цинка, кадмия, свинца, меди (+висмута) в различных объектах. Для широкого круга пользователей: аккредитованных и исследовательских лабораторий, учебных практикумов ВУЗов |  |  | Экотест-ВА-базовый, ВДЭ, штатив держатель, электрод рабочий углеситалловый – 1 шт., электрод сравнения – 1 шт., электрод вспомогательный – 1 шт, ПО VA-2010, ГСО – 4 наименования, МВИ тяжелых металлов - 1 шт. на выбор в зависимости от объекта анализа (воды, почвы или пищевые продукты – см. п.19 прайса) | 66 700 |
| 3. ☺Экотест-ВА – тяжелые металлы (с датчиком «Модуль ЕМ-04») | Лабораторный комплекс для аккредитованных лабораторий и научной работы. Определение тяжелых металлов (цинка, кадмия, свинца, меди (+висмута) в питьевой, природной, сточной воде, пищевых продуктах, почвах в лабораторных условиях на вращающимся дисковом углеситалловом электроде. Регулируемая скорость перемешивания. |  | Экотест-ВА-базовый, датчик «Модуль ЕМ-04», электроды углеситалловый рабочий -1 шт, с/у вспомогательный- 1 шт., ЭВЛ-1М4-1 шт), 1 стеклянный стакан (ячейка), ГСО – 4 наименования, МВИ тяжелых металлов - 1 шт. на выбор в зависимости от объекта анализа (воды, почвы или пищевые продукты – см. п.19 прайса) |  | 87 500 |
| Комплект к датчику «Модуль ЕМ-04» для определения ртути (мышьяка) в питьевой, природной, сточной воде |  | 1 специальный электрод, 1 электрод ЭВЛ-1М4, 1 электролитический ключ, 1 вспомогательный с/у электрод, 1 стеклянная ячейка, МВИ определения ртути в воде |  |  | 12 500 |
| Комплект к датчику «Модуль ЕМ-04» для определения никеля и кобальта |  | 1 стеклянная ячейка, 1 вспомогательный электрод (ЭПЛ-02), электрод сравнения ЭВЛ-1М4 |  |  | 6250 |

| Наименование | Назначение |  | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Экотест-ВА – ВЭД (new) | Компактный бюджетный комплекс для измерения тяжелых металлов, ртути (мышьяка) с вращающимся дисковыми углеситалловым и специальным электродами | Экотест-ВА-базовый, ВДЭ, штатив держатель, электрод рабочий (2 вида по 1 штуке)– 2 шт., электрод сравнения – 1 шт., электрод вспомогательный – 1 шт, ПО VA-2010, ключ электролитический, МВИ тяжелых металлов - 1 шт. на выбор в зависимости от объекта анализа (воды, почвы или пищевые продукты – см. п.19 прайса), МВИ Hg, ГСО-4 шт |  | 69 990 |
| 5. Экотест-ВА – ЕМ-04 | Расширенный комплект для измерения Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Ni, Co в питьевой, природной, сточной воде, пищевых продуктах, почвах; Ni, Co - в питьевой, природной, сточной воде, почвах; Hg - в питьевой, природной, сточной воде |  | Экотест-ВА-базовый, датчик «Модуль ЕМ-04», электроды (углеситалловый-1 шт, специальный – 1 шт, ЭВЛ-1М4-1 шт, ЭПЛ-02 – 1 шт, с/у вспомогательный – 1 шт), 2 стеклянные ячейки, МВИ тяжелых металлов - 1 шт. на выбор в зависимости от объекта анализа (воды, почвы или пищевые продукты – см. п.19 прайса), МВИ (Hg), ГСО – 4шт | 96 500 |
| 6. Роботизированный комплекс «Экспертиза-ВА-2D» | Автоматизированный комплекс с приставкой на 15 мест для массового анализа проб на содержание Zn, Cd, Pb, Cu), определения Bi, Mn, Se и др.). Специальное программное обеспечение в комплекте. |  | Экотест-ВА базовый, автосамплер АС-1/2D на 15 образцов, электрод углеситалловый комбинированный «3 в 1», 15 стеклянных стаканчиков, 15 мешальников во фторопластовой оболочке, МВИ (3 шт.), ПО VA-2010. | 99 500 - |

### 10.2.2. Комплекс для измерения йода (МУК 4.1 1481-03)

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ☺ Экотест-ВА-йод | Специализированный комплекс для определения йода в пищевых продуктах, воде минеральной, напитках безалкогольных, добавках пищевых и БАД в соответствии с аттестованной МВИ и МУК 4.1 1481-03. | Экотест-ВА-базовый, электроды (импрегнированный графитовый (I), ЭВЛ-1М3.1ср, ЭПВ-1ср), управляемая от ИП магнитная мешалка, штатив, МВИ, реактив, ГСО. | 59 900 |

### 10.2.3. Комплексы для измерения йода и тяжелых металлов

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Экотест-ВА-йод-тяжелые металлы (ВЭД) (new) | Лабораторный комплекс для определения йода в пищевых продуктах, воде минеральной, напитках безалкогольных, добавках пищевых и БАД в соответствии с аттестованной МВИ и МУК 4.1 1481-03 и тяжелых металлов в воде, пищевых продуктах, почвах | Экотест-ВА-базовый, ВДЭ, штатив держатель, электрод рабочий углеситалловый (тяжелые металлы) – 1 шт., электрод сравнения ЭВЛ-1М4– 1 шт., электрод вспомогательный ЭПЛ-02 – 1 шт, э электрод импрегнированный графитовый (йод), электрод сравнения ЭВЛ-1М3.1ср, электрод вспомогательный ЭПВ-1ср, управляемая магнитная мешалка УММ, штатив, ПО VA-2010, ГСО (5 ампул), реактив на йод (ЧАО), МВИ тяжелые металлы (1 шт), МВИ йод. | 79 900 |

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Экотест-ВА–йод-тяжелые металлы (с датчиком ЕМ-04) | Лабораторный комплекс для определения тяжелых металлов (цинка, кадмия, свинца, меди, висмута) в питьевой, природной, сточной воде, пищевых продуктах, почвах и йода в пищевых продуктах, воде минеральной, напитках безалкогольных, добавках пищевых и БАД. | Экотест-ВА-базовый, датчик «Модуль ЕМ-04» (датчик, электроды (углеситалловый рабочий -1 шт, с/у вспомогательный- 1 шт., ЭВЛ-1М4-1 шт), 1 стеклянный стакан (ячейка), электроды (импрегнированный графитовый (I), ЭВЛ-1М3.1ср, ЭПВ-1ср), управляемая от ИП магнитная мешалка, штатив, ГСО (5 ампул), реактив на йод (ЧАО), МВИ тяжелые металлы (1 штуки), МВИ йод. | 99 500 |

### 10.2.4. Комплекс для анализа селена по ГОСТ Р 52315-2005

| Экотест-ВА-Se | Комплекс со специальной приставкой и программным обеспечением для измерения селена в безалкогольных напитках и минеральной и питьевой воде по ГОСТ Р 52315. | Экотест-ВА базовый, автосамплер АС-1/2D, электрод углеситалловый комбинированный «3 в 1», 15 стеклянных стаканчиков, 15 магнитных мешальника, во фторопластовой оболочке, практическое руководство по реализации ГОСТ, ПО VA-2010 | 99 500 |
| --- | --- | --- | --- |

### 10.2.5. Комплекс для анализа метанола (диэтиленгликоля)

| Экотест-ВА-метанол (диэтиленгликоль) | Специализированный комплекс для анализа метанола (диэтиленгликоля) в сточных водах предприятий газовой промышленности | Анализатор «Экотест-ВА», ПО VA2010, адаптер питания, кабель ПК, электроды (висящей ртутной капли, ЭВЛ-1М3.1ср, ЭПВ-1ср), магнитная мешалка РИТМ, штатив, рН-метр «Эксперт-рН», МВИ, документация. * по заявке с ноутбуком (поставляется с установленным программным обеспечением | 79 900 *от 104 900 |
| --- | --- | --- | --- |

### 10.2.6. Универсальный комплекс «Экотест-ВА»

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальный комплекс Экотест-ВА | Определяемые компоненты (цинк, кадмий, свинец, медь, висмут, никель, кобальт, йод, ртуть, марганец, хром, молибден, метанол, диэтиленгликоль) – в зависимости от объекта анализа Для анализа питьевых, природных, сточных вод, пищевых продуктов, напитков, почв, грунтов, донных отложений, осадков сточных вод, воздуха рабочей зоны. | Экотест-ВА-базовый (измерительный преобразователь, программное обеспечение, кабель ПК, блок питания, документы, первичная поверка), Датчик «Модуль ЕМ-04» (углеситалловый-1 шт, специальный – 1 шт, ЭВЛ-1М4-1 шт, ЭПЛ-02 – 1 шт, с/у вспомогательный – 1 шт), 2 стеклянные ячейки), электрод импрегнированный графитовый, электрод висящей капли электрод ЭВЛ-1М3.1ср, электрод ЭПВ-1ср, управляемая от ИП магнитная мешалка, штатив, автосамплер (полный комплект), методики, ГСО (цинк, кадмий, свинец, медь) | 177 700 |
|  |  | *рН-метр (необходим при измерении метанола) | 12 900 |

### 10.2.7. Учебно-исследовательские комплексы для научных работников, практикумов ВУЗов

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Исследовательский комплекс «Экотест-ВА-НИР» (new) | Изучение электрохимических реакций и процессов методами вольтамперометрии и полярографии на вращающихся дисковых и стационарных рабочих электродах. Режимы работы: постояннотоковый, переменнотоковый, инверсионный с предварительным накоплением, каталитический. Поляризующее напряжение: -2…+2 В Скорость развертки потенциала: 10-3 …103 В/с Пределы измерения тока: 0,2 мкА, 2мкА, 20мкА, 200мкА, 2мА | Экотест-ВА (измерительный преобразователь), программное обеспечение, кабель ПК, блок питания, документы, первичная поверка) 1. Вращающийся дисковый электрод (ВЭД), сменные наконечники к ВЭД: углеситалловый, специальные (2 вида) 2. Стационарные рабочие электроды: углеситалловый, импрегнированный графитовый, комбинированный углеситалловый (3 в 1), малортутный (висящей капли ЭВК) 3. Электроды сравнения: ЭВЛ-1М4, ЭВЛ-1М3.1ср 4. Электроды вспомогательные: ЭПЛ-02, ЭПВ-1ср 5. Вспомогательное оборудование: управляемая магнитная мешалка, штатив | 105 900 |

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Автоматизированный стенд для определения потенциалов полуволн | 1.Определение потенциалов полуволн окисления и восстановления органических и неорганических соединений 2.Определение положения пиков окисления и восстановления методом циклических вольтамперограмм 3. Определение коэффициентов диффузии электроактивных форм | Экотест-ВА (измерительный преобразователь), программное обеспечение, кабель ПК, блок питания, документы, первичная поверка) | 46 800 |
|  |  | Электрохимическая система на выбор: |  |
|  |  | ВДЭ со специальным рабочим электродом, электрод сравнения, электрод вспомогательный | 20 990 |
|  |  | Датчик «Модуль ЕМ-04» в комплекте со специальным рабочим электродом, электродом сравнения, с/у вспомогательным – по 1 шт, 1 стеклянная ячейка | 44 500 |

### 10.2.8. Комплекс для анализа мышьяка

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Экотест-ВА-As | Специализированный комплекс для измерения As по ГОСТ Р 51962-2002 «Пищевые продукты и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка». Определение концентрации мышьяка методом добавок. В диапазоне от 5 до 100 мкг/л. | Экотест-ВА (измерительный преобразователь), программное обеспечение VA-2010, кабель ПК, блок питания, документы, первичная поверка), вращающийся дисковый электрод (ВДЭ), штатив держатель, электрод рабочий (специальный для измерения As) – 1 шт., электрод сравнения – 1 шт., электрод вспомогательный – 1 шт, , ГСО (As), практическое руководство по выполнению измерений | 66 700 |

# 11. Фотометр «Эксперт-003»

## 11.1. Аналитические комплекты* Примеры комплектаций.

| № | Наименование | Комплект | Назначение | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Фотометр «Эксперт-003» Базовый комплект | ИП, фото-ячейка, БП, РЭ, МП | Компактный колориметр для измерения свыше 100 параметров качества питьевой, природной, сточной вод, проб пищевой продукции, почв и т.д. по ГОСТ, РД, ИСО, МВИ, ПНД Ф, работе с тест-системами. 16 рабочих длин волн в диапазоне 375-940 нм (сменные картриджи). Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 3,0А Погрешность: 0,005А Кюветное отделение от 1 до 5 см Объем памяти: 20 градуировок по 15 точек Питание: аккумуляторное/сетевое COM/USB порт ЖК графический дисплей | 19 998 |
| 1.2 | New Фотометр «Эксперт-003»-Диалог» Базовый комплект | ИП, фото-ячейка, БП, РЭ, МП | Дополнительно к п.1.1: - возможность текстовых комментарии, названия градуировок - электронный блокнот - встроенный календарь и хронометр - улучшенное программное обеспечение для исследования кинетики фотометрических реакций, протоколирование градуировок и результатов анализа - новый OLED дисплей с ярким контрастным изображением - новая клавиатура | 29998 |
|  |  |  | Картриджи – по заявке | п.11.2 |
|  |  |  | Дополнительное оборудование | п. 11.3 |
| 2 | J Фотометр «Эксперт-003» Лабораторный Комплект | ИП, фото-ячейка, 7 картриджей (шифр 375, 430, 470, 525, 590, 655, 850)**, переходник, набор фотометрических кювет (10, 20, 30, 50 мм – по 2 шт), справочная информация по фотометрическим методикам, БП, РЭ, МП | Комплект для широкого круга задач с 7 наиболее используемыми длинами волн. С комплектом для поверки. **Возможна дополнительная комплектация картриджами (п.11.2) | 39998/ 49998 |
| 3 | J Фотометр «Эксперт-003» Универсальный комплект | ИП, фото-ячейка, 16 картриджей (шифр 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940)**, переходник, набор фотометрических кювет (10, 20, 30, 50 мм – по 2 шт), справочная информация по фотометрическим методикам, БП, РЭ, МП | Универсальная комплектация с 16 картриджами (375-940 нм). Наиболее полный комплект оборудования для определения более 100 параметров в воде, почве, пищевых продуктах и т.д. Для работы по ГОСТ, методикам ПНД Ф, с тест-системами МЭТ, экспресс-анализа. | 56690/ 66690 |

| № | Наименование | Комплект | Назначение | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Фотометр «Эксперт-003» Комплект для анализа питьевой воды по ГОСТ Р 51232 | ИП/ИП»Диалог», фото-ячейка, 9 картриджей (шифр 375, 400; 430; 470, 525; 590, 655, 700, 850), переходник для проведения периодической поверки и работы с кюветой 10 мм, набор кювет (10, 20, 30, 50 мм – по 2 штуки), справочная информация по фотометрическим методикам, БП, РЭ, МП | Лабораторный комплект для анализа питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98. Определяемые параметры: Мутность, Цветность, Алюминий, Аммоний, Железо, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Нитраты, Нитриты, ПАВ анионные, Свинец, Сульфаты, Фосфаты, Фториды, Цианиды и др. Расширение комплекта при комплектации картриджами п.11.2 | 43 740/ 53740 |
| 5 | Фотометр «Эксперт-003 Р» Комплект для измерения фосфора в почвах и тепличных грунтах | Фотометр «Эксперт-003» базовый, специализированная программа расчетов для тепличных грунтов, картридж 655, переходник для работы с кюветой 10х10, кювета 10х10 мм (2 шт), ПР, БП | Специализированный комплект для измерения фосфора водорастворимого в тепличных грунтах по ГОСТ 27753.5 и фосфора подвижного в почвах по ГОСТ 26204-26209, 26211 | 27 000 |
| 6 | «Эксперт-003 NP» Комплект для измерения форм азота и фосфора в почвах | Фотометр «Эксперт-003» базовый, картриджи 525, 655, переходник для работы с кюветой 10х10, набор кювет, БП. Тест-системы поставляются отдельно (см. п.11.4.2) | Специализированный почвенный комплект для измерения в соответствии с ГОСТ параметров: азот общий, аммоний, нитраты, фосфор. Комплект для работы по ГОСТ и экспресс-анализа с тест-системами МЭТ | 30 790 |
| 7 | «Эксперт-003» Комплект для анализа почв по ГОСТ | ИП/ИП «Диалог», фото-ячейка, 4 картриджа (шифр 525; 590; 655;700 нм), переходник, набор кювет, справочная информация по фотометрическим методикам, БП, паспорт (РЭ, МП) | Лабораторный комплект оборудования для анализа почвы в соответствии с ГОСТ. Определяемые параметры: Азот общий (ГОСТ 26107), Аммоний обменный (ГОСТ 26489), Бор подвижный (ГОСТ Р 50688), Железо II и III (подвижные соединения) (ГОСТ 27395), Алюминий подвижный (ГОСТ 26485), Магний подвижный (ГОСТ 26487), Молибден подвижный (ГОСТ Р 50689-94), Сера подвижная(ГОСТ 26490), Сульфаты (ГОСТ 26426), Нитраты (ГОСТ 26488), Органическое вещество (ГОСТ 26213), Фосфор подвижный (ГОСТ 26204, 26205, 26206), Цинк (ГОСТ Р 50686) И другие. Расширение комплекта при комплектации картриджами п.11.2 | 34 490/ 44490 |
| 8 | «Эксперт-003» Комплект для экспресс-анализа питательных растворов (тепличных грунтов) с тест-системами МЭТ | ИП/ИП «Диалог», фото-ячейка, 8 картриджей (шифр 400,430,450,525;592,590; 655;850 нм), переходник, кювета 10х10 мм (2 шт), БП, паспорт (РЭ, МП).Без тест-систем. Тест-системы (и ГСО) заказываются отдельно на 50 или 100 измерений по п.11.4.3 прайса. | Комплект для анализа питательных растворов (тепличных грунтов) с тест-системами МЭТ. Определяемые параметры: Калий, Кальций, Магний, Сульфаты, Азот аммонийный, Азот нитратный, Фосфор, Бор, Марганец, Общее железо, Цинк, Медь, Молибден Возможна гибкая комплектация!!!! | 38596/ 48596 |
| 9 | Фотометр «Эксперт-003» Комплект профессиональный для анализа питьевой, природной, сточной воды, почв | ИП (или ИП «Диалог»), фотоячейка (ХПК) для круглых кювет, фотоячейка ФЯ-1, 16 картриджей (шифр 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940), переходник для проведения периодической поверки и работы с кюветой 10 мм, набор кювет (10, 20, 30, 50 мм – по 2 штуки), термореактор МК201 с термоблоком, 16 круглых пробирок ХПК с крышками, штатив для пробирок ХПК, справочная информация по фотометрическим методикам, БП, РЭ, МП | Расширенный комплект для анализа питьевой воды, природной и сточной воды, почв в соответствии с ГОСТ и методиками ПНД Ф, РД. Определяемые параметры: ХПК, Мутность, Цветность, Азот общий, Алюминий, Аммоний, Бор, Ванадий, Висмут, Железо, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Нитраты, Нитриты, Свинец, Сульфаты, Фосфор общий, Фосфаты, Фториды, Цианиды и др. Возможна комплектация тест-системами для экспресс-анализа. | 153000 или 163000 (Диалог) |

Гибко комплектуем под условия измерения, параметры и нормативные документы.

* Специализированные готовые к работе комплекты - п.п.11.7-11.9

## 11.2. Картриджи к «ЭКСПЕРТ-003»

| № | Шифр картриджа | Рабочий диапазон, нм | Цена | Применение для воды | Применение для почвы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 375 | 360-390 | 1 850 | Сульфаты (ГОСТ), Цветность Cr-Co (ГОСТ) |  |
| 2 | 400 | 385-415 | 1 850 | Аммоний (ГОСТ), Бор (РД) Железо (ГОСТ) Кремний (ПНДФ, РД, МЭТ) Нитраты (ПНДФ) ПАВ катионные (ПНДФ) Формальдегид (ПНДФ, РД) |  |
| 3 | 430 | 415-445 | 1 850 | Аммоний (ГОСТ), Бор (РД) Железо (ГОСТ) Кремний (ПНДФ, РД) Марганец (ПНДФ) Медь (ГОСТ, ПНДФ) Никель (ПНДФ, РД) Нитраты (ГОСТ) ПАВ катионные (ПНДФ) Сероуглерод (ПНДФ) Формальдегид (ПНДФ, РД) Цветность (ГОСТ, ПНДФ, РД) ХПК (ГОСТ) | Медь (ГОСТ, МЭТ) |
| 4 | 470 | 455-485 | 1 850 | Висмут (ПНДФ) Марганец (ПНДФ, РД, МЭТ) Медь (РД) Молибден (ГОСТ, ПНДФ) Никель (МЭТ), Нитраты (ГОСТ) Кислород раствор. (МЭТ) ПАВ неионоген (ПНДФ) Сероуглерод (ПНДФ) Фенолы (ПНДФ, РД, МЭТ) | Марганец (ГОСТ, МЭТ) Гумусовые кислоты (МЭТ) |
| 5 | 505 | 490-520 | 1 850 | Азот общий (РД) Железо (ГОСТ, ПНДФ, РД, МЭТ)) Кадмий (ПНДФ) Кобальт II (ПНДФ), Олово (ПНДФ) ПАВ неион. (ПНДФ) Свинец (ГОСТ, ПНДФ) Тетраэтилсвинец (ПНДФ) Фенолы (ПНДФ), Фурфурол (НДП) | Железо (ГОСТ) Марганец (ГОСТ) Нитраты (ГОСТ) Сера (ГОСТ, ПНДФ) Сульфаты (ГОСТ) |
| 6 | 525 | 510-540 | 1 850 | Азот общий (РД) Алюминий (ГОСТ, ПНДФ) Бор (ПНДФ), Ванадий (ПНДФ) Железо общ. (ГОСТ, РД, МЭТ) Железо II (МЭТ), Кадмий (ПНДФ) Кислород раствор. (МЭТ) Кобальт II (ПНДФ, МЭТ) Марганец II (ГОСТ, ПНДФ) Медь (ГОСТ) Мутность (ГОСТ, ПНДФ) Мышьяк (ПНДФ) Нитраты (РД, МЭТ) Нитриты (ГОСТ, ПНДФ, РД, МЭТ) Олово (ПНДФ) Полиакриламид (ГОСТ) Свинец (ГОСТ, ПНДФ) Сульфит (МЭТ) Тетраэтилсвинец (ПНДФ) Фурфурол (НДП) Хром VI (ПНДФ, РД, МЭТ) Цианиды (ПНДФ), Цинк (ПНДФ) | Азот нитратный (МЭТ) Алюминий (ГОСТ) Железо (ГОСТ) Магний (ГОСТ) Мышьяк (ПНДФ) Нитраты (ГОСТ) Сера (ГОСТ) Сульфаты (ГОСТ) Фенолы летучие (ПНДФ) Цинк (ГОСТ) |
| 7 | 572 | 557-587 | 1 850 | Ванадий (ПНДФ) Метанол (РД) Цианиды (ГОСТ) Жесткость(МЭТ) Кальций (МЭТ) Магний (МЭТ) | Алюминий (ГОСТ) Магний (ГОСТ) Нитраты (ГОСТ) Формальдегид (ПНДФ) Цинк (ГОСТ) |
| 8 | 590 | 575-605 | 1 850 | Кадмий (ПНДФ) Карбамид (ПНДФ) Метанол (ПНДФ) Роданиды (ПНДФ) Фториды (ГОСТ, МЭТ) Цианиды (ГОСТ, ПНДФ) Цинк (МЭТ) | Калий (МЭТ) Орг. Вещество (ГОСТ) |
| 9 | 605 | 590-620 | 1 850 | Гексацианоферраты (ПНДФ) Карбамид (ПНДФ) Медь (МЭТ) Метанол (ПНДФ) Роданиды (ПНДФ) Фториды (ГОСТ, ПНДФ) ХПК (ГОСТ) | Бериллий (ПНДФ) Органическое вещество (ГОСТ) Фосфор подвижный (ГОСТ) |
| 10 | 615 | 600-630 | 1850 | Алюминий (РД, МЭТ) Аммоний (РД) Кадмий (ПНДФ) Полиакриламид (ГОСТ) Фториды (ГОСТ, ПНДФ) | Азот общий (ГОСТ) Аммоний (ГОСТ) Бериллий (ПНДФ) Кобальт (ГОСТ) Орг.вещество (ГОСТ) Фосфор подвижный (ГОСТ) |
| 11 | 626 | 611-641 | 1 850 | Алюминий (РД) Аммоний (РД) Полиакриламид (ГОСТ) Фториды (ГОСТ, ПНДФ) | Азот общий (ГОСТ) Аммоний (ГОСТ) Бериллий (ПНДФ) Кобальт (ГОСТ) Мышьяк (ПНДФ) Фосфор подвижный (ГОСТ) |
| 12 | 655 | 640-670 | 1 850 | Аммоний (ПНДФ, МЭТ) ПАВ анионные (ГОСТ, ПНДФ, МЭТ), Иодид (МЭТ) Полиакриламид (ГОСТ) Сероводород (ПНДФ, РД, МЭТ) Сульфид (ПНДФ, РД, МЭТ) Сульфаты (ПНДФ) Фосфор общий (ПНДФ) | Азот общий (ГОСТ) Азот аммонийный (МЭТ) Аммоний (ГОСТ) Бериллий (ПНДФ) Мышьяк (ПНДФ) Фосфор подвижный (ГОСТ, МЭТ) Фосфор валовый (ГОСТ) |
| 13 | 700 | 685-715 | 1850 | Фосфаты (ГОСТ) | Фосфор валовый (ГОСТ) |
| 14 | 850 | 835-865 | 1 850 | Мышьяк (ГОСТ) Фосфаты (МЭТ) |  |
| 15 | 880 | 865-895 | 1 850 | Фосфаты (ПНДФ РД) Фосфор общий (ПНДФ РД) |  |
| 16 | 940 | 925-955 | 1 850 |  |  |

## 11.3. Дополнительное и вспомогательное оборудование к «ЭКСПЕРТ-003»

| № | Наименование |  | Комплект | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотометрическая кювета (длина х ширина): 10х10 мм, 20х24 мм, 30х24 мм, 50х24 мм |  |  | 600/шт |
| 2 | Набор фотометрических кювет | 8 кювет (10 мм – 2 шт, 20 мм – 2 шт, 30 мм – 2 шт, 50 мм – 2шт) |  | 4498 |
| 3 | Переходник | Переходник под кювету 10х10 мм и для проведения периодической поверки. |  | 2 598 |
| 4 | Комплект для периодической поверки | Переходник, картридж – 525нм |  | 4498 |
| 5 | Фото-ячейка ФЯ-1 | Фото-ячейка под сменные картриджи см. п.13.2 |  | 6 990 |
| 6 | Фото-ячейка ФЯ-1М New | Фото-ячейка со встроенной магнитной мешалкой для фотометрирования коллоидных растворов и иных сред, требующих перемешивания перед или в процессе измерением |  | 9 990 |
| 7 | Кейс (упаковка) | Упаковка для переносной лаборатории |  | от 1 998 до 2998 |

## 11.4 Тест-системы МЭТ (линейка РC) для экспресс-анализа воды и почв

Тест-системы МЭТ - это готовые растворы или сухие смеси реагентов для спектрофотометрического анализа питьевых, природных, очищенных сточных вод и вытяжек почв на фотометре «Эксперт-003». Идеально подходят для анализа в условиях вне лабораторий, в т.ч. полевых, или экспресс-определений.

Для калибровки прибора пользователем самостоятельно дополнительно необходимы ГСО или специальные реактивы (активный хлор, озон). Возможна заводская градуировка прибора по дополнительной заявке. См. раздел п.13.5.

11.4.1. Тест-системы МЭТ для анализа питьевых, природных, очищенных сточных вод (без реактивов для градуировки)*Допущены для целей государственного экологического и технологического и санитарного контроля.

| Шифр, Компонент |  |  | Картридж | Кювета, мм | Цена, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 50 опр. | 100 опр. |
| Цветность (Cr-Co-шкала), 0-70о |  |  | 375 | 50 | Необходимы только ГСО для градуировки прибора. |  |
| Мутность, 0-20 ЕМФ |  |  | 525 | 50 |  |  |
| New | Жесткость, 0,1-3,0о |  | 572 | 10 | 1600 | 3200 |
|  | Кальций, 0,5-4 мг/дм3 |  | 572 | 10 | 1600 | 3200 |
|  | Магний, 1-12 мг/дм3 |  | 572 | 10 | 1600 | 3200 |
|  | Иодид, 0-120 мкг/дм3 |  | 655 | 10 | 3250 | 6500 |
| Ионы аммония |  | 0,5-20 мг/дм3 | 470 | 10 | 1100 | 2200 |
|  |  | 0,1-3 мг/дм3 | 655 | 10 | 1425 | 2850 |
| Нитрат-ионы, 1-20 мг/дм3 |  |  | 525 | 10 | 1100 | 2200 |
| Нитрит-ионы, 0,02-1 мг/дм3 |  |  | 525 | 10 | 1100 | 2200 |
| Фосфат-ионы, 0,2-6 мг/дм3 |  |  | 850 | 10 | 1600 | 3200 |
| Фторид-ионы, 0,5-3 мг/дм3 |  |  | 590 | 10 | 1600 | 3200 |
| Хлорид-ионы, 2-20 мг/дм3 |  |  | 470 | 10 | 1600 | 3200 |
| Сульфид-ионы, 0,05-1,5 мг/дм3 |  |  | 655 | 10 | 1750 | 3500 |
| Сульфит-ионы, 0,05-10 мг/дм3 |  |  | 525 | 10 | 1300 | 2600 |
| Сульфат-ионы, 20-400 мг/дм3 |  |  | 470 | 30 | 1600 | 3200 |
| Активный хлор, 0,05-2 мг/дм3 |  |  | 525 | 10 | 950 | 1900 |
| Озон, 0,075-3 мг/дм3 |  |  | 525 | 10 | 950 | 1900 |
| Кремний, 0,5-20 мг/дм3 |  |  | 400 | 10 | 1600 | 3200 |
| Калий, 10-50 мг/дм3 |  |  | 590 | 10 | 1600 | 3200 |
| Бор, 0,1-3 мг/дм3 |  |  | 400 | 10 | 1600 | 3200 |
| Молибден, 0,05-5 мг/дм3 |  |  | 470 | 50 | 1600 | 3200 |
| Общее железо, 0,1-10 мг/дм3 |  |  | 525 | 10 | 1100 | 2200 |
| Железо(II), 0,1-10 мг/дм3 |  |  | 525 | 10 | 1100 | 2200 |
| Железо(III), 0,1-2 мг/дм3 |  |  | 590 | 10 | 1425 | 2850 |
| Марганец (II), 0,05-5 мг/дм3 |  |  | 470 | 10 | 1600 | 3200 |
| Хром (VI) |  | 0,05-0,5 мг/дм3 | 525 | 10 | 1600 | 3200 |
|  |  | 0,03-0,5 мг/дм3 | 525 | 50 | 1600 | 3200 |
| Цинк, 0,15-2 мг/дм3 |  |  | 590 | 10 | 1600 | 3200 |
| Медь (II), 0,05-2 мг/дм3 |  |  | 605 | 10 | 1600 | 3200 |
| Никель, 0,05-5 мг/дм3 |  |  | 470 | 10 | 1600 | 3200 |
| Алюминий |  | 0,04-0,2 мг/дм3 | 590 | 10 | 1600 | 3200 |
|  |  | 0,5-5 мг/дм3 | 525 | 10 | 1300 | 2600 |
| Кобальт (II), 0,05-1 мг/дм3 |  |  | 525 | 10 | 1600 | 3200 |
| Фенолы, 0,1-5 мг/дм3 |  |  | 470 | 10 | 3200 | 6400 |
| Формальдегид, 0,02-1,5 мг/дм3 |  |  | 655 | 10 | 3200 | 6400 |
| НПАВ, 5-50 мг/дм3 |  |  | 655 | 10 | 2600 | 5200 |
| АПАВ, 0,3-1,5 мг/дм3 |  |  | 655 | 10 | 2600 | 5200 |
| КПАВ, 0,3-5 мг/дм3 |  |  | 400 | 10 | 2600 | 5200 |
| Нефтепродукты (бензол), 2-12 мг/дм3 |  |  | 470 | 3 | 5605 | 11210 |

- см. аттестованные методики для работы с тест-системами (раздел №11.7.4)

11.4.2. Тест-системы МЭТ для анализа почв (без ГСО)

| Шифр, Компонент (Диапазон определяемых концентраций при толщине слоя 10 мм) | Картридж | Цена, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 опр. | 100 опр. |
| МЭТ-Гумусовые кислоты-РС: Гумусовые кислоты, %: 0,2-20 | 470 | 6200 | 12400 |
| МЭТ-Азот аммонийный-РС: Азот аммонийный, мг/кг: 1,5-45 | 655 | 3200 | 6400 |
| МЭТ-Азот аммонийный-РС: Азот аммонийный, мг/кг: 16-470 |  | 3200 | 6400 |
| МЭТ-Азот аммонийный-РС: Азот аммонийный, мг/кг: 160-4700 |  | 3200 | 6400 |
| МЭТ-Азот нитратный-РС: Азот нитратный, мг/кг: 9-180 | 525 | 3200 | 6400 |
| МЭТ-Азот нитратный-РС: Азот нитратный, мг/кг: 4,5-92 |  | 3200 | 6400 |
| МЭТ-Азот нитратный-РС: Азот нитратный, мг/кг: 45-920 |  | 3200 | 6400 |
| МЭТ-Фосфор подвижный-РС: Фосфор подвижный (P2O5), мг/кг: 3,8-120 | 655 | 3200 | 6400 |
| МЭТ-Фосфор подвижный-РС: Фосфор подвижный (P2O5), мг/кг: 7,6-240 |  | 3200 | 6400 |
| МЭТ-Фосфор подвижный-РС: Фосфор подвижный (P2O5), мг/кг: 19-600 |  | 3200 | 6400 |
| МЭТ-Фосфор подвижный-РС: Фосфор подвижный (P2O5), мг/кг: 38-1200 |  | 3200 | 6400 |
| МЭТ-Марганец подвижный-РС: Марганец подвижный, мг/кг: 1-100 | 470 | 6200 | 12400 |
| МЭТ-Калий, почва-РС: Калий, мг/кг: 10-100 | 590 | 3200 | 6400 |
| МЭТ-Медь подвижная-РС: Медь подвижная, мг/кг: 0,2-30 | 430 | 12300 | 24600 |
| МЭТ-Цинк подвижный-РС: Цинк подвижный, мг/кг: 1-10 | 525 | 12300 | 24600 |
| МЭТ-Молибден подвижный-РС: Молибден подвижный, мг/кг: 0,5-5 | 470 | 12300 | 24600 |
| МЭТ-Нефтепродукты, почва-РС: Нефтепродукты, мг/г: 0,375-1,5 | 470 | 12300 | 24600 |
| МЭТ-Нефтепродукты, почва-РС: Нефтепродукты, мг/г: 0,75-3 | 470 | 12300 | 24600 |
| МЭТ-Нефтепродукты, почва-РС: Нефтепродукты, мг/г: 15-60 | 470 | 12300 | 24600 |
| МЭТ-Нефтепродукты, почва-РС: Нефтепродукты, мг/г: 100-500 | 470 | 12300 | 24600 |

- по желанию заказчика в наборы могут быть включены ГСО

- см. аттестованные методики для работы с тест-системами (раздел №11.6.4)

11.4.3. Тест-системы МЭТ для питательных растворов (тепличные грунты) (без ГСО)

| Шифр, Компонент (Диапазон определяемых концентраций при толщине слоя 10 мм) | Картридж | Цена, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 опр. | 100 опр. |
| МЭТ-Калий -РС: Калий, мг/дм3: 50-400 | 590 | 1600 | 2950 |
| МЭТ-Кальций -РС: Кальций, мг/дм3: 25-350 | 572 | 1600 | 2950 |
| МЭТ-Магний -РС: Магний, мг/дм3: 50-600 | 572 | 1600 | 2950 |
| МЭТ-Сульфаты -РС: Сульфат-ионы, мг/дм3: 5-150 | 470 | 1600 | 2950 |
| МЭТ-Азот аммонийный-РС: Азот аммонийный, мг/дм3: 0,5-10 | 655 | 3250 | 6500 |
| МЭТ-Азот нитратный-РС: Азот нитратный, мг/дм3: 10-650 | 525 | 1600 | 2950 |
| МЭТ-Фосфор-РС: Фосфор (P), мг/дм3: 3-80 | 850 | 1600 | 2950 |
| МЭТ-Бор-РС: Бор, мг/дм3: 0,1-3 | 400 | 3250 | 6500 |
| МЭТ-Марганец-РС: Марганец, мг/дм3: 0,2-5 | 470 | 3250 | 6500 |
| МЭТ-Общее железо-РС: Общее железо, мг/дм3: 0,1-10 | 525 | 1600 | 2950 |
| МЭТ-Цинк-РС: Цинк, мг/дм3: 0,2-2 | 590 | 3250 | 6500 |
| МЭТ-Медь-РС: Медь, мг/дм3: 0,05-3 | 430 | 3250 | 6500 |
| МЭТ-Молибден-РС: Молибден, мг/дм3: 0,5-5 | 470 | 3250 | 6500 |

## 11.5 Реактивы для градуировки фотометра. Услуги по градуировке.

| Наименование | Цена, руб |
| --- | --- |
| ГСО анионов и катионов | от 200 |
| Реактив для градуировки на активный хлор | 780 |
| Реактив для градуировки на озон | 780 |
| ГСО мутность | 200 |
| ГСО цветность | 200 |
| Градуировка фотометра на 1 параметр (вода) | От 1770 |
| Градуировка фотометра на 1 параметр (почва) | От 3500 |

## 11.6. Методическое сопровождение «ЭКСПЕРТ-003»

11.6.1. РД.  Методические указания

Цена от 4500 руб

Для воды

| Наименование | Наименование |
| --- | --- |
| Азот общий РД 52.24.364-95 | Нитраты РД 52.24.380-2006 |
| Алюминий РД 52.24.449-95 | Нитриты РД 52.24.381-2006 |
| Аммоний РД 52.24.383-2005 РД 52.24.486-95 | ПАВ Неионогенные РД 52.24.439-95 |
| Бор РД 52.24.389 – 95 | Свинец РД 52.24.448-95 |
| Железо РД 52.24.358-2006 | Сероводорода (Сульфидов) РД 52.24.450-95 |
| Кремний РД 52.24.432-2005 РД 52.24.433-2005 | Фенолы РД 52.24.480-2006 РД 52.24.488-95 |
| Марганец РД 52.24.467-95 | Формальдегид РД 52.24.492-2006 |
| Медь РД 52.24.435-95 | Фосфаты РД 52.24.382-2006 |
| Метанол РД 52.24.423-2006 | Фосфор общий РД 52.24.387-2006 |
| Никель РД 52.24.494-2006 | Хром (VI) РД 52.24.446-95 |
| Цветность РД 52.24.497-2005 |  |

11.6.2. Методики количественного химического анализа ПНД Ф для почвы и воздуха

Цена от 4500 руб

| Наименование | Наименование |
| --- | --- |
| Для почвы: | Для воздуха: |
| Бериллий ПНД Ф 16.1 :2.2:3.19-98 | Аммиак ПНД Ф 13.1.33-02 |
| Мышьяк ПНД Ф 16.1 :2.2:3.14-98 ПНД Ф 16.1 :2.2:3.16-98 | Марганец ПНД Ф 13.1.47-04 |
| Фенолы ПНД Ф 16.1 :2.3:3.44-05 | Никель ПНД Ф 13.1.48-04 |
| Формальдегид ПНД Ф 16.1 :2.3:3.45-05 | Формальдегид ПНД Ф 13.1.41-03 |
|  | Фтористый водород ПНД Ф 13.1.45-03 |
|  | Хлор ПНД Ф 13.1.50-06 |
|  | Хром ПНД Ф 13.1.49-05 |

11.6.3. Методики количественного химического анализа ПНД Ф для воды

Цена от 4500 руб

| Наименование | Наименование |
| --- | --- |
| Для воды: |  |
| Алюминий ПНД Ф 14.1:2.4.166 – 2000 ПНД Ф 14.1:2.4.161 – 2000 | ПАВ Анионные ПНД Ф 14.1:2.15-95 |
| Аммоний ПНД Ф 14.1:2.1-95 | ПАВ Катионные ПНД Ф 14.1:2.16-95 |
| Бор ПНД Ф 14.1:2.237-07 | ПАВ Неионогенные ПНД Ф 14.1:2.194-03 ПНД Ф 14.1:2.115-97 |
| Ванадий ПНД Ф 14.1:2.238-07 | Роданиды ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 |
| Висмут ПНД Ф 14.1:2.196-03 | Свинец ПНД Ф 14.1:2.54-96 |
| Гексацианоферраты ПНД Ф 14.1:2.164-00 | Селен ПНД Ф 14.1:2:4.203-03 |
| Железо ПНД Ф 14.1:2.2-95 ПНД Ф 14.1:2.50-96 | Сероводород (сульфиды) ПНД Ф 14.1:2. 109-97 ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (S) |
| Кадмий ПНД Ф 14.1:2.180-02 ПНД Ф 14.1:2.45-96 | Сероуглерод ПНД Ф 14.1:2.162-2000 |
| Карбамид ПНД Ф 14.1:2:4.155-99 | Сульфаты ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |
| Кобальт ПНД Ф 14.1:2.44-96 | Тетраэтилсвинец ПНД Ф 14.1:2.193-03 |
| Кремнекислота ПНД Ф 14.1:2.215-06 | Фенолы ПНД Ф 14.1:2.104-97 ПНД Ф 14.1:2.105-97 |
| Марганец ПНД Ф 14.1:2.61-96 ПНД Ф 14.1:2.103-97 | Формальдегид ПНД Ф 14.1:2.97 – 97 ПНД Ф 14.1:2:4.84 – 96 |
| Медь ПНД Ф 14.1:2.48-96 | Фосфаты (поли-,орто-) ПНД Ф 14.1:2.112 – 97 ПНД Ф 14.1:2:3.28 – 04 |
| Метанол ПНД Ф 14.1:2.102-97 | Фосфор общий ПНД Ф 14.1 :2.106-97 ПНД Ф 14.1 :2 :4.165-2000 |
| Молибден ПНД Ф 14.1:2.47-96 | Фториды ПНД Ф 14.1 :2.179-02 |
| Мутность ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | Фурфурол НДП 30.2:3.43-98 |
| Мышьяк ПНД Ф 14.1:2.49-96 | Хром (VI) ПНД Ф 14.1 :2.52-96 НДП 20.1:2:3.34-04 |
| Никель ПНД Ф 14.1:2.46-96 | Цветность ПНД Ф 14.1 :2:4.207-04 |
| Нитраты ПНД Ф 14.1:2.4-95 | Цианиды ПНД Ф 14.1 :2.53-96 ПНД Ф 14.1 :2.56-96 |
| Нитриты ПНД Ф 14.1:2.3-95 | Цинк ПНД Ф 14.1 :2.195-03 |
| Олово ПНД Ф 14.1:2.55-96 | БПК ПНД Ф 14.1 :2:3:4-97 |

11.6.4 Аттестованные методики выполнения измерений в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод с тест-системами МЭТ

| Компонент/ Регистрационный код методики измерений по федеральному реестру | Диапазон измерений, мг/дм3 | Цена |
| --- | --- | --- |
| Нитрат-ионы (ФР.1.31.2008.04346) | 1,0-25,0 | 4550 |
| Нитрит-ионы (ФР.1.31.2008.04345) | 0,02-1,0 | 4550 |
| Ион Аммония (ФР.1.31.2008.04344) | 0,5-20,0 | 4550 |
| Железо общ. (ФР.1.31.2008.04342) | 0,1-5,0 | 4550 |
| Марганец (ФР.1.31.2008.04343) | 0,05-6,0 | 4550 |
| Цинк (ФР.1.31.2008.04347) | 0,1-1,5 | 4550 |
| Хром(VI) и общий (ФР.1.31.2008.04348) | 0,03-1,0 | 7790 |
| Общий активный хлор Озон Бром (ФР.1.31.2011.09214) | 0,05-3 0,075-4,5 0,1-6 | 7790 |
| Алюминий (ФР.1.31.2011.09215) | 0,02-5 | 4550 |
| Фосфаты (ФР.1.31.2011.09217) | 0,2-5 | 4550 |
| Фториды (ФР.1.31.2011.09218) | 0,5-2,5 | 4550 |
| Кальций Магний Жесткость (ФР.1.31.2011.09213) | 0,5-7 1-12 0,2-3 | 7790 |
| Йодиды (ФР.1.31.2011.09211) | 0,008-0,8 | 4550 |
| Сульфаты (ФР.1.31.2011.09212) | 1-1000 | 4550 |
| Хлориды (ФР.1.31.2011.09216) | 2-2000 | 4550 |

11.6.5 Аттестованные методики выполнения измерений в почвах и грунтах с тест-системами МЭТ

| Компонент/ Регистрационный код методики измерений по федеральному реестру | Диапазон измерений, мг/дм3 | Цена |
| --- | --- | --- |
| Нитраты (Азот нитратный) (ФР.1.31.2011.09208) | 13-500 (3-113) | 6500 |
| Аммоний (Азот аммония) (ФР.1.31.2011.09210) | 2-60 (1,56-46,8) | 6500 |
| Фосфор подвижный (Р2О5) (ФР.1.31.2011.09209) | 7-750 | 6500 |

## 11.7. Профессиональные комплекты для анализа питьевых и природных вод.

ВОЗМОЖНА ГИБКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ!!!!

11.7.1. Готовые к работе комплекты с тест-системами на 100 определений

| Наименование | Комплект |  |  | Цена |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минилаборатория «Водопроводная вода хлорированная » с фотометром «Эксперт-003» *Без ГСО и градуировки | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи 375, 470, 525, 572, переходник, кюветы 10х10 (1 шт), 5 см – 1 шт, БП, РЭ, МП |  |  | 31196 |  | 64 596 руб |
|  | Параметры | нм | Реактивы | Цена |  |  |
|  | цветность | 375 | тест-системы МЭТ (ГСО) | 200 | 33400 руб |  |
|  | мутность | 525 | тест-системы МЭТ (ГСО) | 200 |  |  |
|  | жесткость | 572 | тест-системы МЭТ – жесткость | 3200 |  |  |
|  | нитраты | 525 | тест-системы МЭТ– нитраты | 2200 |  |  |
|  | активный хлор | 525 | тест-системы МЭТ– активный хлор | 1900 |  |  |
|  | железо общ. | 525 | тест-системы МЭТ– железо общ. | 2200 |  |  |
|  | марганец | 470 | тест-системы МЭТ – марганец | 3200 |  |  |
|  | аммоний | 470 | тест-системы МЭТ – аммоний | 2200 |  |  |
|  | рН |  | рН-метр «Эксперт-рН» | 12 900 |  |  |
|  | перманганат. окисляемость | К** | МЭТ-Перманганатная окисляемость-РС | 2600 |  |  |
|  | щелочность | К** | МЭТ-Щелочность-Т | 2600 |  |  |

К**-визуально калориметрический метод анализа.

По заявке  поставляются в удобном кейсе.

Градуировка фотометра производителем – по заявке. Услуги по градуировке – 1770 руб/1параметр.

| Наименование | Комплект |  |  |  |  | Цена |  | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минилаборатория «Водопроводная вода нехлорированная » с фотометром «Эксперт-003» # *Без ГСО и градуировки | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи 375, 470, 525, 572, переходник, кюветы 10х10 (1 шт), 5 см – 1 шт, БП, РЭ, МП |  |  |  |  | 31196 |  | 62696 руб |
|  | Параметры | нм |  |  | Реактивы | Цена |  |  |
|  | цветность | 375 |  |  | тест-системы МЭТ (ГСО) | 200 | 31500 |  |
|  | мутность | 525 |  |  | тест-системы МЭТ (ГСО) | 200 |  |  |
|  | рН |  |  |  | рН-метр «Эксперт-рН» | 12900 |  |  |
|  | перманганат. окисляемость | К |  |  | МЭТ-Перманганатная окисляемость-РС | 2600 |  |  |
|  | щелочность | К |  |  | МЭТ-Щелочность-Т | 2600 |  |  |
|  | жесткость | 572 |  |  | тест-системы МЭТ – жесткость | 3200 |  |  |
|  | нитраты | 525 |  |  | тест-системы МЭТ– нитраты | 2200 |  |  |
|  | железо общ. | 525 |  |  | тест-системы МЭТ– железо общ. | 2200 |  |  |
|  | марганец | 470 |  |  | тест-системы МЭТ – марганец | 3200 |  |  |
|  | аммоний | 470 |  |  | тест-системы МЭТ – аммоний | 2200 |  |  |
| Минилаборатория «Природная вода» с фотометром «Эксперт-003» *Без ГСО и градуировки | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи 375, 400, 470, 525, 572, 590, 655, переходник, кюветы 10х10 (1 шт), 5 см – 1 шт, БП, РЭ, МП |  |  |  |  | 36746 |  | 88946 руб |
|  | Параметры |  | нм | Реактивы |  | Цена |  |  |
|  | цветность |  | 375 | тест-системы МЭТ (ГСО) |  | 200 | 52200 |  |
|  | мутность |  | 525 | тест-системы МЭТ (ГСО) |  | 200 |  |  |
|  | рН |  |  | рН-метр «Эксперт-рН» |  | 12900 |  |  |
|  | перманганат. окисляемость |  | К** | МЭТ-Перманганатная окисляемость-РС |  | 2600 |  |  |
|  | щелочность |  | К | МЭТ-Щелочность-Т |  | 2600 |  |  |
|  | жесткость |  | 572 | тест-системы МЭТ – жесткость |  | 3200 |  |  |
|  | нитраты |  | 525 | тест-системы МЭТ– нитраты |  | 2200 |  |  |
|  | нитрит |  | 525 | тест-системы МЭТ– нитриты |  | 2200 |  |  |
|  | сульфат |  | 470 | тест-системы МЭТ – сульфат |  | 3200 |  |  |
|  | сульфид |  | 655 | тест-системы МЭТ – сульфид |  | 3500 |  |  |
|  | хлорид |  | 470 | тест-системы МЭТ– хлорид |  | 3200 |  |  |
|  | железо общ. |  | 525 | тест-системы МЭТ– железо общ. |  | 2200 |  |  |
|  | железо (II) |  | 525 | тест-системы МЭТ– железо(II) |  | 2200 |  |  |
|  | марганец |  | 470 | тест-системы МЭТ – марганец |  | 3200 |  |  |
|  | аммоний |  | 470 | тест-системы МЭТ – аммоний |  | 2200 |  |  |
|  | фториды |  | 590 | тест-системы МЭТ – фторид |  | 3200 |  |  |
|  | кремний |  | 400 | тест-системы МЭТ – кремний |  | 3200 |  |  |

**К – визуально-калориметрический метод анализа

По желанию заказчика – градуировка прибора. Услуги по градуировке – 1770 руб/1параметр.

| Комплект | Диапазоны | Комплект | Цена | * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Активный Хлор Комплект с фотометром «Эксперт-003» | мг/дм3: 0,05-2 | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картридж 525, переходник, кювета 10х10 мм (1 шт), БП, РЭ, МП | 25 046 | 27 726 |
|  |  | Тест-системы МЭТ активный хлор | 1900 |  |
|  |  | Реактив для градуировки на активный хлор | 780 |  |
| Мутность, цветность, активный хлор Комплект с фотометром «Эксперт-003» | град: 5-500, ЕМФ: 2-250, АCl: мг/дм3:0,05-2 | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картридж 525, 375, переходник, кювета 50 мм (1 шт), кювета 10х10 мм (1 шт), БП, РЭ, МП | 27 496 | 30576 |
|  |  | Тест-системы МЭТ активный хлор | 1900 |  |
|  |  | Реактив для градуировки на активный хлор | 780 |  |
|  |  | Тест-система цветность (ГСО) | 200 |  |
|  |  | Тест-система мутность (ГСО) | 200 |  |
| рН, жесткость, железо общее, активный хлор | рН: 0-12, Ж:ммоль-экв/ дм3: 0,1-3,0 Fe:мг/дм3:0,1-10 АCl: мг/дм3:0,05-2 | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи 525, 572, переходник, кювета 10х10 (1 шт), БП, РЭ, МП. | 26896 | 48196 |
|  |  | рН-метр «Эксперт-рН» | 12900 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – жесткость | 3200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ– железо общ. | 2200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – активный хлор | 1900 |  |
|  |  | Реактивы для градуировки | 1100 |  |
| рН, жесткость, железо общ, нитраты, аммоний, активный хлор | рН: 0-12, Ж:ммоль-экв/ дм3: 0,1-3,0 Fe:мг/дм3:0,1-10 NO-3: мг/дм3: 1-20 NH4+:мг/дм3:0,5-20 АCl: мг/дм3:0,05-2 | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи 470, 525, 572, 655, переходник, кювета 10х10 (1 шт), БП, РЭ, МП. | 30596 | 59826 |
|  |  | рН-метр «Эксперт-рН» | 12900 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – жесткость | 3200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ– железо общ. | 2200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ– нитраты | 2200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – аммоний (низкий) | 2850 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – аммоний (высок.) | 2200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – активный хлор | 1900 |  |
|  |  | Реактивы для градуировки | 1780 |  |
| рН, жесткость, железо общ, нитраты, аммоний | рН: 0-12, Ж:ммоль-экв/ дм3: 0,1-3,0 Fe:мг/дм3:0,1-10 NO-3: мг/дм3: 1-20 NH4+:мг/дм3:0,5-20 | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи 470, 525, 572, 655, переходник, кювета 10х10 (1 шт), БП, РЭ, МП. | 30596 | 54096 |
|  |  | рН-метр «Эксперт-рН» | 12900 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – жесткость | 3200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – железо общ. | 2200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – нитраты | 2200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – аммоний (высокий) | 2200 |  |
|  |  | Реактивы для градуировки | 800 |  |

К – визуально-калориметрический метод анализа

По желанию заказчика – градуировка прибора. Услуги по градуировке – 1770 руб/1параметр.

| Комплект | Назначение | Комплект | Цена | * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН, железо общ, железо (II), марганец | рН: 0-12, Fe:мг/дм3:0,1-10 Fe(II):мг/дм3: 0,1-2 Mn: мг/дм3: 0,05-5 | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи 470, 525, 590, переходник, кюветы 10х10 (1 шт), БП, РЭ, МП. | 28 746 | 49846 |
|  |  | рН-метр «Эксперт-рН» | 12900 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ– железо общ. | 2200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ– железо(II) | 2200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – марганец | 3200 |  |
|  |  | Реактивы для градуировки | 600 |  |
| жесткость, железо общ, марганец | Ж:ммоль-экв/ дм3: 0,1-3,0 Fe:мг/дм3:0,1-10 Mn: мг/дм3: 0,05-5 | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи 470, 525, 572, переходник, кюветы 10х10 (1 шт), БП, РЭ, МП. | 28 746 | 37946 |
|  |  | тест-системы МЭТ – жесткость | 3200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ– железо общ. | 2200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – марганец | 3200 |  |
|  |  | Реактивы для градуировки | 600 |  |
| рН, перманганатная окисляемость, жесткость, железо общ, марганец | рН: 0-12, O2: мг/дм3:0-2-3-6-8-10 Ж:ммоль-экв/ дм3: 0,1-3,0 Fe:мг/дм3:0,1-10 Mn: мг/дм3: 0,05-5 | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи 470, 525, 572, переходник, кюветы 10х10 (1 шт), БП, РЭ, МП. | 28 746 | 53442 |
|  |  | рН-метр «Эксперт-рН» | 12900 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – жесткость | 3200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ– железо общ. | 2200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – марганец | 3200 |  |
|  |  | тест-система МЭТ перманганатная окисляемость (К-колориметрическое определение) | 2596 |  |
|  |  | Реактивы для градуировки | 600 |  |

По желанию заказчика – градуировка прибора. Услуги по градуировке – 1770 руб/1параметр.

11.7.2. Комплект для анализа питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98. Метод фотометрии.

| Наименование | Назначение | Комплектация | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Фотометр «ЭКСПЕРТ-003» Комплект для анализа питьевой воды по ГОСТ. | Лабораторный комплект для анализа питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98. Определяемые параметры: Мутность, Цветность, Алюминий, Аммоний, Железо, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Нитраты, Нитриты, ПАВ анионные, Свинец, Сульфаты, Фосфаты, Фториды, Цианиды и др. | ИП, фото-ячейка, 9 картриджей (шифр 375, 400; 430; 470, 525; 590, 655, 700, 850), переходник для проведения периодической поверки и работы с кюветой 10 мм, набор кювет (10, 20, 30, 50 мм – по 2 штуки), справочная информация, БП, РЭ, МП | 43 740 |

## 11.8. Специализированные комплекты для почв, тепличных грунтов, питательных сред

* по заявке градуировка фотометра производителем

| Наименование | Назначение | Комплект | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Фотометр «Эксперт-003 Р» Комплект для измерения фосфора в почвах и тепличных грунтах | Специализированный комплект для измерения фосфора водорастворимого в тепличных грунтах по ГОСТ 27753.5 и фосфора подвижного в почвах по ГОСТ 26204-26209, 26211 | Фотометр «Эксперт-003» базовый, специализированная программа расчетов для тепличных грунтов, картридж 655, переходник для работы с кюветой 10х10, кювета 10х10 мм (2 шт), ПР, БП | 27 000 |

| Наименование | Назначение |  | Комплект | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Эксперт-003 NP» Комплект для измерения форм азота и фосфора в почвах | Специализированный почвенный комплект для измерения в соответствии с ГОСТ параметров: азот общий, аммоний, нитраты, фосфор. Комплект для работы по ГОСТ и экспресс-анализа с тест-системами МЭТ |  | Фотометр «Эксперт-003» базовый, картриджи 525, 655, переходник для работы с кюветой 10х10, набор кювет, БП. Тест-системы поставляются отдельно (см. п.11.4.2) | 30 790 |  |
| «Эксперт-003» Комплект для экспресс-анализа питательных растворов (тепличных грунтов) с тест-системами МЭТ | Комплект для анализа питательных растворов (тепличных грунтов) с тест-системами МЭТ. Определяемые параметры: Калий, Кальций, Магний, Сульфаты, Азот аммонийный, Азот нитратный, Фосфор, Бор, Марганец, Общее железо, Цинк, Медь, Молибден Возможна гибкая комплектация!!!! |  | ИП/ИП «Диалог», фото-ячейка, 8 картриджей (шифр 400,430,450,525;592,590; 655;850 нм), переходник, кювета 10х10 мм (2 шт), БП, паспорт (РЭ, МП).Без тест-систем. Тест-системы (и ГСО) заказываются отдельно на 50 или 100 измерений по п.11.4.3 прайса. | 38596/ 48596 |  |
| Фотометр «ЭКСПЕРТ-003» Комплект для анализа почвы (ГОСТ) | Лабораторный комплект оборудования для анализа почвы в соответствии с ГОСТ. Определяемые параметры: Азот общий (ГОСТ 26107), Аммоний обменный (ГОСТ 26489), Бор подвижный (ГОСТ Р 50688), Железо II и III (подвижные соединения) (ГОСТ 27395), Алюминий подвижный (ГОСТ 26485), Магний подвижный (ГОСТ 26487), Молибден подвижный (ГОСТ Р 50689-94), Сера подвижная(ГОСТ 26490), Сульфаты (ГОСТ 26426), Нитраты (ГОСТ 26488), Органическое вещество (ГОСТ 26213), Фосфор подвижный (ГОСТ 26204, 26205, 26206), Цинк (ГОСТ Р 50686) И другие. |  | ИП, фото-ячейка, 4 картриджа (шифр 525; 590; 655;700 нм), переходник, набор кювет, справочная информация по фотометрическим методикам, БП, паспорт (РЭ, МП) | 34 490 |  |
| Минилаборатория «Плодородие-5» с фотометром «Эксперт-003» # *Без ГСО и градуировки | С тест-системами МЭТ на 50 определений по каждому параметру Определяемые параметры: рН, гумусовые кислоты, азот нитратный, азот аммонийный, фосфор подвижный | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи 470, 525, 655, переходник, кюветы 10х10 (1 шт), БП, РЭ, МП. |  | 28 746 | От 57446 руб |
|  |  | рН-метр «Эксперт-рН» |  | 12900 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – гумусовые кислоты |  | 6200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ– азот нитратный** |  | 3200 |  |
|  |  | тест-системы МЭТ – азот аммонийный** |  | 3200 |  |
|  |  | тест-система МЭТ – P подвижный** |  | 3200 |  |

** на 1 диапазон. При заказе уточните диапазон концентраций по таблице п.11.4.2.

## 11.9. New Специализированные комплекты для плавательных бассейнов.

Экспресс-контроль качества воды по ГОСТ Р 53491.1-2009. Бассейны. Подготовка воды. ч.1 Общие требования.DIN 19643-1: 1997

Примеры комплектаций.

| Комплект | Диапазоны | Комплект |  |  |  | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активный Хлор Комплект с фотометром «Эксперт-003» | мг/дм3: 0,05-2 | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картридж 525, переходник, кювета 10х10 мм (1 шт), БП, РЭ, МП |  |  |  | 25 046 |  |
|  |  | Тест-системы МЭТ активный хлор |  |  |  | 1900 |  |
|  |  | Реактив для градуировки на активный хлор |  |  |  | 780 |  |
| Озон Комплект с фотометром «Эксперт-003» | мг/дм3: 0,075-3 | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картридж 525, переходник, кювета 10х10 мм (1 шт), БП, РЭ, МП |  |  |  | 25 046 |  |
|  |  | Тест-системы МЭТ активный хлор |  |  |  | 1900 |  |
|  |  | Реактив для градуировки на активный хлор |  |  |  | 780 |  |
| Мутность, цветность, активный хлор Комплект с фотометром «Эксперт-003» | град: 5-500, ЕМФ: 2-250, АCl: мг/дм3:0,05-2 | Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картридж 525, 375, переходник, кювета 50 мм (1 шт), кювета 10х10 мм (1 шт), БП, РЭ, МП |  |  |  | 27 496 |  |
|  |  | Тест-системы МЭТ активный хлор |  |  |  | 1900 |  |
|  |  | Реактив для градуировки на активный хлор |  |  |  | 780 |  |
|  |  | Тест-система цветность (ГСО) |  |  |  | 200 |  |
|  |  | Тест-система мутность (ГСО) |  |  |  | 200 |  |
| Эксперт «Комплект для бассейнов-6» New | вода для заполнения бассейна | фотометр «Эксперт-003» базовый |  |  |  | 19998 |  |
|  |  | Параметр |  | Картридж, длина волны (нм) |  |  |  |
|  |  | цветность |  | 375 (кювета 50 мм) |  | 1850 |  |
|  |  | жесткость |  | 572 (кювета 10 мм) |  | 1850 |  |
|  |  | железо |  | 525 (кювета 10 мм) |  | 1850 |  |
|  |  | нитраты |  | 525 (кювета 10 мм) |  | - |  |
|  |  | марганец |  | 470 (кювета 10 мм) |  | 1850 |  |
|  |  | фосфат |  | 850 (кювета 10 мм) |  | 1850 |  |
|  |  | Кюветы 10 и 50 мм (по 1 штуке минимум) |  |  |  | по 600 |  |
|  |  | Переходник для кюветы 10 мм |  |  |  | 2598 |  |
|  |  | Реактивы. См. раздел «Тест-системы МЭТ» п. 11.4.1. Градуировка прибора производителя или ГСО для самостоятельной градуировки |  |  |  |  |  |
| Эксперт «Комплект для бассейнов-11» New | подготовленная вода и вода бассейна | 1.фотометр «Эксперт-003» базовый |  |  | 19998 |  |  |
|  |  | Параметр |  | Картридж, длина волны (нм) |  |  |  |
|  |  | Мутность |  | 525 | 1850 |  |  |
|  |  | цветность |  | 375 | 1850 |  |  |
|  |  | нитраты |  | 525 | - |  |  |
|  |  | жесткость |  | 572 | 1850 |  |  |
|  |  | железо |  | 525 | - |  |  |
|  |  | сульфаты |  | 470 | 1850 |  |  |
|  |  | озон |  | 525 | - |  |  |
|  |  | хлориды |  | 470 | - |  |  |
|  |  | Кюветы 10 и 50 мм (по 1 штуке минимум) |  |  | по 600 |  |  |
|  |  | Переходник для кюветы 10 мм |  |  | 2598 |  |  |
|  |  | Реактивы. См. раздел «Тест-системы МЭТ» п. 11.4.1. Градуировка прибора производителя или ГСО для самостоятельной градуировки |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. рН-метр «Эксперт-рН» |  |  |  |  | 12900 |
|  |  | рН | В базовой комплектации |  |  |  |  |
|  |  | Eh | Электрод ЭРП-105 |  |  |  | 2600 |
|  |  | 3. МЭТ-Перманганатная окисляемость-РС(К) |  |  |  |  | 2360 |
| Эксперт «Минилаборатория для бассейнов» New | 1. вода для заполнения бассейна 2. подготовленная вода и вода бассейна | 1.фотометр «Эксперт-003» базовый |  |  |  |  | 19998 |
|  |  | Параметр | Картридж, длина волны (нм) |  |  |  |  |
|  |  | Мутность | 525 |  |  |  | 1850 |
|  |  | цветность | 375 |  |  |  | 1850 |
|  |  | нитраты | 525 |  |  |  | - |
|  |  | жесткость | 572 |  |  |  | 1850 |
|  |  | железо | 525 |  |  |  | - |
|  |  | сульфаты | 470 |  |  |  | 1850 |
|  |  | озон | 525 |  |  |  | - |
|  |  | хлориды | 470 |  |  |  | - |
|  |  | нитраты | 525 (кювета 10 мм) |  |  |  | - |
|  |  | марганец | 470 (кювета 10 мм) |  |  |  | - |
|  |  | фосфат | 850 (кювета 10 мм) |  |  |  | 1850 |
|  |  | Кюветы 10 и 50 мм (по 1 штуке минимум) |  |  |  |  | по 600 |
|  |  | Переходник для кюветы 10 мм |  |  |  |  | 2598 |
|  |  | Реактивы. См. раздел «Тест-системы МЭТ» п. 11.4.1. Градуировка прибора производителя или ГСО для самостоятельной градуировки |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. рН-метр «Эксперт-рН» |  |  |  |  | 12900 |
|  |  | рН | В базовой комплектации |  |  |  |  |
|  |  | Eh | Электрод ЭРП-105 |  |  |  | 2600 |
|  |  | 3. МЭТ-Перманганатная окисляемость-РС (К) |  |  |  |  | 2360 |

## 11.10. Комплект для измерения качества пива (цветность, кислотность по ГОСТ)

| Наименование | Назначение |  | Комплект | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксперт-003 «Цветность пива» | Комплект для работы по ГОСТ 12789-87. Пиво. Методы определения цветности |  | фотометр «Эксперт-003» базовый, картридж (шифр 430), кюветы 10мм-1 шт, переходник | 25046 |
|  |  |  | Градуировка на цветность | 1770 |
|  |  |  | Кювета (дополнительная) по заказу | 600 |
| Дополнительно: |  |  |  |  |
| рН-метр «Эксперт-рН» |  | Измерение кислотности пива в соответствии с ГОСТ 12788-87 |  | 12900 |
| Картридж шифр 525 |  | Проведение периодической поверки |  | 1850 |
| Кейс |  | Упаковка переносной лаборатории |  | 1998 |

## 11.11. Мини-лаборатория «Рыбовод» для рыбоводческих хозяйства**

| Наименование | Назначение | Комплект | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мини-лаборатория «Рыбовод» | Полностью готовый к работе комплект оборудования в удобном кейсе для измерения рН, свободной углекислоты, аммония, растворенного кислорода, температуры, жесткости, сероводорода, цветности, мутности воды с тест-системами (жесткость, сульфид, аммоний – 2 диапазона). Градуировки фотометра. Тест-системы на 100 измерений. | Фотометр «Эксперт-003» (базовый) (прибор, ячейка, блок питания, документация), картридж (шифр 375, 470, 525, 572, 655), кюветы 10мм-2 шт, 50 мм-2 шт, переходник | 97 900 |  |
|  |  | «Эксперт-001РХ» (комплект №1) в составе: рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр «Эксперт-001-4(0.1) переносной, датчик кислорода/температуры ДКТП-02.5 (для водоемов, кабель 3 м), электрод рН ЭСК 10601/7. Доп.оборудование: бюретка, штатив, магнитная мешалка |  |  |
|  |  | В комплекте:Тест-системы* МЭТ на 100 определений: |  |  |
|  |  | 1. МЭТ-жесткость 572 нм |  | См. п.п. 11.3, 11.4.1, 11.5 |
|  |  | 2. МЭТ-сульфид 655 нм |  |  |
|  |  | 3. МЭТ-аммоний (высокие конц. 0.5-20 мг/л) 470 нм |  |  |
|  |  | 4. МЭТ-аммоний (низкие конц. 0.1-3 мг/л) 655 нм |  |  |
|  |  | 5.МЭТ-цветность (ГСО) 375 нм |  |  |
|  |  | 6.МЭТ-мутность (ГСО)525 нм |  |  |
|  |  | Градуировка производителем фотометра 6 параметров (цветность, мутность, жесткость, сульфид, аммоний (2шт)) |  |  |
|  |  | Кейс |  |  |

*на мутность и цветность специализированных тест-систем нет. Используется только ГСО (в случае самостоятельной градуировки)

** См. п.4 – простые комплекты для рыбоводческих хозяйств. Гибкая комплектация.

# 12. Кулонометры

## 12.1. Комплект для титрования электрогенерированными галогенами

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксперт-006-базовый * | Комплект для титрования электрогенерированными галогенами (Br2, Cl2, I2) | ИП, БП, кабель ПК, ПО, ячейка в комплекте с электродами: генераторные –2 шт, индикаторный – бипотенциометрический – 1 шт), магнитная мешалка, документация | 65 990 |

## 12.2. Комплект для кислотно-основного титрования

| Эксперт-006-рН* | Комплект для кислотно-основного титрования | ИП, БП, кабель ПК, ПО, ячейка , электроды: генераторные – 2 шт, индикаторный – электрод рН ЭСК 10614 – 1 шт), магнитная мешалка, документация, штатив | 69 990 |
| --- | --- | --- | --- |

## 12.3. Комплект для измерения антиоксидантов

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксперт-006-антиоксиданты* | Комплект для измерения антиоксидант-ной активности | ИП, БП, кабель ПК, ПО, ячейка 2 шт., электроды: генераторные 2 шт, индикаторный бипотенциометрический – 1 шт), магнитная мешалка, штатив, документация | 75 500 |

## 12.4. Комплект универсальный

| Эксперт-006-универсальный | Комплект для определения восстановителей, органических и неорганических кислот | ИП, БП, кабель ПК, ПО, ячейка 2 шт, электроды: генераторные 2 шт, индикаторный двойной игольчатый – 1 шт электрод рН ЭСК 10614 – 1 шт), магнитная мешалка, штатив, документации, практические руководства по кулонометрическому анализу – 2 шт (титрование тиосульфата йодом, определение концентрации кислот ). | 82 900 |
| --- | --- | --- | --- |

*Комплектация ноутбуком с установленным ПО FC по заявке.

Дополнительно к п.12: По заказу различные кулонометрические электроды и ячейки

# 13. Титраторы лабораторные

| Наименование | Назначение |  |  | Комплект поставки |  |  | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Эксперт001- Auto Trate New | Комплект для потенциометрического полуавтоматического титрования с дозирующим модулем. Совместим с любыми рН и ИСЭ |  |  | рН-метр-иономер «Эксперт-001-3(0.1)» в переносном исполнении со специальной программой, блок сопряжения Э/АТ, дозирующий модуль Auto Trate 01, бутыль 1 л, штатив, магнитная мешалка, адаптер питания, кабель ПК, документация, ПО. Без электродов. |  |  | 65900 |
| 2. Эксперт-АТП | Комплект для потенциометрического полуавтоматического титрования с блоком автоматического титрования БАТ 15.2МП |  |  | рН-метр-иономер «Эксперт-001-3(0.1)» в переносном исполнении, специализи-рованное ПО, блок сопряжения Э/БАТ15.2, блок автоматического тирования БАТ 15.2МП, адаптер питания, кабель для связи с ПК, документация, ПО. Без электродов. |  |  | 44900 |
| 3. Эксперт-АТП (без БАТ15.2) | Комплект для работы с БАТ 15.2 и БАТ15.2 МП БАТ и электроды– заказывается отдельно. |  |  | рН-метр-иономер «Эксперт-001-3(0.1)» в переносном или лабораторном исполнении специализированное ПО, блок сопряжения Э/БАТ15.2, адаптер питания, кабель для связи с ПК. |  |  | 15490/ 18490 |
| Блок сопряжения Э/БАТ |  |  | Блок сопряжения ИП Эксперт-001 с БАТ 15.2 |  |  |  | 2 500 |
| 4. Auto Trate 01 (комплект №1) |  | Полуавтоматический титратор, V 30 мл, точность дозирования 0,003 мл |  |  |  | Дозирующий модуль, сетевой адаптер, бутыль 1л | 38 990 |
| 5. Auto Trate 02 (комплект №1) |  | Потенциометрический автоматический титратор, V 30 мл, точность дозирования 0,003 мл |  |  |  | Дозирующий модуль, модуль контроля титрования, комбинированный pH-электрод, сетевой адаптер, бутыль | 53 990 |
| 6. Auto Trate 02 (комплект №2) |  | Потенциометрический автоматический титратор, V 30 мл, точность дозирования 0,003 мл |  |  |  | Дозирующий модуль, модуль контроля титрования, комбинированный pH-электрод, сетевой адаптер, бутыль, мешалка магнитная без подогрева, штатив для электрода, держатель для бутыли. | 59 400 |
| 7. Эксперт-006 |  | см п.12 прайса Титраторы кулонометрические. Различные комплектации от специализированных до универсальных |  |  |  |  | от 65 990 |
| 8. Титратор Фишера «Эксперт-007М» |  | Кулонометрический титратор для измерения воды в нефти, маслах, растворителях по ГОСТ 24614 |  |  | ИП, ячейка в полной комплектации (электроды (3 шт), хлоркальциевая трубка, порт ввода), магнитная мешалка, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП |  | 99 900 |
| 9. Титратор Фишера «Эксперт-007»МВ |  | Волюмометрический титратор для объемного титрования по методу К.Фишера |  |  | ИП, ячейка в полной комплектации (электрод (1 шт), хлоркальциевая трубка, порт ввода), цифровая бюретка, мешалка, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП |  | 125 500 |
| 10. Титратор Фишера «Эксперт-007»МВ New |  | Титратор Фишера для ручного титрования |  |  | ИП, электрод индикаторный(1 шт), БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП |  | 49 500 |
| 11. «Эксперт-001»А» New |  | Титратор амперометри-ческий для учебного практикума ВУЗа |  |  | Анализатор «Эксперт-001-3(0.1)» со специальным режимом «Титратор амперометрический», электрод биамперометрический, мешалка, штатив, бюретка 25 мл, стаканчики, документация |  | 34 900 |

*Комплектация ноутбуком с установленным ПО FC по заявке.

# 14. Анализаторы качества молочных продуктов. Анализаторы влажности.

| Наименование | Назначение |  |  |  | Комплект поставки |  |  |  | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☺«Эксперт-рН»-м | рН-метр. Экспресс-анализатор титруемой кислотности*, рН, Т молока в соответствии с ГОСТ 3624 и МВИ №ВНИМИ-03/98 |  |  |  | ИП, термодатчик металлический ТДС-3, ИСЭ рН ЭСК-10601, БП, стандарт-титры, РЭ, МП |  |  |  | 14 900 |  |
| Эксперт-рН (молоко заготовляемое, молочные продукты) | Специализированный рН/0С метр для молока, молочных продуктов, сыров, и др., анализатор титруемой кислотности заготовляемого молока со специальным коническим электродом и термодатчиком |  |  |  | ИП с ПО «Молоко заготовляемое», термодатчик металлический ТДС-3, электрод ЭСК-10610, БП, стандарт-титры, РЭ, МП |  |  |  | 15 900 |  |
| Эксперт-рН (молочные продукты, тесто, мягкие пищевые продукты) | Специализированный рН/0С метр для молока, молочных продуктов, сыров, теста и др. мягких пищевых продуктов со специальным коническим электродом и термодатчиком |  |  |  | ИП, термодатчик металлический ТДС-3, электрод ЭСК-10610, БП, стандарт-титры, РЭ, МП |  |  |  | 14 900 |  |
| Эксперт-001-3рНм* | Экспресс-анализатор рН и титруемой кислотности* молока и молочных продуктов в соответствии с МВИ №ВНИМИ-03/98 и ГОСТ 3624. Возможность расширения комплекта для анализа качества молока (сода, гидроокись аммония, кальций, хлорид). |  |  |  | ИП «Эксперт-001-3(0.1) переносной с ПО «Молоко», ИСЭ (рН)*, электрод сравнения ЭВЛ-1М3.1*, штатив – держатель электродов, рН-стандарт-титры, термодатчик, кабель ПК, БП, МВИ (копия) *возможна поставка с комбинированным рН электродом |  |  |  | 19 600 |  |
| ☺Эксперт-АТП-к | Комплект для измерения кислотности молока и молочных продуктов по ГОСТ 3624. Потенциометрическое полуавтоматическое титрование с блоком БАТ 15.2МП |  |  | рН-метр-иономер «Эксперт-001-3(0.1)» в переносном исполнении, специализированное ПО, блок сопряжения Э/БАТ15.2, блок автоматического тирования БАТ 15.2МП, адаптер питания, кабель для связи с ПК, документация, ПО, электрод рН ЭСК 10601/7 или *раздельная пара электродов |  |  |  |  | 47400 *49100 |  |
| Эксперт-001-молоко» комплект(1) комплект(2) | Анализатор качества молока на базе Эксперт-001-3(0.1) (к-т №1) или Эксперт-001-3(0.4) (к-т №2) . Определяемые параметры: рН, титруемая кислотность*, фальсификация содой и гидроокисью аммония, кальций. Выпускается в переносном и лабораторных исполнениях |  |  | ИП «Эксперт-001-3(0.1 или 0.4)» в переносном или лабораторном исполнении с ПО «Молоко», ИСЭ (рН, кальций, аммоний, натрий), электрод сравнения ЭСр или ЭВЛ-1М3 загущ., штатив-держатель электродов, рН-стандарт-титры (3 шт.), термодатчик, кабель ПК, БП, МВИ (копия) |  | переносной 30 100(1) 35 900(2) |  |  |  | лаборатор. 33 100(1) 37 900(2) |
| Эксперт-001-F | Лабораторный комплект для измерения фторидов в молоке. Реализация МУК 4.4.1.008-93 «Методические указания по определению фторидов в молоке потенциометрическим методом.» |  |  | Эксперт-001-3(0.1)переносной или лабораторный, ИСЭ (ЭЛИТ-221-12), ЭВЛ-1М3.1, штатив, магнитная мешалка |  | Переносной 23290 |  |  |  | лаборатор. 25290 |
| *Дополнительно к п.14 комплекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для определения кальция (электроды ЭЛИТ-041, ЭВЛ-1М3.1*), натрия (электроды ЭЛИС-112, ЭВЛ-1М3.1*, аммония (электроды ЭЛИТ-051, Эср -10101*, хлорида (электроды ЭЛИТ-261, Эср -10101*) * Возможна замена ЭВЛ1М3.1 и ЭСр на ЭВЛ1М3.1. загущенный |  |  |  |  |  |  |  |  | См. п.20 |  |
| * показатель титруемой кислотности молока автоматически рассчитывается для молока заготовляемого по специально программе в памяти прибора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Определяемые параметры. Характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Цена |  |
| "Лактан 1-4" МИНИ | Жир, плотность, сухой обезжиренный молочный остаток, добавленная вода. Время измерения 180 секунд. Работает от 12В и 220В |  |  |  |  |  |  |  | 17 000 |  |
| "Лактан 1-4" модификация 220 | Жир, белок, плотность, сухой обезжиренный молочный остаток, добавленная вода . Время измерения 140 секунд. Выход на принтер. Согласование с компьютером, программное обеспечение для Windows. |  |  |  |  |  |  |  | 31 000 |  |
| "Лактан 1-4" модификация 220у new | Жир, белок, плотность, сухой обезжиренный молочный остаток, добавленная вода . Время измерения 30 секунд при температуре пробы выше 30C. Выход на принтер. Согласование с компьютером, программное обеспечение для Windows. |  |  |  |  |  |  |  | 33 000 |  |
| "Лактан 1-4" модификация 230 | Жир, белок, плотность, сухой обезжиренный молочный остаток, добавленная вода, точка замерзания. Время измерения 130 секунд. Согласование с компьютером, программное обеспечение для Windows. Выход на принтер. Не требует пробоподготовки!!! Полностью автоматизированная система промывки. |  |  |  |  |  |  |  | 39 000 |  |
| Автоматизирован-ный измерительный комплекс"Лактан 1-4" исполнение 700 | Жир, белок, сухой обезжиренный молочный остаток, плотность, содержание воды, точка замерзания. Время измерения 60 секунд. Согласование с компьютером, программное обеспечение для Windows. Встроенный принтер, транспортер для автоматической подачи проб, персональный компьютер. Полностью автоматизированная система промывки. |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 |  |
| Автоматизирован-ный измерительный комплекс"Лактан 1-4" исполнение 704 | Жир, белок, сухой обезжиренный молочный остаток, плотность, содержание воды, точка замерзания. Время измерения 60 секунд. Согласование с компьютером, программное обеспечение для Windows. Встроенный принтер, транспортер круговой подачи проб с водяной баней (24 пробы) , персональный компьютер. Автоматизированная система промывки. |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  |
| СОМАТОС мини | Анализатор соматических клеток в молоке |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |
| Криоскоп "Термоскан Мини" | Определение температуры замерзания молока в соответствии с ГОСТ 30562-97 ИСО 5787 "Молоко. Определение точки замерзания. Термисторный метод". |  |  |  |  |  |  |  | 60 000 |  |
| Милтек-1 | Электронный метод экспресс диагностики мастита. |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |
| Принтер ТЭПС-1 | Для "Лактан 1-4" исп.220, 230. Термобумага (чековая лента) 57 мм от кассового аппарата, работает без компьютера |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |
| Набор моющих растворов | Для "Лактан 1-4" исп. мини, 220, 230, 700. Предназначен для промывки анализаторов и удаления белка и молочного камня. |  |  |  |  |  |  |  | 2700* |  |
| Набор моющих растворов(200гр) | Предназначен для промывки "СОМАТОС мини" (реактив №1) |  |  |  |  |  |  |  | 1300* |  |
| Контрольная проба: 1 шт. | Контрольная проба молока предназначена для периодического контроля точности работы прибора «Лактан 1-4» и, в случае необходимости, градуировки прибора потребителем. В комплект входит одна проба на Ваш выбор с содержанием 1% жира или 3%, или 5%, или 7%. Срок годности 20 дней. |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |
| Контрольная проба: 1 шт.индивидуальная | Контрольная проба молока предназначена для периодического контроля точности работы прибора "Лактан 1-4". На Ваш выбор - проба с содержанием жира 1%, 3% , 5% или 7% индивидуального приготовления.. |  |  |  |  |  |  |  | 5300 |  |
| Контрольная проба длительного хранения | Контрольная проба молока длительного хранения предназначена для периодического контроля точности работы прибора "Лактан 1-4". На Ваш выбор - проба с содержанием жира 3% или 5%. |  |  |  |  |  |  |  | 8900 |  |
| * цена при покупке вместе с прибором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Люминометр ЛЮМ-1 |  |  | Определение KМАФАнМ молока и закупочной цены непосредственно при сдаче-приемке. Метод внесен в ГОСТ Р № 52415-2005. Оценка качества молочных заквасок, определение соматических клеток, выявление мастита и др. |  |  |  | От 120 000 См.п.24 прайса |  |  |  |
| Анализаторы влажности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Эвлас-2М" (универсальный) |  | Влажность в любых продуктах, мясных полуфабрикатах и т.п.,зерне и сыпучих материалах (термогравиметрический метод). |  |  |  |  |  | 46 000 |  |  |
| "Эвлас-2М" (универсальный) |  | Влажность в любых продуктах, мясных полуфабрикатах и т.п.,зерне и сыпучих материалах (термогравиметрический метод).Комплектуется гиря 5г со свидетельством о поверке. |  |  |  |  |  | 49 000 |  |  |
| "Эвлас-5" погружного типа |  | Влажность и температура зерна (диэлькометрический метод) |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  |

# 15. Калориметр (прибор для ВУЗов)

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Калориметр «Эксперт-001К-2» | Комплект для изучения теплового эффекта химических реакций в растворе (теплоты нейтрализации, теплоты растворения солей и др.) | ИП Эксперт-001-3(0.1) переносной ИП, ПО «Калориметр», мешалка магнитная, стеклянный сосуд Дьюара, нагревательный элемент, термодатчик, инструкция, БП, кабель ПК | 26 900 |

# 16. Автоматизированный универсальный коррозиметр «Эксперт-004»

| Коррозиметр универсальный «Эксперт-004» v.1.19 | Переносной одноканальный прибор высокой точности и надежности для лабораторного и производственного контроля коррозии металлов, сплавов, покрытий и комплексной оценки эффективности защитных мероприятий. Для широкого круга применения. | ИП Эксперт-004, стандартные* 2-х (ДТФ-2) и 3-х (ДТФ-3) электродные датчики (по 1 шт), соединительные кабели, инструкция, БП, кабель ПК, РЭ. | 34 900 |
| --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные принадлежности к Эксперт-004: |  |  |  |
| Коммутатор электронный | коммутатор электронный для подключения от 2-х до 8-ми измерительных датчиков к коррозиметру |  | 15000 |
| Датчик ДТФ-2 | Стандартный* измерительный датчик 2-хэлектродный датчик в тефлоновом корпусе со стальными электродами |  | 6000 |
| Датчик ДТФ-3 | Стандартный* измерительный датчик 3-хэлектродный датчик в тефлоновом корпусе со стальными электродами |  | 6000 |
| Датчик ДК-2 | Измерительный 2-хэлектродный датчик для проточной ячейки с наружной резьбой |  | 6000 |
| Датчик ДК-3 | Измерительный 3-хэлектродный датчик для проточной ячейки с наружной резьбой |  | 6000 |
| Электрод Ст.3 | Стальной электрод |  | 650 |
| Удлинение кабеля до 50 м, L-длина кабеля |  |  | 60хL |

*Конструкция датчиков зависит от условий эксплуатации и этот вопрос необходимо согласовывать  при заказе. *Специальные датчики поставляются по отдельному заказу.

# 17. Портативные лаборатории *

*Гибкая комплектация под задачи. См. также раздел №13 прайса (Фотометры)

| Наименование | Определяемые параметры | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Ионометрическая микро-лаборатория «Эксперт-001» Рекомендуется для научно-исследовательской работы | рН, Eh, NO3-, NO2-, K+, NH4+, Na+, Ca2+, Ca2++ Mg2+ (жесткость), НCO3-, CO32-, Ag+, Cd2+, Cu2+, Br-, Cl-, CN-, SCN-, F-, I-, S2-, Hg2+, Pb2+, Fe3+, Cr6+, SO42-(Ba2+) | рН-метр-иономер «Эксперт-001-3-0.1»**, термодатчик, ИСЭ, электроды сравнения (ЭВЛ-1М3.1, Эср10101), штатив, мешалка, стандарт-титры, сборник методик, кейс **любая модель по заявке | По заявке |
| Лаборатория «Аналитик-Эксперт» (базовый комплект) Рекомендуется для гидрохимических исследований | УЭП/солесодержание, растворенный кислород, Т, рН, Eh, K+, NH4+, Ba2+ (сульфат), Na+, Ca2+, Ca2++ Mg2+ (жесткость), Cl- | Кондуктометр «Эксперт-002-2-6-п», рН-метр-иономер термооксиметр «Эксперт-001-4.0.1» , датчик ДКТП-02.4, термодатчик, ИСЭ* (9 шт), ЭВЛ-1М3.1 загущ, штатив, мешалка, методики , кейс. (*с первичной поверкой) | По заявке |
| Наименование | Определяемые параметры | Комплект поставки | Цена |
| Профессиональная лаборатория для анализа воды и почвы: Более 100 определяемых параметров! | ХПК, БПК, растворенный кислород, тяжелые металлы (цинк, кадмий, свинец, медь, никель, висмут, кобальт, УЭП/солесодержание, рН, Eh, хлориды, фториды, калий, нитраты, нитриты, азот общий, аммоний, железо, марганец, мутность, сульфаты, фенолы, фосфор общий, фосфаты, активный хлор, цветность, гумусовые кислоты, органическое вещество) и др. | Кондуктометр «Эксперт-002»* Анализатор «Экотест-ВА»* Анализатор жидкости «Эксперт-001»* фотометр «Эксперт-003»* электроды*, дополнительное оборудование * модели по согласованию в зависимости от параметров | По заявке |
| Специализированные комплекты для анализа воды |  |  | п.11.7 |
| Специализированные комплекты для анализа почв и грунтов |  |  | п.11.8 |
| Специализированные комплекты для анализа воды плавательных бассейнов |  |  | п.11.9 |
| Специализированный комплект «Рыбовод» |  |  | п.11.11 |
| Специализированные комплекты для анализа вод, пищевых продуктов, почв, донных отложений, воздуха рабочей зоны, научно-исследовательские комплексы |  |  | п.10 |

# 18. Приборы для нефтегазовой промышленности

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Титратор Фишера «Эксперт-007М» | Измерение воды в нефти, маслах, растворителях по ГОСТ 24614 | ИП, БП, кабель ПК, ПО, ячейка в полной комплектации, РЭ, МП Шприцы для ввода пробы (США) - по заявке | 99 900 |
| Эксперт-007М В | Волюмометрический титратор для объемного титрования по методу К.Фишера | ИП, ячейка в полной комплектации (электрод (1 шт), хлоркальциевая трубка, порт ввода), цифровая бюретка, мешалка, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 125 500 |
| Эксперт-001-сера (комплект) | Измерение серы меркаптановой и сероводородной в дизельном топливе, бензинах по ГОСТ 17323 | Анализатор «Эксперт-001-3(0.1), электрод сульфидсеребряный ЭСС-01ср*, электрод ЭВЛ-1М3.1 (или ЭСр10103), штатив-держатель электродов, магнитная мешалка *возможна поставка с электродом ЭА-2 | 22 690 |
| Комплекс «Экотест-ВА-метанол» (диэтиленгликоль) | Измерение метанола и (или) диэтиленгликоля в сточных водах предприятий газовой промышленности) | Анализатор «Экотест-ВА», ПО VA2010, адаптер питания, кабель ПК, электроды (висящей ртутной капли, ЭВЛ-1М3.1ср, ЭПВ-1ср), магнитная мешалка РИТМ, штатив, рН-метр «Эксперт-рН», МВИ, документация. *По заявке поставляется с ноутбуком с установленным программным обеспечением VA-2010 | 79 900 (без ПК) |
| Эксперт-рН (2) | Общелабораторный рН/мВ/0С метр с раздельными электродами. Рекомендован для измерения в неводных средах. | ИП, термодатчик металлический ТДС-3, электрод рН стеклянный типа ЭС-10601 (или ЭСЛ-43-07ср), ЭВЛ-1М3.1, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 15 500 |

# 19. Методическое обеспечение к приборам Эксперт и Экотест-ВА

| Наименование | Цена |
| --- | --- |
| К анализаторам серии «Эксперт-001» |  |
| Сборник методик выполнения измерений: 1. водородного показателя (рН), общей жесткости (Cа2+ и Mg2+), массовых концентраций ионов: Cl-, Br-, I-, F-, S2-, NO3-, NO2-, ClO4-, CN-, CNS-, SO42-, HCO3-, CO32-, Na+, K+, NH4+, Ca2+, Ag+, Ba2+, Cd2+, Cu2+, Pb2+ , химически потребляемого кислорода (ХПК) в водных средах с использованием анализатора жидкости «Эксперт-001»;фтороводорода, хлороводорода, сероводорода в воздухе рабочей зоны и выбросах промышленных предприятий методом потенциометрии с использованием «Эксперт-001» | 9 800 |
| К вольтамперометрическому анализатору «Экотест-ВА» |  |
| New МВИ массовой концентрации меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца, никеля, кобальта в питьевых, минеральных, природных, морских и очищенных сточных водах методом ИВА на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА» | 1500 |
| New МВИ массовой концентрации меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца, никеля, кобальта в почвах, грунтах, донных отложениях и осадках сточных вод методом ИВА | 1500 |
| New МВИ массовой концентрации меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца в пищевых продуктах, сырье, комбикормах, сельхозпродукции методом ИВА | 1500 |
| New МВИ массовой концентрации меди, свинца, кадмия, цинка в воздухе рабочей зоны и выбросах промышленных предприятий методом ИВА | 1500 |
| New МВИ массовой концентрации формальдегида и ацетальдегида в очищенных сточных водах методом переменнотоковой вольтамперометрии | 1500 |
| New МВИ массовой концентрации метанола и диэтиленгликоля в очищенных сточных водах методом переменнотоковой вольтамперометрии на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА» | 1500 |
| МВИ массовой концентрации ионов ртути в питьевых, минеральных, природных, морских и очищенных сточных водах методом ИВА на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА» | 1500 |
| МВИ массовой концентрации ионов хрома (III) и хрома (VI) в питьевых, минеральных, природных, морских и очищенных сточных водах методом ИВА на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА» | 1500 |
| МВИ массовой концентрации ионов хрома в пищевых продуктах, сырье методом ИВА на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА» | 1500 |
| МВИ массовой концентрации ионов молибдена в питьевых, минеральных, природных, морских и очищенных сточных водах методом ИВА на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА» | 1500 |
| МВИ массовой концентрации ионов молибдена в пищевых продуктах, сырье методом ИВА на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА» | 1500 |
| МВИ массовой концентрации йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых и биологически-активных добавках на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА» (утверждена как МУК) | 3 900 |

# 20. Дополнительное оборудование для комплектации приборов

## 20.1. Ионоселективные электроды

20.1.1.☺Электроды серии ЭЛИТ

1. Электроды поставляются с первичной поверкой.

2. Разъем BNC.

| Название | Рабочий диапазон рХ | Рабочий диапазон рН | Допустимая температура среды, оС | Основные мешающие ионы | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элит-021(NO3-) | 5,2 – 1,0 | 2,0 – 9,0 | 5 -45 | Cl-, NO2-, CO32- | 2400 |
| Элит-031(K+) | 6,0 – 1,0 | 2,0 – 9,0 | 5 -45 | Na+, NH4+ | 2950 |
| Элит-041(Ca2+) | 6,0 – 1,0 | 3,5 – 9,0 | 5 -45 | Ba2+, Zn2+, Mg2+ | 2950 |
| Элит-092(Са+Mg) | 4,0 – 1,0 | 4,0 – 10,0 | 5-45 | Zn2+, Ва2+, Sr2+ | 2950 |
| Элит-051(NH4+) | 5,0 – 1,0 | 3,0 – 8,5 | 5 -45 | Na+, K+ | 2950 |
| Элит-071(NO2-) | 6,0 – 2,5 | 3,4 – 3,8 | 5 -45 | CN-, OH- | 4500 |
| Элит-081(Ba2+) (на сульфат-ион) | 5,2 – 1,0 | 3,5 – 9,0 | 5 -45 | Na+, K+, Mg2+, NH4+, S2- | 2950 |
| Элит-211(Ag/ S)* | 6,0 – 1,0 | 3,5 – 9,0 | 5 -50 | Hg2+ | 2950 |
| Элит-221-(F-)* | 6,0 – 1,0 | 4,0 – 7,0 | 5 -50 | Fe3+, Al3+ | 3550 |
| Элит-227(Cu2+)* | 6,0 – 1,0 | 3,0 – 7,0 | 5 -50 | Fe3+, Ag2+, Hg2+ | 2950 |
| Элит-231(Pb2+)* | 6,0 – 1,0 | 3,0 – 7,0 | 5 -50 | Cu2+, Cd2+, Ag2+, Hg2+ | 2950 |
| Элит-241(Cd2+)* | 6,0 – 1,0 | 3,0 – 7,0 | 5 -50 | Cu2+, Pb2+, Ag2+, Hg2+ | 2950 |
| Элит-261(Cl-)* | 5,0 – 1,0 | 3,0 – 9,0 | 5 -50 | I-, Br-, S2- | 2950 |
| Элит-271(Br-)* | 5,3 – 1,0 | 3,0 – 9,0 | 5 -50 | I-, Cl-, S2- | 2950 |
| Элит-281(I-/CN-)* | 6,0 – 1,0 | 3,0 – 9,0 | 5 -50 | Cl-, Br-, S2- | 2950 |
| *Элит-211-12(Ag/ S), Элит-227-12(Cu2+), Элит-231-12(Pb2+), Элит-241-12(Cd2+), Элит-261-12(Cl-), Элит-271-12(Br-), Элит-281-12(I-/CN-), Элит-221-12(F-) , ЭЛИТ-221-(F-) Электроды в химически стойком корпусе. Рекомендуется для сточных вод, вод с органическими растворителями, нефтепродуктами, повышенная стабильность при низких концентрациях |  |  |  |  | 3950 |

20.1.2. Электроды серии «ЭЛИС» .

Электроды поставляются с первичной поверкой.

| Название | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| ЭЛИС-112 Na | Na+, 10-1…10-4М, 5…60оС | 2950 |
| ЭЛИС-121 К | K+, 10-1…10-5М, 5…50оС | 2950 |
| ЭЛИС-121 NH4 | NH4+, 3х10-1…10-5М, 5…50оС | 2950 |
| ЭЛИС-121 Ca | Ca2+, 10-1…5х10-5М, 10…50оС | 2950 |
| ЭЛИС-131 Ag | Ag+, 10-1…5х10-7М, 5…50оС | 2950 |
| ЭЛИС-142 Li | Li+, 1…10-4М, 5…60оС | 2950 |
| ЭЛИС-131 Cu | Cu2+, 10-1…10-6М, 5…50оС | 2950 |
| ЭЛИС-131 Pb | Pb2+, 10-1…10-6М, 5…50оС | 2950 |
| ЭЛИС-131 Cd | Cd2+, 10-1…10-6М, 5…50оС | 2950 |
| ЭЛИС-131 F | F-, 10-1…10-5М, 5…50оС | 3500 |
| ЭЛИС-131 Br | Br-, 10-1…10-5М, 5…50оС | 2950 |
| ЭЛИС-131 Cl | Cl-, 10-1…3х10-5М, 5…50оС | 2950 |
| ЭЛИС-131 I | I-, 10-1…10-5М, 5…50оС | 2950 |
| ЭЛИС-121 NO3 | NO3-, 5х10-1…5х10-5М, 5…50оС | 2400 |

20.1.3. Электроды серии ХС

1. Пленочные электроды и ХС-F-001 выпускаются с жидкостным внутренним заполнением.

2. По желанию заказчика и по предварительной договоренности пленочные электроды могут быть изготовлены с твердым контактом. Цена при этом не изменяется.

3. Тип разъема электрода уточняется при заказе.

4. Госповерка электродов– по отдельной заявке (Цену поверки  – уточнять у менеджеров!!!!!). Необходимость первичной поверки просьба  уточнять при заказе.

ХАЛЬКОГЕНИДНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

| Определяемый ион | Код | Рабочий диапазон, моль/л | Нижний предел обнаруже-ния, мг/л | Крутизна электрод-ной функции, мВ/рХ | Рабочая область рН | Мешаю щие ионы | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag+ | XC-Ag-001 | 10–7 – 1 | 0,01 | 58 ± 2 | 0 – 9 | – | 3500 |
| Tl+ | XC-Tl-001 | 10–6 – 10–1 | 0,2 | 40 ± 15 | 1 – 11 | Ag+, Hg2+ | 3800 |
| Cu2+ | XC-Cu-001 | 10–7 – 1 | 0,006 | 28 ± 2 | 0 – 7 | Ag+, Hg2+ | 3500 |
| Pb2+ | XC-Pb-001 | 5 10–7 – 1 | 0,04 | 28 ± 2 | 2 – 7 | Ag+, Hg2+ | 3500 |
| Cd2+ | XC-Cd-001 | 5 10–7 – 1 | 0,05 | 27 ± 2 | 1 – 7 | Ag+, Hg2+ | 3500 |
| Hg2+ | XC-Hg-001 | 10–6 – 10–1 | 0,2 | * | 0 – 2 | Ag+ | 3500 |
| Fe3+ | XC-Fe-001 | 10–5 – 10–2 | 0,6 | * | 0 – 2 | Ag+, Hg2+ | 3800 |
| Cr(VI) | XC-Cr-001 | 10–7 – 10–4 | 0,006 | * | 0 – 2 | Ag+, Hg2+ | 3800 |
| S2− | XC-S-001cт | 10–5 – 10–1 | 0,3 | -(40 ± 10) | 6 – 12 | _ | 3500 |

*− значение крутизны электродной функции изменяется в зависимости от концентрации

ПЛЕНОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

| Определяемый ион | Код | Рабочий диапазон, моль/л | Нижний предел обнаружения, мг/л | Крутизна электрод-ной функции, мВ/рХ | Рабочая область, рН | Мешаю щие ионы | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К+ | ХС-К-001 | 5 10–5 – 0,5 | 2 | 55 ± 3 | 1 – 9 | NH4+ | 2950 |
| NH4+ | ХС- NH4-001 | 5 10–4 – 0,5 | 9 | 55 ± 3 | 2,5 – 9,5 | К+ | 2950 |
| Са2+ | ХС-Са-001 | 5 10–5 – 0,1 | 2 | 27 ± 2 | 4,5 – 10 | Ba2+ | 2950 |
| NO3– | XC-NO3-001 | 2 10–6 – 0.2 | 0.1 | -(54 ± 4) | 1 – 10 | NO2–, Cl– | 2500 |

| Определяемый ион | Код | Рабочий диапазон, моль/л | Нижний предел обнаруже-ния, мг/л | Крутизна электрод-ной функции, мВ/рХ | Рабочая область рН | Мешаю щие ионы | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na+ | XC-Na-001 | 5 10–5 – 0,5 | 1 | 54 ± 3 | 2 – 8.5 | K+ | 2950 |
| Mg2+ | XC-Mg-001 | 5 10–5 – 0,1 | 1 | 27 ± 2 | 4,5 – 9,5 | Ca2+ | 2950 |
| Са2++Mg2+ | XC-Ca+Mg-001 | 10–4 – 10–1 | 6 | 25 ± 3 | 4,5 – 9,5 | K+,NH4+, Ba2+,Sr2+, Cd2+, Cu2+ | 2950 |
| Zn2+ | XC-Zn-001 | 5 10–5 – 0,1 | 3 | 50 ± 3 | 5 – 7,5 | Cu2+, Pb2+ | 2950 |
| СО32– | ХС-СО3-001 | 10–7 – 10–3 | 0,01 | -(28 ± 3) | 7 − 9 | NO2–, NO3– | 2950 |
| SO42– | XC-SO4-001 | 10–4 – 0,1 | 10 | -(26 ± 2) | 3 – 8,5 | Cl–, Br–, NO3–, OH– | 2950 |
| Cit | XC-Cit-001 | 10–5 – 0,1 | 2 | -(24 ± 2) | 5,5 − 7,5 | Cl–, NO3–, Br– | 2950 |
| Pb2+ | XC-Pb-002 | 10–6 - 10–2 | 0,06 | 37 ± 3 | 4-7 | Ag+ | 2950 |
| NO2- | XC-NO2-002 | 10–4 – 0,1 | 2,4 | -(40 ± 7) | 5,5 − 8,5 | Cl–, Br–, I– | 4500 |

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОДЫ

| Опреде-ляемый ион | Код | Рабочий диапазон, моль/л | Нижний предел обнаружения мг/л | Крутизна электродной функции, мВ/рХ | Рабочая область рН | Мешаю-щие ионы | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F– | ХС-F-001 | 10–6 – 10–1 | 0,02 | -(58 ± 2) | 4 – 7 | – | 3550 |
| Cl– | XC-Cl-001 | 10–5 – 1 | 0,35 | -(58 ± 2) | 0 – 12 | S2–, Br–, I– | 2950 |
| Br– | XC-Br-001 | 5 10–6 – 1 | 0,4 | -(58 ± 2) | 0 – 12 | S2–, I– | 2950 |
| I– | XC-I-001 | 5 10–7 – 1 | 0,06 | -(58 ± 2) | 0 – 12 | S2– | 2950 |
| CN– | XC-CN-001 | 10–6 – 10–2 | 0,03 | -(57 ± 3) | 12 – 14 | S2–, I– | 2950 |
| CNS– | XC-CNS-001 | 10–6 – 10–1 | 0,06 | -(57 ± 3) | 2 – 10 | S2–, I– | 2950 |
| S2– | XC-S-001кр | 10–5 – 10–1 | 0,3 | -(35 ± 10) | 12 – 14 | – | 2950 |

20.1.4. Электроды специальные для определения серы и серебра

1. Цена с Госповеркой.

2. Разъем К80.7.

| Название | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| ЭСС-01(К80.7) сульфидсеребряный | 0,32-32 г/л S-2 0,4-5,0 рAg | 2950 |
| ЭА-2 (К80.7) для pS | 1 – 18,5 pS | 2950 |

20.1.5. Комбинированные ионоселективные электроды

1. Электроды внесены в Госреестр СИ РФ, поставляются с ОТК (без поверки)

| Наименование | Рабочий диапазон, мг/л | Цена |
| --- | --- | --- |
| Ag+ | 100000-0,01 | 5900 |
| BF4- | 90000 – 1,0 | 5900 |
| Br- | 80000-0,4 | 5900 |
| Ca2+ | 40000 – 0,4 | 5900 |
| Cl- | 36000 – 1,5 | 5900 |
| ClO4- | 100000 – 0,1 | 5900 |
| CN- | 26000-0,03 | 5900 |
| F- | 20000-0,02 | 5900 |
| I- | 130000-0,1 | 5900 |
| K+ | 39000 – 0,05 | 5900 |
| Na+ | 23000 – 0,3 | 5900 |
| NH4+ | 18000 – 10,0 | 5900 |
| NO3- | 62000-0,5 | 5900 |
| PF6- | 150000-0,1 | 5900 |
| S2- | 6400-0,003 | 5900 |

## 20.2. рН-электроды

20.2.1. Лабораторные комбинированные рН-электроды.

Электроды поставляются с первичной поверкой.

| Наименование |  | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭСК-10301/7 ЭСК-10301/4 |  | Двухключевой (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 2500 |
| ЭСК-10302/7 ЭСК-10302/4 |  | Двухключевой укороченный (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 130 мм | 2500 |
| ЭСК-10303/7 ЭСК-10303/4 |  | Одноключевой (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 2500 |
| ЭСК-10304/7 ЭСК-10304/4 |  | Одноключевой с загущ. электролитом (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 2500 |
| ЭСК-10305/4 ЭСК-10305/7 |  | Со встроенным термокомпенсатором (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) разъемы к Эксперт-001 | 3500 |
| ЭСК-10306/4 ЭСК-10306/7 |  | Пластиковый корпус со встроенным 2-хключ.электродом сравнения (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 2500 |
| ЭСК-10307/4 ЭСК-10307/7 |  | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 2500 |
| ЭСК-10308/4 ЭСК-10308/7 |  | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения, с загущенным электролитом (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 2500 |
| ЭСК-10309/4 ЭСК-10309/7 |  | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения и термодатчиком Pt-1000 (0…14 рН, 20…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 3500 |
| ☺ЭСК-10601/7 ЭСК-10601/4 |  | Двухключевой (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 2500 |
| ЭСК-10602/4 ЭСК-10602/7 |  | Двухключевой укороченный (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 130 мм | 2500 |
| ЭСК-10603/4 ЭСК-10603/7 |  | Одноключевой (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 2500 |
| ЭСК-10604/4 ЭСК-10604/7 |  | Одноключевой с загущ. электролитом (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7) дл. 165 мм | 2500 |
| ЭСК-10605/4 ЭСК-10605/7 |  | Со встроенным термокомпенсатором (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4 или 7) разъемы к «Эксперт-001» | 3500 |
| ЭСК-10606/4 ЭСК-10606/7 |  | Пластиковый корпус со встроенным 2-хключ.электродом сравнения (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 2500 |
| ЭСК-10607/4 ЭСК-10607/7 |  | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 2500 |
| ЭСК-10608/4 ЭСК-10608/7 |  | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения, с загущенным электролитом (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 2500 |
| ЭСК-10609/4 ЭСК-10609/7 |  | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения и термодатчиком Pt-1000 (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) разъемы к Эксперт-001 | 3500 |
| ЭСК-10610 /4 ЭСК-10610 /7 |  | С конической мембраной (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 2500 |
| ЭСК-10615 /4 ЭСК-10615 /7 |  | С увеличенным запасом электролита со встроенным 1-ключевым электродом сравнения (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 2500 |
| ЭСК-10616 /4 |  | С ножом для анализа мяса (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 4,0) | 5990 |
| 20.2.2. Лабораторные некомбинированные рН-электроды |  |  |  |
| ЭС-10301/4 ЭС-10301/7 | 0…14 рН, 20…100 оС, рНi 4,25 или 7; длина 170 мм,  12 мм |  | 2100 |
| ЭС-10307/4 к рН-150 | 0…14 рН, 20…100 оС, рНi 4,25; длина 130 мм,  8 мм |  | 2100 |
| ЭС-10601/4 ЭС-10601/7 | 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4,25 или 7; длина 170 мм |  | 2100 |
| ЭС-10607/4 к рН-150 | 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4,25; длина 130 мм,  8 мм |  | 2100 |
| ЭС-10609/4 ЭС-10609/7 | С конической мембраной 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4 или 7; длина 120 мм |  | 2100 |
| ЭСЛ-43-07 | 0…12 рН, 0…40 оС, рНi 7 |  | 2100 |
| ЭСЛ-43-07ср |  |  | 2300 |
| ЭСЛ-63-07 | 0…14 рН, 25…100 оС, рНi 7 |  | 2100 |
| ЭСЛ-63-07ср |  |  | 2300 |
| ЭСЛ-15-11 | 0…14 рН, 25…100 оС, рНi 4,25 |  | 1900 |
| ЭСЛ-45-11 | 0…12 рН, 0…40 оС, рНi 4,25 |  | 1900 |

20.2.3. рН-электроды для микрообъемов

| ЭСК 10611 | лабораторный комбинированный с конической мембраной, уменьшенных габаритов для анализа мягких кисломолочных продуктов, различных гелей и т.д. d=6 мм, L=45 мм со встроенным 1 кл.эл-м сравнения (0…100 оС, 0…12 рН). И.т. 4 или 6,7 | 2950 |
| --- | --- | --- |
| ЭСК 10612 | лабораторный комбинированный, полумикро (d 8 мм, L=70 мм), для анализа растворов в пробирках, бутылках и т.д., для проб малых объемов (0,2-0,5 мл), (0…100 оС, 0…12 рН). И.т. 4 или 6,7 | 2500 |
| ЭСК 10312 | –«- Предпочтителен для работы при повышенной температуре (20…100 оС) и в щелочных растворах с повышенным содержанием Na+ (0…14 рН). И.т. 4 или 6,7 | 2500 |
| ЭСК 10613 | лабораторный комбинированный, полумикро (d 8 мм, L=130 мм), удлиненный, для анализа растворов в пробирках, бутылках и т.д., для проб малых объемов (0,2-0,5 мл), (0…100 оС, 0…12 рН). И.т. 4 или 6,7 | 2500 |

| Наименование |  | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭСК 10313 |  | –«- Предпочтителен для работы при повышенной температуре (20…100 оС) и в щелочных растворах с повышенным содержанием Na+ (0…14 рН). И.т. 4 или 6,7 | 2500 |
| ЭСК 10614 |  | лабораторный комбинированный, полумикро (d 6 мм, L=130 мм), удлиненный, для анализа растворов в пробирках, бутылках и т.д., для проб малых объемов (0,2-0,5 мл), (0…100 оС, 0…12 рН). И.т. 4 или 6,7 | 2500 |
| ЭСК 10314 |  | –«- Предпочтителен для работы при повышенной температуре (20…100 оС) и в щелочных растворах с повышенным содержанием Na+ (0…14 рН). Изопотенцициальная точка 4,25 или 6,7 | 2950 |
| ЭС-10308 |  | – лабораторный некомбинированный, полумикро (d 8 мм, L=115 мм), (0…14 рН, 20…100 оС). Изопотенцициальная точка 4,25 или 6,7 | 2100 |
| ЭС-10608 |  | – лабораторный некомбинированный, полумикро (d 8 мм, L=115 мм), (0…12 рН, 0…100 оС). Изопотенцициальная точка 4,25 или 6,7 | 2100 |
| 20.2.4. рН-электроды для пищевой промышленности |  |  |  |
| ЭСК 10601 | комбинированный электрод для молочной промышленности И.т. 4 или 6,7 |  | 2500 |
| ЭСК 10610 | комбинированный с конической мембраной для анализа мягких кисломолочных продуктов, гелей и т.д. (d 12 мм, L=120 мм), 0…12 рН, 0…100 оС, И.т. 4 или 6,7 |  | 2500 |
| ЭСК 10611 | уменьшенных размеров комбинированный с конической мембраной для анализа мягких кисломолочных продуктов, гелей и т.д. (d 6 мм, L=45 мм), 0…12 рН, 0…100 оС, И.т. 4 или 6,7 |  | 2950 |
| ЭСК-10616 | с ножом для анализа мяса (0…12 рН, 0…80 0С, рНi 6,7 или 4,0) |  | 5990 |
| FC 200 B* | Конический электрод для молочных продуктов, сыров, 0-12рН, 0…500С (рек. до 300С) |  | 225евро |
| FC 210 B * | Конический электрод для сливок, йогурта, молока, 0-12рН, 0…500С (рек. до 300С) |  | 250евро |
| FC 220 В * | комбинир. электрод для винодельческой промышл., корпус стекло |  | 250евро |
| * электроды не поверяются |  |  |  |

## 20.3. Электроды сравнения лабораторные

| Наименование | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| ЭВЛ-1М3.1. | Ag/AgCl, 0…1000С (к приборам Эксперт-001) | 2100 |
| ЭВЛ-1М3.1ср | Ag/AgCl, 0…1000С (к прибору Экотест-ВА) | 2300 |
| ЭВЛ-1М3.1заг. | с загущенным электролитом | 2500 |
| ЭВЛ-1М4 | Ag/AgCl, 0…1000С | 2100 |
| ЭСО-01 | Ag/AgCl, 15…350С образцовый | 2100 |
| ЭСр-10101/3.0 | Ag/AgCl, двухключевой, -5…1000С | 2100 |
| ЭСр-10101/3.5 | Ag/AgCl, двухключевой, 0…1000С | 2100 |
| ЭСр-10101/4.2 | Ag/AgCl, двухключевой, 20…1000С | 2100 |
| ЭСр-10103/3.0 | Ag/AgCl, одноключевой | 2100 |
| ЭСр-10103/3.5 | Ag/AgCl, одноключевой аналог ЭВЛ-1М.3.1, 0…1000С | 2100 |
| ЭСр-10103/4.2 | Ag/AgCl, одноключевой | 2100 |
| ЭСр-10106 | Ag/AgCl, двухключевой с увеличенным объемом электролита | 2100 |
| ЭСр-10107 | Ag/AgCl, двухключевой к рН-150, аналог ЭВЛ-1М4 | 2100 |
| ЭСр-10108 | Ag/AgCl, двухключевой полумикро, d=8мм | 2100 |

## 20.4. Электроды редокс (Eh)

| ЭПВ-1 ср | платиновый высокотемпературный к «Эксперт-001», «Экотест-ВА» | 2300 |
| --- | --- | --- |
| ЭПВ-1 | платиновый высокотемпературный | 2100 |
| ЭРП-101 | Редоксметрический платиновый, аналог ЭПВ-1 | 2100 |
| ЭПЛ-02 | платиновый лабораторный (в том числе, к Экотест-ВА) | 2100 |
| ЭРП-102 | Аналог ЭПЛ-02 | 2100 |
| ЭРП-105 | редоксметрический комбинированный | 2900 |

## 20.5. Штативы, мешалки

| РИТМ-01 new | Магнитная мешалка без подогрева, регулируемая скорость вращения. Работает от сети через адаптер питания | 2750 |
| --- | --- | --- |
| РИТМ-01 (5В) new | Универсальная мешалка. Работает как от сети через адаптер питания, так и управляется от анализаторов «Эксперт-001» и «Экотест-ВА» | 3500 |

| Наименование | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| Тополина | Магнитная мешалка без подогрева на малые объемы: 0 / 300...1800±25% оборотов в минуту, Максимальный объем жидкости (H2O), 0,25л, 95 х 116 х 40 мм, 032 кг (масса), Размер рабочей поверхности, 80 мм, Максимальный диаметр ёмкости, 70 мм | 3900 |
| ШЛ-96 | штатив-держатель электродов и датчиков | 2100 |
| ШУ-98 | штатив-держатель электродов и датчиков | 1900 |
| ШУ-05 | штатив-держатель электродов | 1900 |
| ШЛ-98 | Лабораторный универсальный штатив с набором лапок и колец | 3900 |

## 20.6. Термодатчики

| ТДС-2 | стеклянный к приборам серии «Эксперт-001» (Pt1000) | 780 |
| --- | --- | --- |
| ТДС-3 | металлический к приборам серии «Эксперт-001» (Pt1000) | 1480 |

## 20.7. Термопринтер

| Термопринтер new | Портативный термопринтер (чековая лента, термоэтикетки). к приборам серии «Эксперт-00Х» для вывода информации |  |  | от 5600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 21. Растворы ГСО, стандарт-титры рН |  |  |  |  |
| ГСО растворов ионов металлов и неметаллов |  | Мутность, цветность, железо, цинк, кадмий, свинец, медь, никель, висмут селен, ртуть и др | от 200/1шт |  |
| Стандарт-титры рН 3 разряд |  | 4,01, 6,86 и 9,18 сухие на 1 л | 200/1 шт |  |

# 22. Системы пробоподготовки

Стоимость устройств пробоподготовки  -  по согласованию -  в зависимости от комплекта поставки

| Наименование | Назначение и технические данные | Комплектация |
| --- | --- | --- |
| ФК-12М фотолизная камера | Устройство для экспресс подготовки водных проб к вольтамперометрическому и другим видам анализа. Под действием УФ-облучения и добавки химического окислителя обеспечивает удаление мешающих анализу растворенных веществ. | Фотолизная камера, 10 кварцевых пробирок, Техническое описание и инструкция по эксплуатации |
| Микроволновая система пробоподготовки МС-6 | - ускорение минерализации традиционно сложных объектов (почвы, пищевые продукты, продовольственное сырье, плазма крови и др.) в сотни раз - сохранение летучих компонентов (ртуть, селен, мышьяк) в минерализированной пробе -полная автоматизация и безопасность процесса -сокращение расхода реагента | Микроволновая печь МС-6 – 1 шт. Контейнеры СЕМ Corporation - 2 шт. Предохранительные мембраны – 120 шт. Вентиляционный рукав – 1 шт. Фланцы для крепления рукава – 2 шт. Техническое описание и инструкция по эксплуатации |
| Программируемая двухкамерная печь ПДП-18М | -компактное, быстродействующее двухкамерное устройство, позволяющее проводить одновременно выпаривание и озоление до 18 проб -процессы выпаривания и озоления управляются независимо друг от друга и могут осуществляться одновременно -допускается эксплуатация в присутствии агрессивных паров кислот | Тигли, указанного заказчиком образца кварцевые V=20 мл (18 шт.) или кварцевые V=65 мл (10 шт.) или фарфоровые V=90 мл (10 шт.); Методическое пособие по проведению минерализации проб пищевых продуктов. |
| Программируемая высокотемпературная печь с камерой муфельного типа "Тома-3" | -быстродействующая высокотемпературная печь с камерой муфельного типа предназначена для высокотемпературной обработки проб различных объектов в программируемом режиме. | Высокотемпературная печь, пульт управления, руководство по эксплуатации |
| Регулируемая плитка РП-1 | - для выпаривания жидких проб образцов пищевых и сельхозпродуктов, объектов окружающей среды и других материалов | Плитка, руководство по эксплуатации |
| Программируемая двухсекционная плитка ПСП-2 | -для выпаривания жидких проб образцов пищевых и сельхозпродуктов, и других материалов -процессы выпаривания на двух секциях плитки осуществляются одновременно и управляются независимо друг от друга. | Двухсекционная плитка, пульт управления, руководство по эксплуатации |

# 23. Приборы МАРК, МАВР (Взор)

| Приборы общелабораторного применения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель |  | Наименование/назначение изделия |  |  |  | Базовый комплект | Цена |  |
| МАРК-302Э |  | Анализатор растворенного кислорода / Микропроцессорный портативный для поверхностных и сточных вод |  |  |  | Блок преобразовательный с датчиком, батарея типа "АА", ЗИП, электролит, РЭ | 26 750 |  |
| МАРК-303Э |  | Анализатор растворенного кислорода / Микропроцессорный портативный для поверхностных и сточных вод |  |  |  | Блок преобразовательный с датчиком, комплект батарей типа АА, ЗИП, электролит, РЭ | 33 720 |  |
| МАРК-404 |  | Анализатор растворенного кислорода / Шестиканальный стационарный для аэротенков |  |  |  | Блок преобразовательный, РЭ | 25 320 |  |
| ДК-404 |  | Датчик кислородный / для непрерывного контроля растворенного кислорода в аэротенках |  |  |  | Датчик в комплекте с узлом крепления, ЗИП, электролит, РЭ | 19 200 |  |
| МАРК-603/1 |  | Кондуктометр -солемер/ Микропроцессорный портативный для котельных и экологических лабораторий |  |  | Блок преобразовательный, датчик ДП-3 (измерения от 0,5 до 20000 мкСм/см), комплект элементов типа АА, РЭ |  | 25 100 |  |
| МАРК-902МП, МАРК-902МП/1 (IP65) |  | рН-метр / Стационарный для очистных сооружений | Блок преобразовательный, блок датчиков БД-902мп, (блок усилительный, электродЭСК-10617/7, термодатчик, погружная арматура), кабель соединительный 5 метров, РЭ |  |  |  | 48 230 |  |
| Приборы для контроля водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель | Наименование/назначение изделия |  |  | Базовый комплект |  |  |  | Цена |
| МАРК-302Т | Анализатор растворенного кислорода / Микропроцессорный портативный |  |  | Блок преобразовательный с датчиком, батарея типа "АА", кювета проточная, ЗИП, электролит, РЭ |  |  |  | 52 250 |
| МАРК-303Т | Анализатор растворенного кислорода / Микропроцессорный портативный |  |  | Блок преобразовательный с датчиком, комплект батарей типа АА, кювета проточная, ЗИП, электролит, РЭ, кабель связи ПК |  |  |  | 56 960 |
| МАРК-409, МАРК-409/1 (IP65) | Анализатор растворенного кислорода / Стационарный двухканальный в комплекте с Модулем стабилизации водного потока МС-402М |  |  | Блок преобразовательный, датчик кислородный ДК-409 с кабелем 5 метров , Модуль стабилизации водного потока МС-402М, ЗИП, электролит, РЭ |  |  |  | 69 350 |
| МАРК-409, МАРК-409/1 (IP65) | Анализатор растворенного кислорода / Стационарный двухканальный в комплекте с Гидропанелью ГП-409 |  |  | Блок преобразовательный, датчик кислородный ДК-409 с кабелем 5 метров , Гидропанель ГП-409, ЗИП, электролит, РЭ |  |  |  | 78 500 |

| Модель | Наименование/назначение изделия | Базовый комплект | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| МАРК-603 | Кондуктометр -солемер/ Микропроцессорный портативный | Блок преобразовательный, датчик проводимости ДП-015 (измерения от 0,01 до 2000 мкСм/см) или ДП-15 (измерения от 0,1 до 20000 мкСм/см) с кюветой проточной, комплект элементов типа АА, кабель связи КС-603, РЭ | 47 520 |
| МАРК-602, МАРК602/1 (IP65) | Кондуктометр-солемер / Стационарный двухканальный | Блок преобразовательный, датчик проводимости ДП-025С (от 0,01 до 2000 мкСм/см) или ДП-2С (от 0,1 до 20000 мкСм/см) , кабель соединительный 5 м, РЭ | 60 400 |
| МАРК-602МП, МАРК602МП/1 (IP65) | Кондуктометр-солемер / Стационарный двухканальный для магистральных измерений | Блок преобразовательный, датчик проводимости ДП-003мп (0,05-200 мкСм/см), кабель соединительный 5 м, РЭ | 60 400 |
| МАРК-1102, МАРК-1102/1 (IP65) | Кондуктометр-солемер / Стационарный двухканальный | Блок преобразовательный, блок датчиков БД-1102 (1-1000 мСм/см), кабель соединительный 5 м, РЭ | 74 700 |
| МАРК-501 | Анализатор растворенного водорода / Портативный | Блок преобразовательный с датчиком, кювета проточная, калибратор, источник питания, ЗИП, электролит, РЭ | 56 960 |
| МАРК-509, МАРК-509/1 (IP65) | Анализатор растворенного водорода / Стационарный двухканальный в комплекте с Модулем стабилизации водного потока МС-402М | Блок преобразовательный, датчик водородный ДВ-509 с кабелем 5 метров, калибратор, Модуль стабилизации водного потока МС-402М, ЗИП, электролит, РЭ | 75 840 |
| МАРК-901 проточный | рН-метр портативный для проточно-погружных измерений | Блок преобразовательный, рН-электрод ЭСК-10601/7, термодатчик, модуль проточный, комплект элементов типа АА, РЭ | 41 660 |
| МАРК-903 проточный | рН-метр портативный для проточно-погружных измерений | Блок преобразовательный, рН-электрод ЭСК-10601/7, термодатчик, модуль проточный, комплект элементов типа АА, кабель связи с ПК, РЭ | 47 880 |
| МАРК-902, МАРК-902/1 (IP65) | рН-метр / Стационарный двухканальный в комплекте с гидропанелью ГП-902 | Блок преобразовательный, блок датчиков (блок усилительный, электроды ЭС-10601/7, Эср-10106/3,0, термодатчик) с кабелем соединительным 5 метров, Гидропанель ГП-902, РЭ | 61 680 |
| МАРК-1002, МАРК-1002/1 (IP65) | Na-метр / Стационарный двухканальный в комплекте с гидропанелью ГП-1002 | Блок преобразовательный, Гидропанель ГП-1002 , кабель соединительный, 5 метров, РЭ | 128 940 |
| Дополнительное оборудование, Программное обеспечение, модуль «сверхчистой воды», ионно-обменная колонка |  |  |  |

# 24. Люминометр ЛЮМ-1 для оперативного санитарно-гигиенического и эпидемиологического контроля и мониторинга экологической безопасности

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ветеринария

- Диагностика мастита -  Определение количества соматических  клеток в молоке

- Оценка жизнеспособности семенного материала и эффективности криопротекторов при его консервации.

- Оценка качества вакцин на основе живых бактериальных препаратов

Сельское хозяйство

- Определение KМАФАнМ молока и закупочной цены непосредственно при сдаче-приемке. Метод внесен в ГОСТ Р  № 52415-2005 «Молоко натуральное коровье-сырье. Люминесцентный метод определения КМАФАнМ»

- Оценка качества молочных заквасок

- Контроль чистоты поверхностей для эффективной эксплуатации технологического оборудования и своевременного проведения  санитарной обработки;

- Контроль микробиологической чистоты зерна

- Определение микробных заражений мясных туш и мясного фарша

Экология

- Контроль стерильности в особо чистых помещениях медицинских и промышленных учреждений

- Контроль микробных загрязнений питьевой и технологической (оборотной) воды.

- Определение микробных загрязнений  почв

- Оценка состояния активного ила в водоочистных сооружениях

- Подбор биоцидов и штаммов-биодеструкторов для разрушения отходов.

ОБОРУДОВАНИЕ

| Наименование | Назначение | Цена |
| --- | --- | --- |
| Люминометр ЛЮМ-1 | Переносной высокочувствительный прибор для регистрации биолюминисценции в видимой области спектра | От 150 000 |
| Поверка (ВНИОФИ) |  | От 5000 |

НАБОРЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА

| Наименование | Упаковка, кол-во измерений | Цена |
| --- | --- | --- |
| Общая бактериальная обсемененность молока | 40 | заказ |
| Соматические клетки | 40 |  |
| Биологическая (микробная+немикробная) загрязненность поверхности | 40 |  |
| Микробная загрязненность поверхности | 40 |  |
| Бактериальная обсемененность питьевой воды | 40 |  |
| Бактериальная обсемененность технологической (оборотной) воды | 40 |  |
| Общая бактериальная обсемененность мясного фарша | 40 |  |
| Микробная загрязненность воздуха | 40 |  |
| Быстрый скрининг антибиотиков | 96 |  |
| Измерение концентрации АТФ в клетках и тканях | 40 |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕАКТИВЫ

| Наименование | Количество | Цена |
| --- | --- | --- |
| Раствор для реконструкции АТФ-реагента, стерильный | 5 мл | заказ |
| Реагент для обработки молока (лиофилизованный) | 1 флакон (на 1 образец) |  |
| Стерильный регент для разрушения бактериальных клеток | 2 мл/5 мл |  |
| Стерильный реагент для разрушения соматических клеток | 10 мл |  |
| Стерильный промывочный раствор | 10 мл |  |
| АТФ-контроль (лиофилизованный) | 1 виал |  |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| Наименование | Количество, шт | Цена |
| --- | --- | --- |
| Наконечники для пипеток стерильные | 50 | заказ |
| Полоски стерильной фильтровальной бумаги | 10 полосок (1 упаковка) |  |
| Зонд-тампон стерильный (в пробирке) | 1 |  |
| Зонд-тампон стерильный (без пробирки) | 10 |  |
| Фильтраветы | 10 |  |
| Микрокюветы полистирольные, стерильные | 50 |  |

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| Наименование | Количество, шт | Цена |
| --- | --- | --- |
| Шприц с резиновым фланцевым наконечником | 1 | заказ |
| Шаблон из гибкого пластика площадью 100 см2 | 1 |  |
| Пипетки фиксированного объема "Триконтинент" 20, 50 или 100 мкл | 1 |  |
| Штатив для фильтравет | 1 |  |

БИОАНАЛИТИКА

| Наименование | Количество, шт | Цена |
| --- | --- | --- |
| D-Люциферин, высокой очистки | 5 мг | заказ |
|  | 10 мг |  |
| Люцифераза светляков Luciola mingrelica (замороженный буферный раствор) | 1 мг активного фермента |  |
| АТФ-реагент, "Люмтек" стандартный (Активность 4000 у.е. при 5х10-9 М АТФ в кювете) | 2 мл |  |
| АТФ-реагент, "Люмтек", высокочувствительный (Активность 8000 у.е. при 5х10-9 М АТФ в кювете) | 2 мл |  |
| АТФ-реагент "Микролюм" (10-10М/Л) | 25 измерений |  |

# 25. Анализаторы влажности

| Наименование | Характеристика | Цена |
| --- | --- | --- |
| "Эвлас-2М" (универсальный) | Влажность в любых продуктах, мясных полуфабрикатах и т.п.,зерне и сыпучих материалах (термогравиметрический метод). | 46 000 |
| "Эвлас-2М" (универсальный) | Влажность в любых продуктах, мясных полуфабрикатах и т.п.,зерне и сыпучих материалах (термогравиметрический метод).Комплектуется гиря 5г со свидетельством о поверке. | 49 000 |
| "Эвлас-5" погружного типа | Влажность и температура зерна (диэлькометрический метод) | 20 000 |

# 26. Герметичные бесшовные магнитные мешальники  с постоянными магнитами во фторопластовой оболочке

| Код | Описание |  |  | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЦ-01 | Цилиндрическая палочка (d=3 мм, L=5 мм) |  |  | 210 |
| ПЦ-02 | Цилиндрическая палочка (d=5 мм, L=8 мм) |  |  | 210 |
| ПЦ-03 | Цилиндрическая палочка (d=5 мм, L=12 мм) |  |  | 270 |
| ПЦ-04 | Цилиндрическая палочка (d=6 мм, L=15 мм) |  |  | 270 |
| ПЦ-05 | Цилиндрическая палочка (d=5 мм, L=25 мм) |  |  | 280 |
| ПЦ-06 | Цилиндрическая палочка (d=8 мм, L=36 мм) |  |  | 350 |
| ПЦ-07 | Цилиндрическая палочка (d=8 мм, L=50 мм) |  |  | 380 |
| ДРД-01 | Двухсторонний ребристый диск (d=8 мм, Н=7,5 мм) |  |  | 240 |
| ДРД-02 | Двухсторонний ребристый диск (d=12 мм, Н=9 мм) |  |  | 240 |
| ДРД-03 | Двухсторонний ребристый диск (d=20 мм, Н=16 мм) |  |  | 350 |
| ДРД-04 | Двухсторонний ребристый диск (d=36 мм, Н=16 мм) для V до 3 л |  |  | 490 |
| ОРД-01 | Односторонний ребристый диск (d=8 мм, Н=6 мм) для посуды с плоским дном |  |  | 220 |
| ОРД-02 | Односторонний ребристый диск (d=12 мм, Н=7 мм) для посуды с плоским дном |  |  | 220 |
| СР-01 | Сфера ребристая для перемешивания в пробирках и круглодонных колбах (d=10 мм) |  |  | 220 |
| СР-02 | Сфера ребристая для перемешивания в круглодонных колбах (d=20 мм) |  |  | 350 |
| ОМ-01 | Овальный мешальник (d=10 мм, Н=20 мм) |  | Для перемешивания в круглодонных колбах смесей, содержащих осадок | 350 |
| ОМ-02 | Овальный мешальник (d=14 мм, Н=50 мм) |  |  | 660 |
| ОМ-03 | Овальный мешальник (d=16 мм, Н=50 мм) |  |  | 700 |
| КР-01 | Крестовидный мешальник 10х5 мм |  |  | 290 |
| КР-02 | Крестовидный мешальник 18х6 мм |  |  | 540 |
| Извлекатель магнитных мешальников |  | изготовлен из полипропилена с запрессованным в него постоянным магнитом |  | 420 |

# 27. Весы электронные и аксессуары

| АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитические весы ViBRA серии AF |  | НПВ |  | d | Класс точности по ГОСТ 24104-01 |  |  | Калибровка | Цена |
| AF-R220CE |  | 220 г |  | 0.0001 г | Специальный (I) |  |  | Встроенная | $1 990 |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AFDK - комплект для измерения плотности |  |  |  |  |  |  |  |  | $450 |
| CTCP - тарная чашка из немагнитной стали |  |  |  |  |  |  |  |  | $30 |
| CSP-160 - микропринтер |  |  |  |  |  |  |  |  | $630 |
| SDI - выносной дисплей (кабель 1,5 м) |  |  |  |  |  |  |  |  | $240 |
| SDR - выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м) |  |  |  |  |  |  |  |  | $290 |
| Аналитические весы ViBRA серии HT | НПВ |  | d |  |  | Класс точности по ГОСТ 24104-01 |  | Калибровка | цена |
| HT-80CE | 80 г |  | 0.0001 г |  |  | Специальный (I) |  | Внешняя | $1 360 |
| HTR-80CE | 80 г |  | 0.0001 г |  |  | Специальный (I) |  | Встроенная | $1 500 |
| HT-120CE | 120 г |  | 0.0001 г |  |  | Специальный (I) |  | Внешняя | $1 420 |
| HTR-120CE | 120 г |  | 0.0001 г |  |  | Специальный (I) |  | Встроенная | $1 560 |
| HT-220CE | 220 г |  | 0.0001 г |  |  | Специальный (I) |  | Внешняя | $1 540 |
| HTR-220CE | 220 г |  | 0.0001 г |  |  | Специальный (I) |  | Встроенная | $1 680 |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HTDK - комплект для измерения плотности |  |  |  |  |  |  |  |  | $450 |
| CTCP - тарная чашка из немагнитной стали |  |  |  |  |  |  |  |  | $30 |
| CSP-160 - микропринтер |  |  |  |  |  |  |  |  | $630 |
| SDI - выносной дисплей (кабель 1,5 м) |  |  |  |  |  |  |  |  | $240 |
| SDR - выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м) |  |  |  |  |  |  |  |  | $290 |
| Аналитические весы ViBRA серии CT | НПВ |  | d |  |  |  | Класс точности по ГОСТ 24104-01 | Калибровка | цена |
| CT-600CE | 120 г |  | 0.0002 г |  |  |  | Специальный (I) | Внешняя | $1 220 |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJBT(S) - аккумуляторная батарея |  |  |  |  |  |  |  |  | $80 |
| CTCP - тарная чашка из немагнитной стали |  |  |  |  |  |  |  |  | $30 |
| CSP-160 - микропринтер |  |  |  |  |  |  |  |  | $630 |
| SDI - выносной дисплей (кабель 1.5 м) |  |  |  |  |  |  |  |  | $240 |
| SDR - выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м) |  |  |  |  |  |  |  |  | $290 |

| Аналитические весы CAS | Модель | Макс. вес, г/ Цена пов. дел./ дискрет, г | Основные функциональные возможности | Цена,$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAUX, CAUW, CAUY | CAUY-120 | 120/0,01/0,001 | -класс точности: специальный -адаптивная калибровка при изменении температуры -графическая шкала нагрузок -встроенная калибровочная гиря (кроме CAUY) -интерфейс RS232 -обычный, счетный, суммирующий режимы работы -режим взвешивания в %, дозирование -встроенная программа Windows Direct -множество единиц взвешивания, -измерение плотности твердых тел и жидкостей | 2090 |
|  | CAUY-220 | 220/0,01/0,001 |  | 2300 |
|  | CAUX-120 | 120/0,01/0,001 |  | 1900 |
|  | CAUX-220 | 220/0,01/0,001 |  | 1990 |
|  | CAUX-320 | 320/0,01/0,001 |  | 2800 |
|  | CAUW-120 | 120/0,01/0,001 |  | 2500 |
|  | CAUW-220 | 220/0,01/0,001 |  | 2750 |
|  | CAUW-320 | 320/0,01/0,001 |  | 2890 |
|  | CAUW-120D | 42/0,001/0,00001 120/0,01/0,001 |  | 3390 |
|  | CAUW-220D | 82/0,001/0,00001 120/0,01/0,001 |  | 3730 |

| ВЕСЫ-КОМПАРАТОРЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весы-компараторы ViBRA серии MCII | НПВ | d | Класс точности по ГОСТ 24104-01 | Калибровка | цена |
| MCII-620 | 620 г | 0.001 г | Специальный (I) | Внешняя | $1 960 |
| MCII-1100 | 1100 г | 0.002 г | - | Внешняя | $2 880 |
| MCII-2100 | 2100 г | 0.005 г | - | Внешняя | $2 880 |
| MCII-5100 | 5100 г | 0.01 г | Специальный (I) | Внешняя | $2 880 |
| MCII-11K | 11 кг | 0.02 г | - | Внешняя | $2 880 |
| MCII-21K | 21 кг | 0.05 г | - | Внешняя | $3 220 |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |
| CSP-160 - микропринтер |  |  |  |  | $630 |
| SDI - выносной дисплей (кабель 1.5 м) |  |  |  |  | $240 |
| SDR - выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м) |  |  |  |  | $290 |

ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ

| Лабораторные весы ViBRA серии LN | НПВ | d | Класс точности по ГОСТ 53228-08 | Калибровка |  | цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LN 223CE (вз.HJ-220СE) | 220 г | 0.001 г | Высокий (II) | Внешняя |  | $1 000 |
| LN 223RCE(вз.HJR-220СE) | 220 г | 0.001 г | Высокий (II) | Встроенная |  | $1 240 |
| LN 323CE(вз.HJ-320СE) | 320 г | 0.001 г | Высокий (II) | Внешняя |  | $1 080 |
| LN 323RCE(вз.HJR-320СE) | 320 г | 0.001 г | Высокий (II) | Встроенная |  | $1 310 |
| LN 423CE(вз.HJ-420СE) | 420 г | 0.001 г | Высокий (II) | Внешняя |  | $1 190 |
| LN 423RCE(вз.HJR-420СE) | 420 г | 0.001 г | Высокий (II) | Встроенная |  | $1 430 |
| LN 623CE(вз.HJ-620СE) | 620 г | 0.001 г | Специальный (I) | Внешняя |  | $1 360 |
| LN 623RCE(вз.HJR-620СE) | 620 г | 0.001 г | Специальный (I) | Встроенная |  | $1 590 |
| LN 1202CE(вз.HJ-1200СE) | 1200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя |  | $970 |
| LN 1202RCE(вз.HJR-1200СE) | 1200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная |  | $1 200 |
| LN 2202CE(вз.HJ-2200СE) | 2200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя |  | $1 020 |
| LN 2202RCE(вз.HJR-2200СE) | 2200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная |  | $1 250 |
| LN 3202CE(вз.HJ-3200СE) | 3200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя |  | $1 090 |
| LN 3202RCE(вз.HJR3200СE) | 3200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная |  | $1 320 |
| LN 4202CE(вз.HJ-4200СE) | 4200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя |  | $1 200 |
| LN 4202RCE(вз.HJR4200СE) | 4200 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная |  | $1 440 |
| LN 6202CE(вз.HJ-6200СE) | 6200 г | 0.01 г | Специальный (I) | Внешняя |  | $1 480 |
| LN 8201CE(вз.HJ-8200СE) | 8200 г | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя |  | $1 320 |
| LN 12001CE(вз.HJ-12KСE) | 12 кг | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя |  | $1 390 |
| LN 15001CE(вз.HJ-15KСE) | 15 кг | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя |  | $1 450 |
| LN 21001CE(вз.HJ-21KСE) | 21 кг | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя |  | $2 260 |
| LN 31001CE | 31 кг | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя |  | $2 340 |
| HJDK – комплект для измерения плотности (для весов с d=0.001г) |  |  |  |  | $450 |  |
| AJUH(M) – крюк для взвешивания под весами (для весов с НПВ 1200 г и более) |  |  |  |  | $20 |  |
| LNBT – аккумуляторная батарея (только для весов с внешней калибровкой) |  |  |  |  | $230 |  |
| LNLM – контакт реле (заводская опция) |  |  |  |  | $400 |  |
| LNR4 – интерфейс RS-422A (заводская опция) |  |  |  |  | $300 |  |
| LNBZ – звуковой сигнал (заводская опция) |  |  |  |  | $240 |  |
| CSP-160 – микропринтер |  |  |  |  | $630 |  |
| SDI – выносной дисплей (кабель 1.5 м) |  |  |  |  | $240 |  |
| SDR – выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м) |  |  |  |  | $290 |  |

| Лабораторные весы ViBRA серии HJ ( IP65 ) | НПВ | d |  |  | Класс точности по ГОСТ 24104-01 |  |  | Калибровка |  |  | цена |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HJ-17KSCE | 17 кг | 0.1 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Внешняя |  |  | $2 350 |  |  |  |  |
| HJR-17KSCE | 17 кг | 0.1 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  |  | $2 590 |  |  |  |  |
| HJ-22KSCE | 22 кг | 0.1 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Внешняя |  |  | $2 590 |  |  |  |  |
| HJR-22KSCE | 22 кг | 0.1 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  |  | $2 840 |  |  |  |  |
| HJ-33KSCE | 33 кг | 0.1 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Внешняя |  |  | $3 080 |  |  |  |  |
| HJR-33KSCE | 33 кг | 0.1 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  |  | $3 330 |  |  |  |  |
| HJ-62KDSCE | 6200г / 62кг | 0.1г / 1г |  |  | Высокий (II) |  |  | Внешняя |  |  | $3 080 |  |  |  |  |
| HJR-62KDSCE | 6200г / 62кг | 0.1г / 1г |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  |  | $3 330 |  |  |  |  |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HJKPK - стойка для дисплея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $100 |  |  |  |  |
| HJKBT - аккумуляторная батарея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $530 |  |  |  |  |
| HJKUH - крюк для взвешивания под весами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $160 |  |  |  |  |
| HJKLM - контакт реле (заводская опция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $400 |  |  |  |  |
| HJKR4 - интерфейс RS-422A (заводская опция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $300 |  |  |  |  |
| HJKBZ - звуковой сигнал (заводская опция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $240 |  |  |  |  |
| HJKPC5 - удлиненный кабель 5 м (заводская опция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $240 |  |  |  |  |
| HJKPC10 - удлиненный кабель 10 м (заводская опция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $350 |  |  |  |  |
| CSP-160 - микропринтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $630 |  |  |  |  |
| SDI - выносной дисплей (кабель 1.5 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $240 |  |  |  |  |
| SDR - выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $290 |  |  |  |  |
| Лабораторные весы ViBRA серии AJ | НПВ | d |  |  | Класс точности по ГОСТ 24104-01 |  |  | Калибровка |  |  | цена |  |  |  |  |
| AJ-220CE | 220 г | 0.001 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Внешняя |  |  | $800 |  |  |  |  |
| AJH-220CE | 220 г | 0.001 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  |  | $950 |  |  |  |  |
| AJ-320CE | 320 г | 0.001 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Внешняя |  |  | $850 |  |  |  |  |
| AJH-320CE | 320 г | 0.001 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  |  | $990 |  |  |  |  |
| AJ-420CE | 420 г | 0.001 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Внешняя |  |  | $900 |  |  |  |  |
| AJH-420CE | 420 г | 0.001 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  |  | $1 040 |  |  |  |  |
| AJ-620CE | 620 г | 0.001 г |  |  | Специальный (I) |  |  | Внешняя |  |  | $1 050 |  |  |  |  |
| AJH-620CE | 620 г | 0.001 г |  |  | Специальный (I) |  |  | Встроенная |  |  | $1 190 |  |  |  |  |
| AJ-820CE | 820 г | 0.01 г |  |  | Специальный (I) |  |  | Внешняя |  |  | $670 |  |  |  |  |
| AJ-1200CE | 1200 г | 0.01 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Внешняя |  |  | $710 |  |  |  |  |
| AJ-2200CE | 2200 г | 0.01 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Внешняя |  |  | $830 |  |  |  |  |
| AJH-2200CE | 2200 г | 0.01 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  |  | $970 |  |  |  |  |
| AJ-3200CE | 3200 г | 0.01 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Внешняя |  |  | $880 |  |  |  |  |
| AJH-3200CE | 3200 г | 0.01 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  |  | $1 020 |  |  |  |  |
| AJ-4200CE | 4200 г | 0.01 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Внешняя |  |  | $930 |  |  |  |  |
| AJH-4200CE | 4200 г | 0.01 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  |  | $1 070 |  |  |  |  |
| AJ-6200CE | 6200 г | 0.01 г |  |  | Специальный (I) |  |  | Внешняя |  |  | $1 080 |  |  |  |  |
| AJ-8200CE | 8200 г | 0.1 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Внешняя |  |  | $710 |  |  |  |  |
| AJ-12KCE | 12 кг | 0.1 г |  |  | Высокий (II) |  |  | Внешняя |  |  | $760 |  |  |  |  |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJDK - комплект для измерения плотности (для весов с d=0.001г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $450 |  |  |  |  |
| AJUH(S) - крюк для взвешивания под весами (для весов с НПВ от 220 г до 1200 г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $20 |  |  |  |  |
| AJUH(M) - крюк для взвешивания под весами (для весов с НПВ от 2200 г до 12 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $20 |  |  |  |  |
| AJBT(S) - аккумуляторная батарея (для весов с НПВ от 220 г до 1200 г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $80 |  |  |  |  |
| AJBT(M) - аккумуляторная батарея (для весов с НПВ от 2200 г до 12 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $80 |  |  |  |  |
| CSP-160 - микропринтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $630 |  |  |  |  |
| SDI - выносной дисплей (кабель 1.5 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $240 |  |  |  |  |
| SDR - выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $290 |  |  |  |  |
| Лабораторные весы ViBRA серии CJ ( IP65 ) | НПВ |  |  | d |  | Класс точности по ГОСТ 24104-01 |  |  |  | Калибровка |  |  | цена |  |  |
| CJ-220ER | 220 г |  |  | 0.01 г |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $920 |  |  |
| CJ-320ER | 320 г |  |  | 0.01 г |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $940 |  |  |
| CJ-620ER | 620 г |  |  | 0.01 г |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $1 020 |  |  |
| CJ-820ER | 820 г |  |  | 0.01 г |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $1 060 |  |  |
| CJ-2200ER | 2200 г |  |  | 0.1 г |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $940 |  |  |
| CJ-3200ER | 3200 г |  |  | 0.1 г |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $970 |  |  |
| CJ-6200ER | 6200 г |  |  | 0.1 г |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $1 040 |  |  |
| CJ-8200ER | 8200 г |  |  | 0.1 г |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $1 090 |  |  |
| CJ-15KER | 15 кг |  |  | 1 г |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $940 |  |  |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUH(S) - крюк для взвешивания под весами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $20 |  |  |
| CJBT - питание от сухих батарей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $80 |  |  |
| CJLM - контакт реле (заводская опция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $400 |  |  |
| CJR4 - интерфейс RS-485A (заводская опция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $300 |  |  |
| CJBZ - звуковой сигнал (заводская опция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $240 |  |  |
| CJWR - влагозащищенный кабель для RS-232C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $300 |  |  |
| CJAP(S) - платформа с корзиной для взвешивания животных (НПВ 620 г и 820 г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $240 |  |  |
| CJAP(M) - платформа с корзиной для взвешивания животных (НПВ 2200~6200 г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $300 |  |  |
| CJAP(L) - платформа с корзиной для взвешивания животных (НПВ 8200 г и 15 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $360 |  |  |
| CSP-160 - микропринтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $630 |  |  |
| SDI - выносной дисплей (кабель 1.5 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $240 |  |  |
| SDR - выносной дисплей (кабель 3, 5 или 10 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $290 |  |  |
| Лабораторные весы ViBRA серии SJ | НПВ |  | d |  |  | Класс точности по ГОСТ 24104-01 |  |  |  | Калибровка |  |  | цена |  |  |
| SJ-220CE | 220 г |  | 0.01 г |  |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $590 |  |  |
| SJ-420CE | 420 г |  | 0.01 г |  |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $610 |  |  |
| SJ-620CE | 620 г |  | 0.01 г |  |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $640 |  |  |
| SJ-1200CE | 1200 г |  | 0.1 г |  |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $590 |  |  |
| SJ-2200CE | 2200 г |  | 0.1 г |  |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $610 |  |  |
| SJ-4200CE | 4200 г |  | 0.1 г |  |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $640 |  |  |
| SJ-6200CE | 6200 г |  | 0.1 г |  |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $660 |  |  |
| SJ-12KCE | 12 кг |  | 1 г |  |  | Высокий (II) |  |  |  | Внешняя |  |  | $640 |  |  |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUH(S) - крюк для взвешивания под весами (для весов с НПВ от 220 г до 1200 г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $20 |  |  |  |
| AJUH(M) - крюк для взвешивания под весами (для весов с НПВ от 2200 г до 12 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $20 |  |  |  |
| SJBT(S) - аккумуляторная батарея (для весов с НПВ от 220 г до 1200 г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $80 |  |  |  |
| AJBT(M) - аккумуляторная батарея (для весов с НПВ от 2200 г до 12 кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $80 |  |  |  |
| SJLM - контакт реле (заводская опция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $140 |  |  |  |
| SJR - интерфейс RS-232C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $100 |  |  |  |
| Лабораторные весы ADAM серии HCB | НПВ |  | d |  |  |  | Класс точности по ГОСТ 24104-01 |  |  | Калибровка |  | цена |  |  |  |
| HCB 123 | 120 г |  | 0.001 г |  |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  | $340 |  |  |  |
| HCB 153 | 150 г |  | 0.005 г |  |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  | $290 |  |  |  |
| HCB 302 | 300 г |  | 0.01 г |  |  |  | Средний (III) |  |  | Встроенная |  | $290 |  |  |  |
| HCB 602H | 600 г |  | 0.01 г |  |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  | $310 |  |  |  |
| HCB 602 | 600 г |  | 0.02 г |  |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  | $290 |  |  |  |
| HCB 1002 | 1000 г |  | 0.01 г |  |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  | $330 |  |  |  |
| HCB 1502 | 1500 г |  | 0.05 г |  |  |  | Высокий (II) |  |  | Встроенная |  | $290 |  |  |  |
| HCB 3001 | 3000 г |  | 0.1 г |  |  |  | Средний (III) |  |  | Встроенная |  | $290 |  |  |  |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datec EP-50 - микпрпринтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $250 |  |  |  |
| Лабораторные весы ACOM серии JW-1 | НПВ |  | d |  |  |  | Класс точности по ГОСТ 24104-01 |  | Калибровка |  |  | цена |  |  |  |
| JW-1-200 | 200 г |  | 0.01 г |  |  |  | Высокий (II) |  | Внешняя |  |  | $280 |  |  |  |
| JW-1-300 | 300 г |  | 0.01 г |  |  |  | Высокий (II) |  | Внешняя |  |  | $300 |  |  |  |
| JW-1-600 | 600 г |  | 0.02 г |  |  |  | Высокий (II) |  | Внешняя |  |  | $300 |  |  |  |
| JW-1-1500 | 1500 г |  | 0.05 г |  |  |  | Высокий (II) |  | Внешняя |  |  | $300 |  |  |  |
| JW-1-2000 | 2000 г |  | 0.1 г |  |  |  | Высокий (II) |  | Внешняя |  |  | $280 |  |  |  |
| JW-1-3000 | 3000 г |  | 0.1 г |  |  |  | Высокий (II) |  | Внешняя |  |  | $300 |  |  |  |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JWR2 - интерфейс RS-232C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $20 |  |  |  |
| JWBT - питание от батарей AA 6x1.5V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $20 |  |  |  |
| JWUH - крюк для взвешивания под весами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $2 |  |  |  |

| Лабораторные весы CAS | Модель | Макс. вес, г/ Цена пов. дел./ дискрет, г | Основные функциональные возможности | $цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MW | MW-120 | 120/0,01/0,1 | Питание от сети через адаптер, дисплей светодиодный, платформа нерж.сталь | 270 |
|  | MW-1200 | 120/0,1/0,1 |  | 250 |
| MWII | MWII-300 | 300/0,01/0,1 | ЖК дисплей, питание от батарей или от сети, RS232, платформа нерж.сталь, взвешивание в%, 8 ед.веса | 310 |
|  | MWII-3000 | 3000/0,01/0,1 |  | 310 |
| MWP | MWP-150 | 150/0,005/0,005 | ЖК дисплей с подсветкой, RS232, платформа нерж.сталь, взвешивание в%, 8 ед.веса, калибровка 1 кнопкой, встроенный аккумулятор, индикатор уровня заряда, Масса 1,1 кг | 290 |
|  | MWP-300 | 300/0,01/0,01 |  | 290 |
|  | MWP-600 | 600/0,02/0,02 |  | 290 |
|  | MWP-1500 | 1500/0,05/0,05 |  | 290 |
|  | MWP-3000 | 3000/0,1/0,01 |  | 290 |
|  | MWP-300Н | 300/0,01/0,005 |  | 310 |
|  | MWP-3000Н | 3000/0,1/0,05 |  | 310 |
| GBL | GBL 220H | 220/0,01/0,001 | Металлический корпус, высокий уровень стабильности, быстрый отклик, клавиша навигации, режим взвешивания в %, 8 ед.веса, % от эталона, класс точности высокий, Опции: принтер, ветрозащитный колпак, RS232 | 760 |
|  | GBL 320H | 320/0,01/0,001 |  | 810 |
|  | GBL 2200H | 2200/0,1/0,001 |  | 760 |
|  | GBL 3200H | 3200/0,1/0,001 |  | 810 |
| CUX | CUX-420H | 420/0,01/0,001 | Питание от сети или через адаптер, платформа из нерж.стали, режимы взвешивания по допуску м в %, 8 ед.веса, % от эталона, RS232, встроенное ПО Windows, графический указатель нагрузки и др. | 1100 |
|  | CUX-620H | 620/0,01/0,001 |  | 1350 |
|  | CUX-820S | 820/0,1/0,001 |  | 1050 |
|  | CUX-2200H | 2200/0,1/0,001 |  | 1050 |
|  | CUX-4200H | 4200/0,1/0,001 |  | 1125 |

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ ВЕСЫ

| Взрывобезопасные весы ViBRA серии GZ | НПВ | d | Класс точности по ГОСТ 24104-01 | Калибровка | цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GZII-2000CEX | 2000 г | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя | $5 240 |
| GZII-B2000CEX | 2000 г | 0.01 г | Высокий (II) | Внешняя | $4 400 |
| GZII-6000CEX | 6000 г | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя | $4 860 |
| GZII-B6000CEX | 6000 г | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя | $4 040 |
| GZII-12KCEX | 12 кг | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя | $5 100 |
| GZII-B12KCEX | 12 кг | 0.1 г | Высокий (II) | Внешняя | $4 280 |
| GZII-30KCEX | 30 кг | 5 г | Высокий (II) | Внешняя | $5 880 |
| GZII-B30KCEX | 30 кг | 5 г | Высокий (II) | Внешняя | $4 980 |
| GZII-60KCEX | 60 кг | 1 г | Высокий (II) | Внешняя | $6 700 |
| GZII-B60KCEX | 60 кг | 1 г | Высокий (II) | Внешняя | $5 780 |
| GZH-610CEX | 610 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | $5 360 |
| GZH-B610CEX | 610 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | $4 520 |
| GZH-1500CEX | 1500 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | $5 580 |
| GZH-B1500CEX | 1500 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | $4 760 |
| GZH-3100CEX | 3100 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | $5 840 |
| GZH-B3100CEX | 3100 г | 0.01 г | Высокий (II) | Встроенная | $5 020 |
| GZH-6100CEX | 6100 г | 0.1 г | Высокий (II) | Встроенная | $5 360 |
| GZH-B6100CEX | 6100 г | 0.1 г | Высокий (II) | Встроенная | $4 520 |
| GZH-30KCEX | 30 кг | 1 г | Высокий (II) | Встроенная | $7 220 |
| GZH-B30KCEX | 30 кг | 1 г | Высокий (II) | Встроенная | $6 320 |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |
| GZ-DS - выносная подставка для дисплея |  |  |  |  | $60 |
| GZ-PC - удлиненный кабель (до 100 м, цена за каждые 5 м) |  |  |  |  | $40 |
| GZ-R2 - интерфейс RS-232C (только для весов с блоком питания GZR230) |  |  |  |  | $1 060 |
| GZ-R4 - интерфейс RS-422A (только для весов с блоком питания GZR230) |  |  |  |  | $1 120 |

ПЕРЕНОСНЫЕ ВЕСЫ

| Переносные весы ViBRA серии TS | НПВ | d | Класс точности по ГОСТ 24104-01 | Калибровка | цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS-30KE-R | 30 кг | 1 г | Высокий (II) | Внешняя | $1 950 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

| Технические весы ACOM серии PC-100W |  | НПВ | d | Класс точности по ГОСТ 53228-08 |  | Калибровка |  | цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-100W-5 |  | 5 кг | 0.5 г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $270 |
| PC-100W-5B |  | 5 кг | 0.5 г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $300 |
| PC-100W-10 |  | 10 кг | 1 г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $270 |
| PC-100W-10B |  | 10 кг | 1 г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $300 |
| PC-100W-10H |  | 10 кг | 0.5 г | Высокий (II) |  | Внешняя |  | $300 |
| PC-100W-10BH |  | 10 кг | 0.5 г | Высокий (II) |  | Внешняя |  | $320 |
| PC-100W-20 |  | 20 кг | 2 г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $270 |
| PC-100W-20B |  | 20 кг | 2 г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $300 |
| PC-100W-20H |  | 20 кг | 1 г | Высокий (II) |  | Внешняя |  | $300 |
| PC-100W-20BH |  | 20 кг | 1 г | Высокий (II) |  | Внешняя |  | $320 |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCR2 - интерфейс RS-232C |  |  |  |  |  |  | $20 |  |
| Технические весы ViBRA серии ST | НПВ |  | d | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Калибровка |  | цена |  |
| ST-1500 | 1500 г |  | 0.5 г | Средний (III) | Внешняя |  | $300 |  |
| ST-3000 | 3000 г |  | 1 г | Средний (III) | Внешняя |  | $300 |  |
| ST-6000 | 6000 г |  | 2 г | Средний (III) | Внешняя |  | $300 |  |
| Технические весы ACOM серии PW-200 | НПВ |  | d | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Калибровка |  | цена |  |
| PW-200-3 | 1.5кг /3 кг |  | 0.5г / 1г | Средний (III) | Внешняя |  | $140 |  |
| PW-200-3R | 1.5кг /3 кг |  | 0.5г / 1г | Средний (III) | Внешняя |  | $160 |  |
| PW-200-6 | 3кг / 6 кг |  | 1г / 2г | Средний (III) | Внешняя |  | $140 |  |
| PW-200-6R | 3кг / 6 кг |  | 1г / 2г | Средний (III) | Внешняя |  | $160 |  |
| PW-200-15 | 6кг / 15кг |  | 2г / 5г | Средний (III) | Внешняя |  | $140 |  |
| PW-200-15R | 6кг / 15кг |  | 2г / 5г | Средний (III) | Внешняя |  | $160 |  |
| PW-200-30 | 15кг /30кг |  | 5г / 10г | Средний (III) | Внешняя |  | $140 |  |
| PW-200-30R | 15кг /30кг |  | 5г / 10г | Средний (III) | Внешняя |  | $160 |  |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PWR2 - интерфейс RS-232C |  |  |  |  |  |  | $20 |  |
| PWSP - платформа из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  | $20 |  |

| СЧЕТНЫЕ ВЕСЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетные весы ACOM серии AC-100 | НПВ | d | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Калибровка | цена |
| AC-100-5 | 5 кг | 0.5 г | Средний (III) | Внешняя | $300 |
| AC-100-10 | 10 кг | 1 г | Средний (III) | Внешняя | $300 |
| AC-100-20 | 20 кг | 2 г | Средний (III) | Внешняя | $300 |
| AC-100-30 | 30 кг | 5 г | Средний (III) | Внешняя | $300 |
| Счетные весы ACOM серии JW-1C | НПВ | d | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Калибровка | цена |
| JW-1C-200 | 200 г | 0.02 г | Средний (III) | Внешняя | $310 |
| JW-1C-500 | 500 г | 0.05 г | Средний (III) | Внешняя | $310 |
| JW-1C-1000 | 1000 г | 0.1 г | Средний (III) | Внешняя | $310 |
| JW-1C-2000 | 2000 г | 0.2 г | Средний (III) | Внешняя | $310 |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |
| JWBT - питание от батарей AA 6x1.5V |  |  |  |  | $20 |

| ТОРГОВЫЕ ВЕСЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговые весы ACOM серии PC-100E | НПВ |  |  | d | Класс точности по ГОСТ 53228-08 |  | Калибровка |  | цена |
| PC-100E-6 | 3кг / 6кг |  |  | 1г / 2г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $280 |
| PC-100E-6P | 3кг / 6кг |  |  | 1г / 2г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $290 |
| PC-100E-6B | 3кг / 6кг |  |  | 1г / 2г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $300 |
| PC-100E-6BP | 3кг / 6кг |  |  | 1г / 2г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $310 |
| PC-100E-15 | 6кг/15кг |  |  | 2г / 5г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $280 |
| PC-100E-15P | 6кг/15кг |  |  | 2г / 5г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $290 |
| PC-100E-15B | 6кг/15кг |  |  | 2г / 5г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $300 |
| PC-100E-15BP | 6кг/15кг |  |  | 2г / 5г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $310 |
| PC-100E-30 | 15кг/30кг |  |  | 5г /10г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $280 |
| PC-100E-30P | 15кг/30кг |  |  | 5г /10г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $290 |
| PC-100E-30B | 15кг/30кг |  |  | 5г /10г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $300 |
| PC-100E-30BP | 15кг/30кг |  |  | 5г /10г | Средний (III) |  | Внешняя |  | $310 |
| Опции и аксессуары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCR2 - интерфейс RS-232C |  |  |  |  |  |  |  |  | $20 |
| Весы с печатью этикеток ACOM серии NETS | НПВ | d |  |  | Класс точности по ГОСТ 53228-08 |  | Калибровка |  | цена |
| NETS-6 | 3кг / 6кг | 1г / 2г |  |  | Средний (III) |  | Внешняя |  | $1 230 |
| NETS-15 | 6кг/15кг | 2г / 5г |  |  | Средний (III) |  | Внешняя |  | $1 230 |
| NETS-30 | 15кг/30кг | 5г /10г |  |  | Средний (III) |  | Внешняя |  | $1 230 |
| NETS-6FG | 3кг / 6кг | 1г / 2г |  |  | Средний (III) |  | Внешняя |  | $1 420 |
| NETS-15FG | 6кг / 15кг | 2г / 5г |  |  | Средний (III) |  | Внешняя |  | $1 420 |
| NETS-30FG | 15кг/30кг | 5г /10г |  |  | Средний (III) |  | Внешняя |  | $1 420 |
| Платформенные весы ACOM серии SI-100W | НПВ | d |  |  | Класс точности по ГОСТ 29329-92 |  | Калибровка |  | цена |
| SI-100W-60 | 60 кг | 10 г |  |  | Средний (III) |  | Внешняя |  | $480 |
| SI-100W-150 | 150 кг | 20 г |  |  | Средний (III) |  | Внешняя |  | $480 |
| SI-100W-300 | 300 кг | 50 г |  |  | Средний (III) |  | Внешняя |  | $630 |
| Платформенные весы ViBRA серии SP | НПВ |  | d |  |  | Класс точности по ГОСТ 29329-92 | Калибровка |  | цена |
| SP-60K | 60 кг |  | 50 г |  |  | Средний (III) | Внешняя |  | $260 |
| SP-150K | 150 кг |  | 100 г |  |  | Средний (III) | Внешняя |  | $260 |
| Оборудование для одновременного взвешивания и измерения габаритов ViBRA |  |  |  |  |  |  |  | цена |  |
| TM-560E |  |  |  |  |  |  |  | $9 500 |  |
| MS-1000CE |  |  |  |  |  |  |  | $19 500 |  |
| MB-900B |  |  |  |  |  |  |  | $56 000 |  |

# 27. Магнитная мешалка РИТМ-01

Магнитная мешалка РИТМ-01 предназначена для перемешивания жидкостей с небольшими показателями вязкости при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря.

Рабочая поверхность мешалки выполнена из химически стойкого полипропилена.

Мешалка комплектуется якорем* в виде цилиндрической ферритовой палочки размером 15Х5 мм в полиэтиленовой оболочке.

Мешалка РИТМ-01 может быть использована как при подготовке проб к проведению анализов, так и непосредственно во время измерения.

Цена 2750 руб с НДС

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Диапазон скоростей вращения, об/мин | 300-1500 |
| Габаритные размеры, диаметр/высота, мм | 125/50 |
| Масса, кг | 0,5 |
| Корпус мешалки | Пластик «АВС» |
| Поверхность мешалки (химически стойкий материал) | Полипропилен |
| Объем перемешивания, max, л | 1 |
| Условия эксплуатации |  |
| Температура окружающего воздуха, С | от 5 до 40 |
| Относительная влажность воздуха при 25 С, % | до 90 |
| Атмосферное давление, кПа/мм рт.ст. | от 84,0 до 106,7/ от 630 до 800 |
| Комплект поставки |  |
| Магнитная мешалка | 1 шт. |
| Якорь | 2 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

*Возможно использование якорей из инертных материалов специализированной формы (поставляются по отдельному заказу)

Эргономичный дизайн

Надёжность и простота

Регулируемая частота вращения

Гарантия изготовителя 12 месяцев

Режим эксплуатации – непрерывный, круглосуточный